Прайс-лист                   Обновлен: 01.11.2012 г.

ООО "Фирма М и М"

8 (926) 222-98-13, 8 (495) 231-21-19 –многоканальный

http://mim.ru

E-mail: mim@mim.ru, mim@com2com.ru

Антифриз для системы отопления и кондиционирования стр.-2

Воздушные завесы стр. 2-8 Водонагреватели наливные /баки стр.9 Водонагреватели накопительные стр.10-15 Водонагреватели проточного типа стр.16-17 Генераторы стр.18 Градирни вентиляционные ГРД стр.18-19 Души садовые стр.19 Жидкотоплевные агрегаты стр.19-20 Инфракрасные обогреватели стр.21

Калориферы электрические стр.22-24

Калориферы водяные стр.24-26 Канальные подогреватели круглые и прямоугольные стр. 26-27

Конвектора стр.28-33 Котлы электрические стр.33-35

Котлы газовые стр.35-36

Котлы дизельные стр.36 Котлы на твердом топливе стр. 36-37

Тепловетиляторы бытовые стр.38-39

Масляные радиаторы стр.39 Плитки электрические / газовые стр.40-41 Приборы автоматического управления электронагревателями стр.42-43

Расширительные баки стр.43

Радиаторы отопления стр.44-52

Солярогазы / печи / паяльные/керосиновые лампы стр.53

ТЭН стр.54-56 Удлинители стр.57 Шланги /тачки садовые стр.57 Электрокотлы и пульты управления стр.58 Электрокалориферы ЭКОЦ стр.59 Электропечи промышленные типа ПЭТ и ОВЭ стр.60

оглавление

Антифриз для системы отопления и кондиционирования; Цена в рублях с НДС. 5170 Антифриз "DIXIS-65" 10 кг; 750. 5171 Антифриз "DIXIS-65" 20 кг; 1500. 5172 Антифриз "DIXIS-65" 50 кг; 3750.

оглавление

Воздушные завесы; Цена в рублях с НДС. ЗАО НПО "Тепломаш". 01 серия 100 Е; электро). 21199 Тепловая завеса КЭВ-2П112 Е (2 кВт/220 В, 250 м; ) 700*165*125 3950. 21200Тепловая завеса КЭВ-2,5П112 Е (2,5 кВт/220 В, 250 м3) 700*165*125; 4200. 22001 Тепловая завеса КЭВ-3П115 Е (3 кВт/220 В, 500 м3) 770*185*200; 5970. 22003 Тепловая завеса КЭВ 4П115 Е (4 кВт/220 В, 650м3) 770*185*200; 7600. 22003 Тепловая завеса КЭВ 5П115 Е (5 кВт/220В, 650 м3) 770*185*200; 7700. 25940 Тепловая завеса КЭВ 4П114 Е (РТС нагреватель) (4 кВт/220; , 450м3) 785*225*190 7400. 25941 Тепловая завеса КЭВ 5П114 Е (РТС нагреватель) (5 кВт/220 В, 450м3) 785*225*190; 7500. 02 серия 200 Е (электро). 22005 Тепловая завеса КЭВ 6П-201 Е /6 кВт/380 В, 1100 м3/ 1000*230*210; 111. 22005 Тепловая завеса КЭВ 6П-207 Е корпус нерж /6 кВт/380 В, 1100 м3/ 1000*230*2100; 11100. 22006 Тепловая завеса КЭВ 6П-221 Е /6 кВт/220 В, 1100 м3/ 1000*230*210; 11100. 22006 Тепло; ая завеса КЭВ 6П-227 Е корпус нерж /6 кВт/220 В, 1100 м3/ 1000*230*210 11100. 22007 Тепловая завеса КЭВ 9П-201 Е /9 кВт/380 В, 1100 м3/ 1000*230*210; 11. 22007 Тепловая завеса КЭВ 9П-207 Е корпус нерж /9 кВт/380 В, 1100 м3/ 1000*230*21000; 11800. 22810 Тепловая завеса КЭВ 6П-202 Е /6 кВт/380 В, 1100 м3/ 1500*230*210; 1575. 22810 Тепловая завеса КЭВ 6П-222 Е /6 кВт/220 В, 1100 м3/ 1500*230*210; 15750. 22810 Тепловая завеса КЭВ 6П-228 Е корпус нерж /6 кВт/220 В, 1100 м3/ 1500*230*210; 15750. 22811 Теплова; завеса КЭВ 6П-208 Е корпус нерж /6 кВт/380 В, 1100 м3/ 1500*230*210 15750. 22812 Тепловая завеса КЭВ 9П-202 Е /9 кВт/380 В, 1100 м3/ 1500*230*210; 1590. 22812 Тепловая завеса КЭВ 9П-202 Е корпус нерж /9 кВт/380 В, 1100 м3/ 1500*230*210; 15900. 22813 Тепловая завеса КЭВ 12П-202 Е /12 кВт/380 В, 1600м3/ 210*240*1500; 16400. 22813 Тепловая завеса КЭВ 12П-202 Е корпус нерж /12 кВт/380 В, 1600м3/ 210*240*1500; 16400. 03 серия 200 W (вода). 22815 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 20 П-211 W универсал /20 кВт,1100 м3 / 1000*260*210; 15600. 22815 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 20 П-217 W корпус нерж /20 кВт,1100; м3 / 1000*260*210 15600. 22816 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 29 П-212 W универс. /29 кВт,1500 м3 / 1500*260*210; 19900. 22816 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 29 П-218 W корпус нерж /29 кВт,1500 м3 / 1500*260*210; 19900. 04 серия 200 А (без нагрева). 22818 Завеса без нагрева КЭВ П-211 А /220 В, 1100 м3/ 1000*210*240; 10600. 22818 Завеса без нагрева КЭВ П-211 А корпус нерж /220 В, 1100 м3/ 1; 00*210*240 10600. 22819 Завеса без нагрева КЭВ П-212 А /220 В, 1600 м3/ 1500*210*240; 13950. 22819 Завеса без нагрева КЭВ П-218 А корпус нерж /220 В, 1600 м3/ 1500*210*240; 13950. 05 серия 200 Е (ОМЕГА). 22820 Тепловая завеса КЭВ 6П203 Е /6 кВт/380 В, 1040; м3 / 1000*220*185 10000. 22821 Тепловая завеса КЭВ 6П213 Е /6 кВт/220 В, 1040 м3/ 1000*220*185; 10000. 22822 Тепловая завеса КЭВ 7П204 Е /7 кВт/380 В, 1280 м3/ 1200*220*185; 13800. 22823 Тепловая завеса КЭВ 7П214 Е /7 кВт/220 В, 1280 м3/ 1200*220*; 85 13800. 22824 Тепловая завеса КЭВ 9П205 Е /9 кВт/380 В, 1670 м3/ 1500*220*185; 14500. 22825 Тепловая завеса КЭВ 9П215 Е /9 кВт/220 В, 1670 м3/ 1500*220*185; 14500. 06 серия 300 Е (электро). 22008 Тепловая завеса КЭВ 6П-323 Е /6 кВт/220 В, 1600 м3/ 10; 7*275*315 14700. 22009 Тепловая завеса КЭВ 6П-303 Е /6 кВт/380 В, 1600 м3/ 1017*275*315; 14700. 22010 Тепловая завеса КЭВ 9П 301 Е /9 кВт/380 В, 2200 м3/ 270*310*1500; 19900. 22010 Тепловая завеса КЭВ 10П 301 Е /10 кВт/380 В, 2200 м3/ 270; 310*1500 19900. 22011 Тепловая завеса КЭВ 9П 303 Е /9 кВт/380 В, 1600 м3/ 1017*275*315; 1530. 3475 Тепловая завеса КЭВ 11П-302 Е /11 кВт/380 В, 2100 м3/ 270*310*1380; 19000. 22012 Тепловая завеса КЭВ 12П-301 Е /12 кВт/380 В, 220 м3/ 270*310*1500; 20700. 22013 Тепловая завеса КЭВ; 12П-303 Е /12 кВт, 1600м3, 1017*275*310/ 15 00. 3475 Тепловая завеса КЭВ 15П-301 Е /1; кВт/380 В, 2200 м3/ 270*310*1500 22100. 22014 Тепловая завеса КЭВ 12П-304 Е /12 кВт/380 В, 3200 м3/ 1962*275*315; 24700. 22015 Тепловая завеса КЭВ 18П-304 Е /18 кВт/38; В, 3200 м3/ 1962*275*315 25900. 22016 Тепловая завеса КЭВ 24П-304 Е /24 кВт/380 В, 3200 м3/ 1962; 275*315 28200. 07 серия 300 Е (потолочные). 22017 Потолочная завеса КЭВ 6П-305 Е /6 кВт/380 В, 1600 м3/ 1025*450*330; 15700. 22018 Потолочная завеса КЭВ; П-315 Е /220 /6 кВт/220 В, 1500 м3/ 1025*420*320 15700. 22019 Потолочная за; еса КЭВ 9П-305 Е /9 кВт/380 В, 1600 м3/ 1025*450*330 16600. 22020 Потолочная завеса КЭВ 12П-306 Е /12 кВт/380 В, 3200 м3/ 1970*450*330; 26300. 22021 Потолочная завеса КЭВ-18П306; Е /18 кВт/380 В,3200 м3/ 1970*450*330 2710. 08 серия 300 W (вода). 22022 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 28П-313 W /220 В, 1600 м3/ 1017*310*310; 21300. 22029 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 42П-311 W /220 В, 2100 м3/ 1500*310*31; 27400. 22023 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 60П-314 W /220 В, 3200 м3/ 1962*310*310; 34000. 22024 Потолочная завеса с водяным источ. тепла КЭВ 28П-315 W /220 В, 1600 м3/ 1025*420*320; 23600. 22025 Потолочная завеса с водяным источ. тепла КЭВ 60П-316 W /220 В, 3200 м3/ 1970*420*320; 35500. 09 серия 300 А (без нагрева). 22028 Завеса без нагрева КЭВ П-; 11 А /220 В, 2200 м3/ 1500*270*310 18500. 22026 Завеса без нагрева КЭВ П-313 А /220 В, 16; 0 м3/ 1017*275*315 14. 22027 Завеса без нагрева КЭВ П-314 А /220 В, 3200 м3/00; 1962*275*315 20500. 10 серия 400 Е (электро). 4522 Тепловая завеса КЭВ 9П-403 Е /9; Вт/380 В, 2600 м3/ 1030*380*272 16700. 4523 Тепловая завеса КЭВ 12П-403 Е /12 кВт/380 В, 2600 м3/ 1030*380*272; 17400. 4524 Тепловая завеса КЭВ 18П-403 Е /18 кВт/380 В; 2600 м3/ 1030*380*272 18200. 4525 Тепловая завеса КЭВ 12П-404 Е /12 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*380*272; 21750. 4526 Тепловая завеса КЭВ 18П-404 Е /18 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*380*272; 24000. 4531 Тепловая завеса КЭВ 24П-404 Е /24 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500; 380*272 28200. 4532 Тепловая завеса КЭВ 18П-402 Е /18 кВт/380 В, 5200 м3/ 2020*380*272; 28750. 4533 Тепловая завеса КЭВ 24П-402 Е /24 кВт/380 В, 5200 м3/ 2020*380*272; 30000. 4534 Тепловая завеса КЭВ 36П-402 Е /36 кВт/38; В, 5200 м3/ 2020*380*272. 11 серия 400 Е (автомойки)1250. 4535 Пульт БКУ-12/18 для завес для автомоек; 6600. 4536 Пульт БКУ-24 для завес для автомоек; 6600. 4537 Пульт БКУ-24/36 для завес для автомоек; 6600. 4538 Пульт БКУ (405W/406W) для завес для; автомоек 6600. 5942 Тепловая завеса; ЭВ 12П-405 Е /12 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*555*506 44000. 5943 Тепловая завес; КЭВ 12П-405 Е корпус нерж /12 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*555*506 52000. 5944 Тепловая завеса КЭВ 18П-405 Е /18 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*555*506; 44500. 5945 Тепловая завеса КЭВ; 8П-405 Е корпус нерж /18 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*555*506 52500. 5946 Тепловая завеса КЭВ 24П-405 Е /24 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*555*506; 45000. 5947 Тепловая завеса КЭВ 24П-405 Е корпус нерж /24 кВт/380 В, 3700 м3/ 1500*555*506; 53000. 5949 Тепловая зав; са КЭВ 12П-406 Е /12 кВт/380 В, 5200 м3/ 2025*555*506 59000. 5950 Теплов; я завеса КЭВ 12П-406 Е корпус нерж /12 кВт/380 В, 5200 м3/ 2025*555*506 695. 5951 Тепловая завеса КЭВ 24П-406 Е /24 кВт/380 В, 5200 м3/ 2025*555*5060; 61000. 5952 Тепловая завеса; ЭВ 24П-406 Е корпус нерж /24 кВт/380 В, 5200 м3/ 2025*555*506 7200. 5953Тепловая завеса КЭВ 36П-406 Е /36 кВт/380 В, 5200 м3/ 2025*555*506; 62000. 5954 Тепловая завеса КЭВ 36П-406 Е корпус нерж /36 кВт/380 В, 5200 м3/ 2025*555*506; 73000. 12 серия 400 Е (с фильтром). 9599 Тепловая завеса КЭВ 9П-407 Е /9 кВт/380 В, 2600 м3/ 350*615*1050; 21000. 9600 Тепловая завеса КЭВ 12П-407 Е /12 кВт/380 В, 2600 м3/ 350*615*1050; 21500. 9601 Тепловая завеса КЭВ 18П-407 Е /18 кВт/380; , 2600 м3/ 350*615*1050 2. 9602 Тепловая завеса КЭВ 12П-408 Е /12 кВт/380 В, 3700 м3/ 350*615*1510000; 29000. 9603 Тепловая завеса КЭВ 18П-408 Е /18 кВт/380 В, 3700 м3/ 350*615*1510; 30000. 9604 Тепловая завеса КЭВ 24П-408 Е /24 кВт/380 В, 3700 м3/ 350*615*1510; 32400. 9605 Тепловая зав; са КЭВ 18П-409 Е /18 кВт/380 В, 5200 м3/ 350*615*2030 33000. 9606 Теплов; я завеса КЭВ 24П-409 Е /24 кВт/380 В, 5200 м3/ 350*615*2030 34500. 9607 Тепловая завеса КЭВ 36П-409 Е /36 кВт/380 В, 5200 м3/ 350*615*2030; 35900. 13 серия 400 W (вода). 22031 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 44П-413 W (17 кВт, 220 В, 2500 м3) 1100*380*272; 23900. 22032 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 70П-414 W /36 кВт, 220В, 3600 м3/ 1500*380*272; 30100. 22033 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 98П-412 W (57 кВт, 220 В, 5000 м3; 2020*380*272 37700. 5955 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 75П-405 W /36 кВт/220 В, 3600 м3/ 1500*555*506; 48000. 5956 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 75П-405 W корпус нерж /36 кВт/220 В, 3600 м3/ 1500*555*506; 54000. 5957 Завеса с водяным источ. тепл; КЭВ 100П-406 W /57 кВт/220 В, 5100 м3/ 2025*555*506 63500. 5958 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 100П-406 W корпус нерж /57 кВт/220 В, 5100 м3/ 2025*555*506; 71000. 5959 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 44П-417 W /2500 м3/; 350*615*1050 27500. 5960 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 70П-418 W /3600 м3/ 350*615*1510; 34. 5961 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 98П-419 W /5000 м3/ 350*615*203000; 43100. 14 серия 400 А (без нагрева). 22034 Завеса без нагрева КЭВ П-405 А (380 В, 3800 м3) 506*555*1; 00 39200. 22034 Завеса без нагрева КЭВ П-405 А корпус нерж (380 В, 3800 м3) 506*555*1500; 46200. 22034 Завеса без нагрева КЭВ П-406 А (380 В, 5500 м3) 506*555*2025; 54300. 22034 Завеса без нагрева КЭВ П-406 А корпус нерж (380 В, 5500 м; ) 506*555*2025 64. 22034 Завеса без нагрева КЭВ П-412 А (220 В, 5800 м3) 2020*272*38200; 21. 22035 Завеса без нагрева КЭВ П-413 А (220 В, 2900 м3) 1100*272*38200; 14100. 22036 Завеса без нагрева КЭВ П-414 А (220 В, 5800 м3) 1500*272*382; 17500. 16 серия 500 W (вода). 22575 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 140П-511 W (140 кВт/220 В, 6400 м3) 1500*760*530; 55900. 22576 Завеса с водяным источ. тепла КЭВ 200П-512 W (200 кВт/220 В, 9600 м3) 2000*760*530; 75900. 17 серия 600 Е (электро). 22036 Тепловая завеса КЭВ 12П-601 Е (12кВт/3; 0 В, 2600 м3) 1100*685*370 эллипс 31700. 22037 Тепловая завеса КЭВ 18П-601 Е (18кВт/380 В,; 2600 м3) 1100*685*370 эллипс 32700. 22038 Тепловая завеса КЭВ 24П-601 Е (24кВт/380 В, 3200 м3) 1100*685*370 эллипс; 33700. 22039 Тепловая завеса КЭВ 24П-603 Е (; 4кВт/380 В, 5200 м3) 2050*685*370 эллипс 4550. 22040 Тепловая завеса КЭВ 36П-603 Е (; 6кВт/380 В, 5200 м3) 2050*685*370 эллипс 46800. 22041 Тепловая завеса КЭВ 48П-603 Е (48кВт/380 В, 6400 м3) 2050*685*370 эллипс; 51200. 22042 Тепловая завеса КЭВ 12П-6; 4 Е (12кВт/380 В, 2600 м3) 2019*410 колонна 37100. 22043 Тепловая завеса КЭВ 1; П-604 Е (18кВт/380 В, 2600 м3) 2019*416 колонна 38500. 22044 Тепловая завеса КЭВ 24П-604 Е (24кВт/380 В, 3200 м3) 2019*416 колонна; 40000. 4535 Тепловая завеса КЭВ 24П-605; Е /24кВт/380 В, 5200 м3/ 2050*380*920 477 0. 4536 Тепловая завеса КЭВ 36П-605 Е /36кВт/3; 0 В, 5200 м3/ 2050*380*920 49100. 4538 Тепловая завеса КЭВ 48П-605 Е /48кВт/380 В, 60; 0 м3/ 2050*380*920. 5961 Тепловая завеса КЭВ 12П-601 Е (12кВт/380 В, 263700; 0 м3) 110*685*367 эллипс корпус нерж 38 00. 5962 Тепловая завеса КЭВ 18П-601 Е (18кВт; 380 В, 2800 м3) 110*685*367 эллипс корпус нерж 38700. 5968 Тепловая завеса КЭВ 24П-601 Е (24кВт/380 В, 3200 м3) 1100*685*367 эллипс корпус нерж; 40000. 5969 Тепловая завеса КЭВ 24П-603 Е (24кВт/380 В, 5200 м3) 2050*685*367 эллипс корпус нерж; 56800. 5970 Тепловая завеса КЭВ 36П-603 Е (36кВт/380 В, 5800 м3) 2050*685*367 эллипс корпус нерж; 58600. 5971 Тепловая завеса КЭВ 48П-603 Е (48кВт/380 В, 6400 м3) 2050*685*367 эллипс корпус нерж; 64100. 5972 Тепловая завеса КЭВ 12П-604 Е (12кВт/380 В, 2600 м3) 1970*400 колонна ко; пус нерж 44500. 5973 Тепловая завеса КЭВ 18П-604 Е (18кВт/380 В, 2800 м3) 1970*400 колонна корпус нерж; 46200. 5974 Тепловая завеса КЭВ 24П-604 Е; 24кВт/380 В, 3200 м3) 2019*416 колонна корпус нерж 48000. 5975 Тепловая з; веса КЭВ 24П-605 Е /24кВт/380 В, 5200 м3/ 2050*380*920 корпус нерж 57200. 5976 Тепловая завеса КЭВ 36П-605 Е /36кВт/380 В, 5200 м3/ 2050*380*920 корпус нерж; 58900. 5977 Теплов; я завеса КЭВ 48П-605 Е /48кВт/380 В, 6000 м3/ 2050*380*920 корпус нерж 64400. 18 серия 600 W (вода). 5980 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 50П-611 W (16кВт/220 В, 2500 м3) 1110*370*685; 39. 5981 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 110П-613 00; (60кВт/220 В, 4900 м3) 2050*370*685 597 0. 5982 Завеса с водяным источником тепла КЭВ; 110П-615 W (60кВт/220 В, 4900 м3) 2050*380*920 62600. 5983 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 52П-614 W (29кВт/220 В, 2400 м3) h 2019 d 416; 48000. 5984 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 50П-611 W (16кВт/220 В, 2500 м3) 1110*370*685 корпус нерж; 46600. 5985 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 110П-613 W (60кВт/220 В, 4900 м3) 2050*370*685 корпус нерж; 74700. 5986 Завеса с водяным источником тепла К; В 110П-615 W (60кВт/220 В, 4900 м3) 2050*380*920 корпус нерж 7510. 5987 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 52П-614 W (29кВт/220 В, 2400 м3) h 2019 d 416 корпус нерж; 57600. 19 серия 600 А (без нагрева). 9702 Завеса без нагрева КЭВ П-611 А /220; , 2600м3/ 675*376*1110 29700. 9703 Завеса без нагрева КЭВ П-611 А корпус нерж /220В, 2600м3/ 675*376*1110; 32900. 9704 Завеса без нагрева КЭВ П-613А /220В,5200м3/ 677*376*2020; 42300. 9705 Завеса без нагрева КЭВ П-613А корпус нерж /220В,5200м3/ 677*; 76*2020 47000. 9706 Завеса без нагрева КЭВ П-614А /220В,2600м3/ высота 2012, D460; 34650. 9707 Завеса без нагрева КЭВ П-614А корпус нерж. /220В, 2600м3/ высота 2012, D460; 38500. 9708 Завеса без нагрева КЭВ П-615А /220В,5200м3/ 920; 380*2050 43200. 9709 Завеса бе; нагрева КЭВ П-615А корпус нерж /220В,5200м3/ 920*380*2050 48000. 20 серия 700 W (вода). 3477 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 170П-701 W /170кВт/380 В, 6900 м3/ 750*660*1500; 57000. 3478 Завеса с водяным источником тепла КЭВ 230П-702 W /230кВт/380; , 13500 м3/ 750*660*2000 75000. 21 серия 700 А (без нагрева). 3479 Завеса без нагрева КЭВ-П701А /380В,10450м3/ 700*640*1500; 42700. 3480 Завеса без нагрева КЭВ-П702А /; 80В, 15000 м3/ 700*640*2000. Пульты0000. Концевой выключатель ВП; 1950. Пульт сил; вой для тепловой завесы ПКУ-W 4120. Термостат д/завес КЭВ; 1950. Термостат; с пультом д/завесы КЭВ IR (с инфракрасным датчиком) 3100. Смесительные узлы. 4385 Подводка д/газа 40 см; 650. 4386 Подводка д/газа 50 см; 750. 4389 Узел смешения 4; 14000. 4390 Узел смешения 4 Н; 20000. 4391 Узел смешения 6.3; 1 000. 4392 Узел смешения 6.3 Н; 28000. 4393 Узел смешения 21; 21000. 4394 Узел смешения 21 Н; 32500. Гибкая подводка 1/2 5; 0 мм (за один шланг) 780. Гибкая подводка 3/4; 500 мм (за один шланг) 748. Гибкая подводка 3/4; 600 мм (за один шланг) 820. Гибкая подводка 3/4" 400 мм (за один шланг); 650. ОАО ИЭМЗ Купол г.Ижевск. 01 серия ТВД. 22051 Тепловая завеса "Метеор ТВ-3 (S)" (3 кВт/220 В, 380 м; ) 580*172*172. 22052 Тепловая завеса Метеор ТВ-3 (3 кВт/220 В, 540700; м3) 795*195*115 5500. 22055 Тепловая завеса Метеор ТВД-6 (6кВт/380 В,1200 м3) 995*290*250; 10400. 22056 Тепловая завеса Метеор ТВД-9 (9кВт/380 В, 1200 м3) 995*290*250; 11450. 22057 Тепловая завеса Метеор ТВД-12 (12кВт/380 В, 2100 м3) 1670*285*2; 0 16600. 22058 Тепловая завеса Метеор ТВД-15 (15кВт/380 В, 2100 м3) 1670*285*260; 19200. 6080 Тепловая завеса Метеор ТВД-925 (9кВт/380 В, 1600 м3) 1038*310*310; 14100. 6081 Тепловая завеса Метеор ТВД-1225 (12кВт/380 В, 1600 м3) 1038*31; *310 14700. 6082 Тепловая завеса Метеор ТВД-1235 (12кВт/380 В, 2200 м3) 1545*310*310; 184. 6083 Тепловая завеса Метеор ТВД-1535 (15кВт/380 В, 2200 м3) 1545*310*3100; 2042. 6084 Тепловая завеса Метеор ТВД-1545 (15кВт/380 В, 2900 м3) 1985*310*310; 23320. 6085 Тепловая завеса; Метеор ТВД-1845 (18кВт/380 В, 2900 м3) 1985*310*310 24600. 02 серия ТВС. 22051 Тепловая завеса Метеор ТВС-308 (3 кВт/220 В, 480 м3) 810*160*170. 22053 Тепловая завеса Метеор ТВС-309 (3 кВт, 220/380 В, 540 м3) 1060*200*200890; 7400. 22054 Тепловая; завеса Метеор ТВС-509 (4,5 кВт/220 В, 540 м3) 1060*200*200 8200. 22055 Тепловая завеса Метеор ТВС-620 (6 кВт/380 В, 1200 м3) 1100*253*230; 12000. 22056 Тепловая завеса Метеор ТВС-1020 (10 кВт/380 В, 1200 м3) 1110*253*230; 13900. 22057 Тепловая завес; Метеор ТВС-935 (9,0 кВт/380 В, 2100 м3) 1830*270*230 16200. 22058 Тепловая завеса Метеор ТВС-1235 ( 12кВт/380 В, 2100 м3) 1830*270*230; 21700. 22059 Тепловая завеса Метеор ТВС-1240 ( 12кВт/380 В, 2100 м3) 1120*395*275; 14700. 22060 Тепловая завеса; етеор ТВС-1535 (15кВт/380 В, 2100 м3) 1840*370*206 22200. 22061 Тепловая; авеса Метеор ТВС 2480 (24кВт/ 380В, 2600м3) 2050*395*275 26780. 03 серия ТВВ. 3069 Завеса с водяным источником тепла Метеор ТВВ-8 (8 кВт/220 В, 1200 м3) 1170*265*260; 13800. 3464 Завеса с водяным источником тепла Метеор ТВВ-12 /12 кВт, 220 В,2500 м3/ 1840*265*253; 17600. 3466 Завеса с водяным источником тепла Метеор ТВВ-15 /15 кВт, 220В, 2300 м3/ 1110*455*271; 22440. 3467 Завеса с водяным источником тепла Метеор ТВВ-36 /36; кВт, 220В, 4000 м3/ 2034*455*271 34400. ООО "Мост-Климат" г.Ижевск. 22059 Тепловая завеса Daire ТВ-3 (3 кВт/220 В, 450 м3) 795*195*115; 5775. 6001 Тепловая завеса Daire ST 508 (4,5 кВт/220 В, 650 м3) 780*200*205; 8208. 6002 Тепловая завеса Daire ST 610 (6 кВт/220 В, 1100 м3) 1000*215*230; 9650. 6003 Тепловая завеса Daire ST 910 (9 кВт/380 В, 1; 00 м3) 1000*215*230 10870. 6004 Тепловая завеса Daire ST 615 (6 кВт/380 В, 1500 м3) 1; 00*215*230 14178. 6005 Тепловая завеса Daire ST 915 (9 кВт/380 В, 1500 м3); 1500*215*230 14626. 6006 Тепловая завеса Daire HP 1220 (12 кВт/380 В, 3000 м3) 1980*265*280; 22300. 6007 Тепловая завеса Daire HP 1820 (18 кВт/380 В, 3000 м3) 1980*265*280; 23500. 6008 Тепловая завеса Daire HP 2420 (24 кВт/380 В, 3200 м3) 1980*26; *280 25500. 6009 Тепловая завеса Daire HТ 306 (3 кВт/220 В, 380 м3) 580*170*170; 3811. 6010 Тепловая завеса Daire HТ 508 (5 кВт/220 В, 470 м3) 800*170*170; 5. 6011Тепловая завеса Daire HТ 610 (6 кВт/220 В, 760 м3) 1085*170*17053; 7262. 6012 Тепловая завеса Dair; HТ 915 (9 кВт/380 В, 1140 м3) 1570*170*170 10815. ООО ПКП Саво г.Пенза. Серия C (круглый корпус). 4403 Тепловая завеса Aeroheat HS C3 EW86 /3 кВт/220 В, 480 м3/ 150*180*860; 5526. 4405 Тепловая завеса Aeroheat HS C4 EW86 /4 кВт/220 В, 480 м3/ 150*180; 860 5570. Серия R (квадрат. корпус). 4404 Тепловая завеса Aeroheat HS R3 EW86 /3 кВт/220 В, 48; м3/ 150*180*860 5350. 4405 Тепловая завеса Aeroheat HS R4 EW86 /4кВт/220 В, 480 м3/; 150*180*860 539. 4406 Тепловая завеса Aeroheat HS R6 ER100 /6 кВт/380 В; 1200 м3/ 210*205*1000 9440. 4406 Тепловая завеса Aeroheat HS R6 ER100 D с ДУ /6 кВт/380 В, 1200 м3/ 210*2; 5*1000 10840. 4407 Тепловая завеса Aeroheat HS R9 ER100 /9 кВт/380 В, 1200 м3/ 210*205*1000; 10310. 4407 Тепловая завеса Aeroheat HS R9 ER100 D с ДУ /9 кВт/380 В, 1200 м3/ 210*205*1000; 11360. 4408 Тепловая завеса Aeroheat HS R12 ER200 D с Д; /2300 м3, 380В/ 2060*215*215 20400. 4409 Тепловая завеса Aeroheat HS R18 ER200 D с ДУ /2420 м3, 380В/ 2060*215*215; 21250. ООО "З-д тепловентиляц. оборудования" г.СПБ. 01 серия RS и RM. 3774 Тепловая завеса HINTEK RS-0308-D /3кВт, 220 В, 460 м3/ 800*200*120; 4980. 3775 Тепловая завеса HINTEK RM-0509-D-Y /5кВт, 220 В, 912 м3/ 900*221*183; 8290. 3776 Тепловая завеса HINTEK RM-0612-3 D-Y /6кВт, 380 В, 1280 м3/ 120; *221*183 10800. 3777 Тепловая завеса HINTEK RM-0912-3 D-Y /9кВт, 380 В, 1280 м3/ 1200*221*183; 12100. 3778 Тепловая завеса HINTEK RM-0615-3 D-Y /6кВт, 380 В, 1520 м3/ 1500*221*183; 15000. 3778 Тепловая завеса HINTEK RM-0915-3 D-Y /9кВт, 380 В, 1520 м3/ 1500; 221*183 15600. 3780 Тепловая завеса HINTEK RM-1215-3 D-Y /12кВт, 380 В, 1670 м3/ 1500*223*204; 16300. 02 серия RW водяные. 6103 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RW-1210- D /12кВт, 220 В, 1400 м3/ 1036*350*243; 22300. 6104 Завеса с водяным источник; м тепла HINTEK RW-1815- D /18кВт, 220 В, 2100 м3/ 1437*350*243 2690. 6105 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RW-2620- D /26кВт, 220 В, 2800 м3/ 1855*350*243; 34000. 03 серия RT. 6107 Тепловая завеса HINTEK RТ-0610- 3D /6кВт/380В, 1680м3/ 1036*350*; 43 14300. 6108 Тепловая завеса HINTEK RТ-0910- 3D /9кВт/380В, 1680м3/ 1036*350*243; 14900. 6109 Тепловая завеса HINTEK RТ-1210- 3D /12кВт/380В, 1680м3/ 1036*350*243; 15500. 6110 Тепловая завеса HINTEK RТ-0915- 3D /9кВт/380В, 2; 00м3/ 1437*350*243 1660. 6111 Тепловая завеса HINTEK RТ-1215- 3D /12кВт/380В, 2200м3/ 1437*350*243; 19400. 6112 Тепловая завеса HINTEK RТ-1515- 3D /15кВт/380В, 2200м3/ 1437*350*243; 21500. 6113 Тепловая завеса HINTEK RТ-1220- 3D /12кВт/380В, 3300м3/ 1855*350*243; 24450. 6114 Тепловая зав; са HINTEK RТ-1820- 3D /18кВт/380В, 3300м3/ 1855*350*243 25900. 6115 Тепловая завеса HINTEK RТ-2420- 3D /24кВт/380В, 3300м3/ 1855*350*243; 28200. 04 серия RTF. 6117 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТF-2W-12 /37 кВт, 7000 м3/ L; 1200 55000. 6118 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТF-3W-118 /55 кВт, 10500 м3/ L 1800; 70600. 6119 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТF-4W-24 /74 кВт, 14000 м3/ L 2400; 83200. 6120 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТF-5W-30 /93 кВт, 17500 м3/ L 3000; 90000. 6121 Завеса с водяным источником тепла RТV-1-42-20-W /3800 м3/ L 2000; 97300. 6122 Тепловая завеса RТV-1-12-20-Е /12 кВт, 3800 м3/ L 2000; 70000. 6123 Тепловая завеса RТV-1-18-20-Е /18 кВт, 3800 м3/ L 2000; 80470. 6124 Тепловая завеса RТV-1-24-20-Е /24 к; т, 3800 м3/ L 2000 88470. 05 серия RTH Type S. 6126 Завеса с водяным источником те; ла HINTEK RТН-1-Х-10W / 22 кВт, 1900м3/ L 1000 51572. 6127 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТН-1-Х-15W / 34 кВт, 2700м3/ L 1500; 67810. 6128 Завеса с водяным ист; чником тепла HINTEK RТН-1-Х-20W / 52 кВт, 3800м3/ L 2000 89490. 6129 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-10Е / 12 кВт, 1900м3/ L 1000; 48990. 6130 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-15Е / 18 кВт, 2700м3/ L 1500; 67810. 6131 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-20Е / 24 к; т, 3800м3/ L 2000 71590. 06 серия RTH Type U. 6133 Завеса с водяным источником тепл; HINTEK RТН-1-Х-10W / 22 кВт, 1900м3/ L 1000 55700. 6134 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТН-1-Х-15W / 34 кВт, 2700м3/ L 1500; 73230. 6135 Завеса с водяным исто; ником тепла HINTEK RТН-1-Х-20W / 52 кВт, 3800м3/ L 2000 96650. 6136 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-10Е / 12 кВт, 1900м3/ L 1000; 52920. 6137 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-15Е / 18 кВт, 2700м3/ L 1500; 68110. 6138 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-20Е / 24 к; т, 3800м3/ L 2000 77320. 07 серия RTH Type Z. 6140 Завеса с водяным источником тепл; HINTEK RТН-1-Х-10W Type Z / 22 кВт, 1900м3/ L 1000 56820. 6141 Завеса с водяным источником тепла HINTEK RТН-1-Х-15W Type Z / 34 кВт, 2700м3/ L 1500; 74700. 6142 Завеса с; одяным источником тепла HINTEK RТН-1-Х-20W Type Z / 52 кВт, 3800м3/ L 2000 98580. 6143 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-10Е / 12 кВт, 1900м3/ L 1000. 6144 Тепловая завеса HINTEK RТН-1-Х-15Е / 18 кВт, 2700м3/ L 15003980; 69470. 6145 Тепловая завеса HINTE; RТН-1-Х-20Е / 24 кВт, 3800м3/ L 2000 7887.

оглавление

Водонагреватели наливные; Цена в рублях с НДС. 05019 Умывальник наливной на 17 л без подогрева /корпус пластик/ белый; 450. 05018 Умывальник наливной на 22 л без подогрева (корпус пластик) белый; 490. 05020 Водонагреватель наливной на; 17 л ЭВБО-1 25/17 /корпус пластик/ белые 870. 05022 Водонагреватель наливной на 22 л ЭВБО-1,25/22 с руч. рег. (корпус пластик) белый; 950. 05029 Водонагреватель наливной на 15 л Элтерм-1,25кВт /корпус пластик/; 960. 05130 Водонагреватель наливной на 19 л "Садко-1,2; кВт" /корпу пластик/ 950. 05158 Водонагреватель наливной на 15 л ЭВБО-15/1,25 Дачный-Н /корпус нерж/; 1750. 05159 Водонагреватель наливной на 20 л ЭВБО-20/1,25 "Дачный-Н" /корпус нерж/; 2150. 05036 Умывальник; Мойдодыр NEW" /каркас ламинированный ДСП + мойка нерж/ 1300*4 0*500 Италь нский орех 2840. 05037 Умывальник "Мойдодыр NEW" /каркас ламинированный ДСП + мойка нерж/ 1300*410*500 Темный орех; 2840. 05038 Умывальник "Мойдодыр NEW" /каркас ламинированный ДСП + мойк; нерж/ 1300*410*500 Ольха 2. 05033 Умывальник "Мойдодыр" /каркас + раковина пластик/ 1300*450*50040; 2200. 05035 Умывальник "Мойдодыр" /каркас + мойка нерж/ 1250*430*500; 2680. 01931 Раковина с выпуском (пл; стик) 410*495*140 450. 05441 Мойка нерж 40*50; 630. 05160 Бак для воды нерж 40 л с; электроподо ревом 2,0 кВт /400*500*200/ 4325. 05170 Бак для воды нерж 60 л с электроподогревом 2,0 кВт (500*500*250); 5130. 05161 Бак для воды нерж 80 л с электроподогревом 2,0 кВт /500*320*; 00/ 5390. 05162 Бак для; воды нерж 125 л с электроподогревом 2,0 кВт /500490*500/ 6030. Баки. 05998 Бочка п/э на 45 л (душ) с электроподогревом, квадр. 1,5 кВт (400*450*500); 1900. 07000 Бочка п/э на 50 л (душ) с электроподогревом, круглая 1,5 кВт (470*38; *380) 1900. 05997 Бочка п/э на 60л (душ) с электроподогревом, круглая 1,; кВт (625 400*320) 2450. 07002 Бочка п/э на 120 л с электроподогревом 1,5 кВт (940*530*560). 07003 Бочка п/э на 220 л с электроподогревом 2,0 кВт (1200*600*600)900; 3750. 07051 Бак нерж 110 л для душа с э; ектроподогревом 2,0 кВт (833*625*200) 6460. 07052 Бак нерж 200 л для душа с электроподогревом 2,0 кВт (1250*800*200); 8760. 07055 Бак для душа 200 л пласт.СП-200; (1000*1000) 4950. 07056 Бак для душа 200л; метал. (1,20*0,8*0,35) 2950. Колонки водогрейные. 34007 Колонка водогрейная дрова+э; ектричест о КВЛ-80 (Слободское) с заливом 12250. 34009 Колонка водогрейная дрова+электричество (нерж) 90 л со смесителем; 13050. оглавление

оглавление

| Термекс | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| GLASS PORCELANATO (керамика) |  |
| 2684 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 5 U под раковину /1,5 квт, 5л/ 280*225*380 | 3280 |
| 2685 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 5 О над раковиной /1,5 квт, 5л/ 280*225*380 | 3280 |
| 2686 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 10 U под раковину /1,5 квт, 10л / 295*250*495 | 3400 |
| 2686 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 10 О над раковиной /1,5 квт, 10л / 295*250*495 | 3400 |
| 2687 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 15 О над раковиной /1,5 квт, 15л/ 375*345*395 | 3830 |
| 2688 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС Н 15 Н под раковину /1,5 квт, 15л/ 375*345*395 | 3830 |
| 3471 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС Н 30 О /1,2 квт, 30л/ 455*415*475 | 4340 |
| 3475 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ER 50 V silverheat /1,2 квт, 50л /450*480*570 | 4910 |
| 3476 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ER 80 V silverheat /1,2 квт, 80л /450*480*790 | 5490 |
| 3477 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ER 100 V silverheat 100 л 1,5 квт /450*480*945 | 6090 |
| 7215 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС TSR 100 V 100 л 2,0 квт /410*1130*430 | 8100 |
| 3478 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ER 120 V silverheat 120 л 1,5 квт /450*480*1130 | 7990 |
| 3478 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ER 150 V silverheat 150 л 1,5 квт /450*480*1285/ | 9120 |
| ROUND (RZL внутрен. нерж) |  |
| 2686 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 10 V над раковиной /2,0 квт, 10л / 270х340 | 4950 |
| 2687 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 15 V над раковиной /2,0 квт, 15л/ 270х420 | 5420 |
| 2693 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZL 30 вер VS /2.0 квт, 30л /340*592/ | 5970 |
| 2694 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IS 50 вер V /2.0 квт, 50л /340*845/ | 6890 |
| 2695 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 80 вер V /2.0 квт, 80л /410*885/ | 8530 |
| 2696 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 100 вер V /2.0 квт, 100л /410*1045/ | 10080 |
| 2758 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 120 V /2.0 квт, 120л /410*1126/ | 12680 |
| 2759 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 150 V /2.0 квт, 150л /410*1428/ | 14440 |
| 2760 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 200 V /6.0 квт, 200л /530*1180/ | 23090 |
| 2761 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 300 V /6.0 квт, 300л /630*1210/ | 30650 |
| FLAT (RZB) |  |
| 2768 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 30 V плоский /2,0 квт, 30л /605*235*435/ | 7520 |
| 2769 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 50 вер V плоский /2,0 квт, 50л /875*235*435/ | 8690 |
| 2770 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 80 вер V /2,0 квт, 80л /1005*270*495/ | 10750 |
| 2771 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 100 вер-V внутр. нерж. /2,0 квт, 100л /1225*270*495/ | 12680 |
| 2773 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 50 H гориз. плоский /2,0 квт, 50л /435*235*875/ | 9530 |
| 2774 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 80 H /2,0 квт, 80л /435*235*1005 | 11790 |
| 2776 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB 30 вер. L плоский, корпус нерж /2,0 квт, 30л /605*235*435/ | 8650 |
| 2777 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB 50 вер. L плоский, корпус нерж /2,0 квт, 50л /875*235*435/ | 9950 |
| 2778 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB 80 вер. L плоский, корпус нерж /2,0 квт, 80л /1005*270*495/ | 12340 |
| 2779 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB 100 вер. L плоский, корпус нерж /2,0 квт, 100л /1225*270*495/ | 14600 |
| 2781 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB 50 D плоский, корпус нерж /2,0 квт, 50л /435*235*875/ | 10950 |
| 2782 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB 80 D корпус нерж /2,0 квт, 80л /495*270*1005/ | 13520 |
| 2783 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 30 V (thermo) верт. /2,0 квт, 30л / 605х235х435 | 8140 |
| 2784 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 50 V (thermo) верт. /2,0 квт, 50л / 875х235х435 | 9400 |
| 2785 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 80 V (thermo) верт. /2,0 квт, 80л / 1005х270х495 | 11560 |
| 2786 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IF 100 V (thermo) верт. /2,0 квт, 100л / 1225х270х495 | 13600 |
| EDISSON |  |
| 2702 Водонагреватель проточный ТЕРМЕКС Lignt MS 10 (комби) 2,5 квт | 3100 |
| 2703 Водонагреватель проточный ТЕРМЕКС Lignt MS 15 (комби) 2,5 квт | 3530 |
| 2704 Водонагреватель проточный ТЕРМЕКС Lignt MS 30 (комби) 2,5 квт | 3920 |
| 3012 Электроводонагреватель проточный EDISON System 600 /6 кВт/ 265*145*95 | 2920 |
| 3013 Электроводонагреватель проточный EDISON System 800 /8 кВт/ 265*145*95 | 3110 |
| 3014 Электроводонагреватель проточный EDISON System 1000 /10 кВт/ 265*145*95 | 3510 |
| 5003 Водонагреватель проточный EDISON 350 (совмещен.) 3,5 квт 240*160*95 | 1890 |
| 5004 Водонагреватель проточный EDISON 500 (совмещен.) 5,0 квт 240*160*95 | 2160 |
| 5005 Водонагреватель проточный EDISON 700 (совмещен.) 7,0 квт 240*160*95 | 2390 |
| 5003 Водонагреватель проточный ТHERMEX 350 Stream (combi cr) 3,5 квт/220 В (280х160х95) | 1950 |
| 5003 Водонагреватель проточный ТHERMEX 350 Stream (combi wh) 3,5 квт/220 В (280х160х95) | 1950 |
| 5004 Водонагреватель проточный ТHERMEX 500 Stream (combi cr) 5,0 квт/220 В (280х160х95) | 2230 |
| 5004 Водонагреватель проточный ТHERMEX 500 Stream (combi wh) 5,0 квт/220 В (280х160х95) | 2230 |
| 5005 Водонагреватель проточный ТHERMEX 700 Stream (combi cr) 7,0 квт/220 В (280х160х95) | 2450 |
| 5005 Водонагреватель проточный ТHERMEX 700 Stream (combi wh) 7,0 квт/220 В (280х160х95) | 2450 |
| REDRING |  |
| 3010 Водонагреватель электрический проточный REDRING Powerstream 8 /8 кВт/ 160*307*74 | 9290 |
| 3011 Водонагреватель электрический проточный REDRING Powerstream 10 /10 кВт/ 160*307*74 | 9290 |
| ELITE внутр. нерж компьют. Управление |  |
| 4937 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB50FV /2,0 квт, 50л/ 910*275*435 | 16865 |
| 4938 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB80FV /2,0 квт, 80л/ 1045*320*505 | 17690 |
| 4939 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZB100FV /2,0 квт, 100л/ 1265*320*505 | 18510 |
| SLIMLINE |  |
| 5605 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 30 V вер. 30 л 1,5 квт 368*390*520 | 4770 |
| 5606 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 40 V вер. 40 л 1,5 квт 368*390*630 | 5065 |
| 5607 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 50 V вер. 50 л 1,5 квт 368*390*740 | 5260 |
| 5608 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 60 V вер. 60 л 1,5 квт 368*390*845 | 5520 |
| 5609 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 70 V вер. 70 л 1,5 квт 368*390*960 | 5780 |
| 5610 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 50 Н гориз. 50 л 1,5 квт 740*390*368 | 5555 |
| ULTRA SLIM (RZL) |  |
| 7202 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZL 30 вертик. /2.0 квт, 30л /270*760*285/ | 6870 |
| 7203 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZL 40 вертик. /2.0 квт, 40л /270*980*285/ | 7400 |
| 7204 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС RZL 50 вертик. /2.0 квт, 50л /270*1210*285/ | 7910 |
| 04 CHAMPION Slim Silverheat |  |
| 9598 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 30 V /30 л 1,5 квт /368х390х520 | 4870 |
| 9599 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 40 V /40 л 1,5 квт /368х390х630 | 5170 |
| 9600 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 50 V /50 л 1,5 квт /368х390х740 | 5370 |
| 9601 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 60 V /60 л 1,5 квт /368х390х845 | 5630 |
| 9602 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 70 V /70 л 1,5 квт /368х390х960 | 5900 |
| 9603 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС ES 50 Н /50 л 1,5 квт /740х390х368 | 5670 |
| SPRINT (SPR-V) верт |  |
| 96005 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 30 SPR-V /30 л 2,5 квт /382х382х482 | 5140 |
| 6680 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 50 SPR-V /2,5 квт, 50л/ 382*382*682 | 5790 |
| 6680 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 80 SPR-V /2,5 квт, 80л/ 382*382*882 | 6420 |
| 6680 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС 100 SPR-V /2,5 квт, 100л/ 382*382*1082 | 7190 |
| CHAMPION INOX (IR 00 V) верт внутр. нерж |  |
| 96011 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 50 V (22) /1,5 квт, 50л / 445х558х455 | 6180 |
| 96012 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 80 V (22) /1,5 квт, 80л / 445х798х455 | 7680 |
| 96013 Водонагреватель аккумуляционный электрический ТЕРМЕКС IR 100 V (22) /1,5 квт, 100л / 445х958х455 | 9080 |
| ЗАПЧАСТИ |  |
| Нагревательный элемент 0,7 кВт (04) | 790 |
| Нагревательный элемент 1,3 кВт (04) | 790 |
| Нагревательный элемент 2,0 кВт вер. | 930 |
| Нагревательный элемент 2,0 кВт гор (04) | 970 |
| Термостат регулируемый на 77 гр. | 560 |
| Термостат электронный на 77 гр. (04) | 560 |
| 97009 Термостат с дв. защитой на 95 град (04) | 560 |
| Термостат с дв. защитой на 105 град (04) | 560 |
| Уплотнительная прокладка (04) | 60 |
| Клапан предохранительный (04) | 280 |
| Анод магниевый вер. (04) | 280 |
| Нагревательный элемент 1,5 кВт SEV (11) | 700 |
| Нагревательный элемент 1,5 кВт SG (11) | 700 |
| Нагревательный элемент 1,5 кВт ( на фланце) с анодом | 1120 |
| Термостат регулируемый на 75 град (11) | 560 |
| Термостат с дв. защитой на 105 град (11) | 560 |
| Уплотнительная прокладка (11) | 60 |
| Клапан предохранительный (11) | 280 |
| Анод в блистере 100 GP | 300 |
| Анод в блистере 200 GP | 400 |
| Анод в блистере 120 GP | 300 |
| Анод в блистере 120 ТG | 420 |
| Анод в блистере 180 ТG | 510 |
| ТЭН 1,5 вер GP с анодом | 870 |
| ТЭН 2,5 вер GP с анодом | 1030 |
| TIMBERK |  |
| 01 SMART |  |
| 6942 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH-10 А USР вертикал. /10 л, 1,6 кВт, стальной эмалированный бак, внешний терморегулятор/ | 3501 |
| 6944 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH ARE 40 V вертикал. /40 л, 2,0 кВт, титановая эмаль, термостат внутри, магниевый анод, тэн из нерж. стали/ | 4872 |
| 6945 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH ARE 55 V вертикал. /55 л, 2,0 кВт, титановая эмаль, термостат внутри, магниевый анод, тэн из нерж. стали/ | 5077 |
| 6946 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH ARE 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, титановая эмаль, термостат внутри, магниевый анод, тэн из нерж. стали/ | 5687 |
| 6948 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH ARE 105 V вертикал. /105 л, 2,0 кВт, титановая эмаль, термостат внутри, магниевый анод, тэн из нерж. стали/ | 6417 |
| 6950 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH BRE 40 VH горизонт. /40 л, 2,0 кВт, тэн двойной мощности, термостат на лицевой панели/ | 5566 |
| 6951 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH BRE 55 VH горизонт. /55 л, 2,0 кВт, тэн двойной мощности, термостат на лицевой панели/ | 6049 |
| 6952 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH BRE 80 VH горизонт. /80 л, 2,0 кВт, тэн двойной мощности, термостат на лицевой панели/ | 7234 |
| 6953 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH BRE 105 VH горизонт. /105 л, 2,0 кВт, тэн двойной мощности, термостат на лицевой панели/ | 7981 |
| 6943 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH ME1 10 V вертикал. /10 л, 1,6 кВт/ | 3687 |
| 02 СRISTALLER |  |
| 6954 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC1 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 4910 |
| 6956 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC1 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 5572 |
| 6957 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC1 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 6823 |
| 6959 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC1 100 V вертикал. /100 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 8063 |
| 6960 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC2 30 Н горизонт. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 5250 |
| 6961 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC2 50 Н горизонт. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 5962 |
| 6962 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RC2 80 Н горизонт. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, стальной бак/ | 7300 |
| 6965 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC1 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, внешне-пластик, бак металл полипропилен, УЗО/ | 5640 |
| 6970 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC1 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, внешне-пластик, бак металл полипропилен, УЗО/ | 6390 |
| 6972 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC1 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, внешне-пластик, бак металл полипропилен, УЗО/ | 8080 |
| 6973 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC1 100 V вертикал. /100 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, внешне-пластик, бак металл полипропилен, УЗО/ | 9505 |
| 6974 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC2 30 Н горизонт. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, термостат-ручка, внешне-белый пластик, бак металл пропилен, УЗО/ | 5922 |
| 6976 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC2 50 Н горизонт. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, термостат-ручка, внешне-белый пластик, бак металл пропилен, УЗО/ | 6710 |
| 6977 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC2 80 Н горизонт. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, термостат-ручка, внешне-белый пластик, бак металл пропилен, УЗО/ | 8484 |
| 6979 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC2 100 Н горизонт. /100 л, 2,0 кВт, медный тэн, термостат-ручка, внешне-белый пластик, бак металл пропилен, УЗО/ | 9980 |
| 6980 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC3 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, вертикальный многофункц. таймер, внешняя панель-серебр. пластик, УЗО/ | 7040 |
| 6981 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC3 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, вертикальный многофункц. таймер, внешняя панель-серебр. пластик, УЗО/ | 8015 |
| 6982 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC3 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, вертикальный многофункц. таймер, внешняя панель-серебр. пластик, УЗО/ | 10035 |
| 6983 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC4 30 Н горизонт. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, многофункц. таймер, внешняя панель-серебр. пластик, УЗО/ | 7040 |
| 6985 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC4 50 Н горизонт. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, многофункц. таймер, внешняя панель-серебр. пластик, УЗО/ | 8015 |
| 6986 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC4 80 Н горизонт. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, многофункц. таймер, внешняя панель-серебр. пластик, УЗО/ | 10035 |
| 6987 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC5 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, сенсорное управление термостатом+пульт ДУ, внешняя панель- нерж. сталь, бак металл полипропилен, многофункциональный таймер, УЗО/ | 7688 |
| 6989 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC5 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, сенсорное управление термостатом+пульт ДУ, внешняя панель- нерж. сталь, бак металл полипропилен, многофункциональный таймер, УЗО/ | 9126 |
| 6990 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC5 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, сенсорное управление термостатом+пульт ДУ, внешняя панель- нерж. сталь, бак металл полипропилен, многофункциональный таймер, УЗО/ | 11628 |
| 6992 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC6 30 Н горизонт. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, сенсорное управление термостатом+пульт ДУ, внешняя панель- нерж. сталь, бак металл полипропилен, многофункциональный таймер, УЗО/ | 7920 |
| 6993 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC6 50 Н горизонт. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, сенсорное управление термостатом+пульт ДУ, внешняя панель- нерж. сталь, бак металл полипропилен, многофункциональный таймер, УЗО/ | 9400 |
| 6994 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FC6 80 Н горизонт. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, сенсорное управление термостатом+пульт ДУ, внешняя панель- нерж. сталь, бак металл полипропилен, многофункциональный таймер, УЗО/ | 11978 |
| 03 GUARD |  |
| 6995 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH MS2 10 H горизонт. /10 л, 1,2 кВт, медный тэн, анод, бак из нерж. стали/ | 3795 |
| 6996 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS1 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 5058 |
| 6997 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS1 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 6072 |
| 6998 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS1 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 7551 |
| 6999 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS1 100 V вертикал. /100 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 8748 |
| 7000 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS2 30 Н горизонтал. /30 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 5419 |
| 7001 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS2 50 Н горизонтал. /50 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 6506 |
| 7002 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH RS2 80 Н горизонтал. /80 л, 2,0 кВт, узкий цилиндрический, бак из нерж. стали, медный тэн, терморегулятор на лицевой панели, магниевый анод/ | 8110 |
| 7003 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS1 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 6133 |
| 7004 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS1 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 7033 |
| 7005 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS1 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 8761 |
| 7006 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS1 100 V вертикал. /100 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. Стали УЗО | 10074 |
| 7007 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS2 30 Н горизонт. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 6523 |
| 7008 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS2 50 Н горизонт. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 7481 |
| 7009 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS2 80 Н горизонт. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 9358 |
| 7010 Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS2 100 Н горизонт. /100 л, 2,0 кВт, медный тэн, терморегулятор налиц. панели, внешне-белый пластик, бак из нерж. стали, УЗО/ | 10760 |
| Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS5 30 V вертикал. /30 л, 2,0 кВт, медный тэн, внешне-нерж., пульт ДУ | 7422 |
| Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS5 50 V вертикал. /50 л, 2,0 кВт, медный тэн, внешне-нерж., пульт ДУ | 8495 |
| Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS5 80 V вертикал. /80 л, 2,0 кВт, медный тэн, внешне-нерж., пульт ДУ | 10449 |
| Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS6 30 Н горизонтал. /30 л, 2,0 кВт, внешне-нерж., медный тэн, пульт ДУ | 7895 |
| Водонагерватель накопительный TIMBERK SWH FS6 50 Н горизонтал. /50 л, 2,0 кВт, внешне-нерж., медный тэн, пульт ДУ | 9037 |

оглавление

оглавление

| Водонагреватели проточного типа TIMBERK | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| 7105 Проточный водонагреватель TIMBERK WHE-3OC кран 3,5 кВт | 1110 |
| 7107 Проточный водонагреватель TIMBERK WHE-6OS душ 5,5 кВт | 1338 |
| 7108 Проточный водонагреватель TIMBERK WHE-6OSС душ+кран 5,5 кВт | 1380 |
| Проточного типа ЗАО Компания ЭВАН Н.Новгород |  |
| 01 Класс "СТАНДАРТ-ЭКОНОМ" |  |
| 29054 Водонагреватель проточный ЭПВН-7,5 (1 фл.) | 7100 |
| 29055 Водонагреватель проточный ЭПВН-9,45 (1 фл.) | 9820 |
| 29056 Водонагреватель проточный ЭПВН-12 (1 фл.) | 10880 |
| 29057 Водонагреватель проточный ЭПВН-15 (1 фл.) | 12750 |
| 29058 Водонагреватель проточный ЭПВН-18 (1 фл.) | 16400 |
| 29059 Водонагреватель проточный ЭПВН-24 (1 фл.) | 19960 |
| 29060 Водонагреватель проточный ЭПВН-30 (1 фл.) | 24220 |
| 02 Класс "СТАНДАРТ" |  |
| 29061 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-6 /220 В | 9000 |
| 29062 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-7,5 | 9750 |
| 29063 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-9 | 11830 |
| 29064 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-12 | 13250 |
| 29065 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-15 | 17900 |
| 29066 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-18 | 19820 |
| 29067 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-24 | 22150 |
| 29068 Водонагреватель проточный ЭВАН В1-30 | 27200 |
| 03 Класс "ПРОФЕССИОНАЛ" |  |
| 29069 Водонагреватель проточный ЭПВН-36 (2 фл.) | 34200 |
| 29070 Водонагреватель проточный ЭПВН-42 (2 фл.) | 35050 |
| 29071 Водонагреватель проточный ЭПВН-48 (2 фл.) | 37750 |
| 29072 Водонагреватель проточный ЭПВН-54 (2 фл.) | 40450 |
| 29073 Водонагреватель проточный ЭПВН-60 (2 фл.) | 44260 |
| 29074 Водонагреватель проточный ЭПВН-72 (3 фл.) | 85860 |
| 29075 Водонагреватель проточный ЭПВН-84 (3 фл.) | 90650 |
| 29076 Водонагреватель проточный ЭПВН-96 (4 фл.) | 97950 |
| 29077 Водонагреватель проточный ЭПВН-108 (4 фл.) | 108600 |
| 29078 Водонагреватель проточный ЭПВН-120 (4 фл.) | 114100 |
| 04 MEGA |  |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-Е 100.81 | 18450 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-Е 125.81 | 20000 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-Е 150.81 | 21700 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-220.81 | 25650 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-300.81 | 33000 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-400.81 | 35800 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-500.81 | 39950 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-220.82 | 29000 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-300.82 | 35850 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева MEGA W-E-400.82 | 38760 |
| 05 QUATTRO |  |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO OW-Е 60.7 | 22500 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO OW-Е 100.7 | 25050 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO OW-Е 150.7 | 30700 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO OW-Е 200.7 | 33850 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO W-Е 60.7 | 18700 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO W-Е 100.7 | 21650 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO W-Е 100.74 | 21350 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO W-Е 150.7 | 26730 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO W-Е 150.74 | 26300 |
| Накопительный водонагреватель косвенного нагрева QUATTRO W-Е 200.7 | 29850 |
| 06 НОТ |  |
| 6624 Накопительный водонагреватель косвенного нагрева НОТ 35-R | 11700 |
| 6625 Накопительный водонагреватель косвенного нагрева НОТ 55-R | 12900 |
| 6626 Накопительный водонагреватель косвенного нагрева НОТ 80-R | 13400 |
| 6627 Накопительный водонагреватель косвенного нагрева НОТ 100-R | 14250 |
| 6628 Накопительный водонагреватель косвенного нагрева НОТ 120-R | 15300 |
| 07 ТЭНовая группа |  |
| 6443 МЕ-1500 1,5 кВт 230 В 1 1/4 | 1800 |
| 6444 МЕ-2000 2,0 кВт 230 В 1 1/4 | 1900 |
| 6445 МЕ-6,8 5,5 кВт 230/400 В 1 1/2 | 7200 |
| 6446 МЕ-6,8 5,5кВт 230/400 В 1 1/4 | 7200 |
| 6447 Переходник 1 1/2-1 1/4 | 260 |
| Проточного типа про-во ВНИИЭТО |  |
| 61001 Электроводонатеватель проточный ЭП-12 | 8700 |
| 61002 Электроводонатеватель проточный ЭП-15 | 9950 |
| 61003 Электроводонатеватель проточный ЭП-18 | 10400 |
| 61004 Электроводонатеватель проточный ЭП-21 | 10800 |
| 61005 Элекронагреватель проточный ЭП-24 | 11200 |
| Проточного типа газовые |  |
| 9598 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 10-2 CO P /пьезорозжиг, 10л/мин, 17,4 кВт / 580*310*220 | 8400 |
| 9598 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 13-2 CO P /пьезорозжиг, 13л/мин, 22,6 кВт/ 655*350*220 | 10500 |
| 9600 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 15-2 CO P /пьезорозжиг, 15л/мин, 26,2 кВт/ 655*425*220 | 11800 |
| 9601 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 10-2 CO В /с розжигом от батареек, 10 л/мин, 17,4 кВт/ 580*310*220 | 11800 |
| 9602 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 13-2 CO В /с розжигом от батареек, 13 л/мин, 22,6 кВт/ 655*350*220 | 13200 |
| 9603 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 15-2 CO В /с розжигом от батареек, 15 л/мин, 26,2 кВт/ 655*425*220 | 14500 |
| 9604 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 10-2 COD H /с розж. от гидрогенератора, 10 л/мин, 17,4 кВт / 580*310*220 | 13200 |
| 9605 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 13-2 COD H /с розж. от гидрогенератора, 13 л/мин, 22,6 кВт/ 655*350*220 | 14500 |
| 9606 Водонагреватель проточный газовый BOSCH GWH 15-2 COD H /с розж. от гидрогенератора, 15 л/мин, 26,2 кВт/ 655*425*220 | 15800 |

оглавление

| Генераторы | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| GENERAL |  |
| 60001 Генератор General GEN-950 0.65/0.72 кВт руч. запуск 2 тактный 4 л бак | 7560 |
| 6074 Генератор General GEN-1000 Е /0,9 кВт, 230В, топливный бак 2,6л/ 480*275*430 | 11300 |
| 60002 Генератор General GEN-200 2/2,2 кВт руч. запуск 4 тактный 15 л бак | 15300 |
| 6073 Генератор General GEN-6500 Е 5,3 кВт /электростартер, воздуш. охлаждение, топливный бак 15л/ | 38300 |
| 60003 Генератор General GEN-500 5/5,5 кВт электро. запуск 4 тактный 25 л бак | 28500 |
| 5175 Мотопомпа GENERAL GENWP-10 (1" 7,5 куб/час, 25 м высота, 1,5 л.с.)) | 4845 |

| Градирни | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| 01 Окрашен. корпус |  |
| 26002 Градирня ГРД-4 У (расход охл. воды 4м3) 660*690*1970 | 30100 |
| 26003 Градирня ГРД-8 У (расход охл. воды 8м3) 660*690*1970 | 37400 |
| 26006 Градирня ГРД-12 У (расход охл. воды 12м3) 800*968*2070 | 46800 |
| 26008 Градирня ГРД-16 У (расход охл. воды 16м3) 800*968*2070 | 51900 |
| 26010 Градирня ГРД-24 У (расход охл. воды 24м3) 920*2040*2415 | 67300 |
| 26012 Градирня ГРД-32 У (расход охл. воды)32м3 920*2040*2415 | 73100 |
| 26014 Градирня ГРД-50 У (расход охл. воды 50м3) 920*2090*3350 | 102600 |
| 26016 Градирня ГРД-100 У (расход охл. воды 100м3) 2010*2130*3370 | 148400 |
| 26018 Градирня ГРД-150 У (расход охл. воды 150м3) 2940*2230*3370 | 213600 |
| 26020 Градирня ГРД-350 У (расход охл. воды 350м3) 5970*2220*4060 | 402100 |
| 02 Нерж. корпус |  |
| 26001 Градирня ГРД-4 Н (расход охл. воды 4м3) 660*690*1970 | 43200 |
| 26003 Градирня ГРД-8 Н (расход охл. воды 8м3) 660*690*1970 | 50800 |
| 26005 Градирня ГРД-12 Н (расход охл. воды 12м3) 800*968*2070 | 67600 |
| 26007 Градирня ГРД-16 Н (расход охл. воды 16м3) 800*968*2070 | 70900 |
| 26009 Градирня ГРД-24 Н (расход охл. воды 24м3) 920*2040*2415 | 96900 |
| ООО | 104600 |
| 26013 Градирня ГРД-50 Н (расход охл. воды 50м3) 920*2090*3350 | 142600 |
| 26015 Градирня ГРД-100 Н (расход охл. воды 100м3) 2010*2130*3370 | 212200 |
| 26017 Градирня ГРД-150 Н (расход охл. воды 150м3) 2940*2230*3370 | 313700 |
| 26019 Градирня ГРД-350 Н (расход охл. воды 350м3) 5970*2220*4060 | 583200 |
| 03 Ремкомплект к градирни |  |
| 26021 Ремкомплект ГРД-4 | 10502 |
| 26022 Ремкомплект ГРД-8 | 15517 |
| 26023 Ремкомплект ГРД-12 | 18290 |
| 26024 Ремкомплект ГРД-16 | 19824 |
| 26025 Ремкомплект ГРД-24 | 24367 |
| 26026 Ремкомплект ГРД-32 | 26255 |
| 26027 Ремкомплект ГРД-50 | 37347 |
| 26028 Ремкомплект ГРД-100 | 58233 |
| 26029 Ремкомплект ГРД-150 | 83898 |
| 26030 Ремкомплект ГРД-350 | 157648 |
| 04 Пульты управления |  |
| 5993 Пульт управления ГРД 8 | 4000 |
| 5994 Пульт управления ГРД 12 | 4500 |
| 5995 Пульт управления ГРД 16 | 4500 |
| 5996 Пульт управления ГРД 24 | 4000 |
| 5997 Пульт управления ГРД 32 | 5000 |
| 5998 Пульт управления ГРД 50 | 5000 |
| 5999 Пульт управления ГРД 100 | 5200 |
| 6000 Пульт управления ГРД 150 | 5800 |
| 6001 Пульт управления ГРД 350 | 5900 |

оглавление

| Души садовые | Цена в рубляхс НДС |
| --- | --- |
| 6731 Садовый душ HL366A (высота 2,15м, регулятор потока воды, алюм. корпус) | 1100 |
| 07008 Душ садовый "Зеленовка" бак на 100л (0,75*0,75*2,20 м) | 5450 |
| 07009 Душ "Садовый" бак 150 л (0,85*,085*2,2 м) без поддона | 7850 |
| 07010 Душ садовый "АРКТИКА-200", бак - п/э бочка на 220 л (0,85*0,85*2,30 м) | 8250 |
| 07011 Душ садовый "АРКТИКА-200" ПЛЮС с электроподогревом 2,0 кВт, бак- п/э бочка на 220 л (0,85*0,85*2,30 м) | 9400 |
| 07012 Душ садовый с электроподогревом оцинкован. бак на 175 л (1,60*0,9*2,2 м) стенки пластик | 17200 |
| 07058 Душ садовый "Родник" бак пластик. 200 л (1000*1000*2300) | 9400 |
| 07059 Душ садовый "Родник" бак нерж. 200 л с электроподогревом (1200*800*2300) | 16300 |
| 07014 Душ педальный "СТЭП" резин. | 1170 |
| 07015 Душ педальный "Дачник" пластик | 1170 |
| 07015 Шторка д/душа (лавсан) д/душа Арктик | 1050 |

оглавление

| Жидкотопливные агрегаты | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ЗАО Купол-Старки г.Ижевск |  |
| Газовые |  |
| 30000 Тепловой агрегат ТАГ-30 Н природный газ /50кВт, 1800 м3/ 760*325*510 | 36850 |
| 30003 Тепловой агрегат ТАГ-100 природный газ /101 кВт, 8500 м3/ 1945*860*1300 | 157164 |
| 30004 Тепловой агрегат ТАГ-160 природный газ /165 кВт, 11000 м3/ 2090*1020*1680 | 239500 |
| Дизельные |  |
| 4464 Тепловой агрегат жидкотопливный прямого нагрева ТАЖ-20 П /16,5 кВт, 220 В, 350 м3) 760*300*394 | 15900 |
| 4465 Тепловой агрегат жидкотопливный прямого нагрева ТАЖ-30 П /29 кВт, 220 В, 450 м3) 853*483*589 | 17900 |
| 4466 Тепловой агрегат жидкотопливный прямого нагрева ТАЖ-40 П /41 кВт, 220 В, 1100 м3) 993*522*629 | 22900 |
| 30005 Тепловой агрегат жидкотопливный ТАЖ-70 (84 кВт/220 В, 3300 м3) 1550*680*1190 | 106130 |
| 30006Тепловой агрегат жидкотопливный ТАЖ-110 110 кВт (132 кВт, 8500 м3) 1730*840*1280 | 152190 |
| 30007 Тепловой агрегат жидкотопливный ТАЖ-160 (192 кВт/380 В, 12500 м3) 2090*1000*1680 | 220650 |
| Фирма MASTER США | Цена в у.е. с НДС |
| Газовые |  |
| 26001Тепловой агрегат "MASTER-BLP 15 M" газ (10,8-15 кВт, 300 м3) 500*200*290 | 158,00 EUR |
| 26002 Тепловой агрегат "MASTER-BLP 30 M" газ (12,5-30 кВт, 1000 м3) 590*260*360 | 253,00 EUR |
| 26003 Тепловой агрегат "MASTER-BLP-50 М" газ (31-46 кВт, 1450 м3) 640*290*460 | 319,00 EUR |
| 26003 Тепловой агрегат "MASTER-BLP-53 М" газ (31-46 кВт, 1450 м3) 640*290*460 | 368,00 EUR |
| 26004 Тепловой агрегат "MASTER-BLP 70 M" газ (39-69 кВт, 2300 м3) 700*340*510 | 412,00 EUR |
| 26005 Тепловой агрегат "MASTER-BLP 73 M" газ (39-69 кВт, 2300 м3) 700*340*510 | 426,00 EUR |
| 26006 Тепловой агрегат "MASTER-BLP 30 Е" газ (16-30 кВт, 1000 м3) 590*260*360 | 373,00 EUR |
| 26007 Тепловой агрегат "MASTER-BLP 50 Е" газ (31-46 кВт, 1450 м3) 660*300*460 | 526,00 EUR |
| 26008 Тепловой агрегат "MASTER-BLP 70 Е" газ (39-69 кВт, 2300 м3) 700*340*510 | 580,00 EUR |
| Дизельные |  |
| 30008 Тепловой агрегат "MASTER-BE 35 CED" (10 кВт/220 В, 280 м3) 770*300*370 | 501,00 EUR |
| 30009 Тепловой агрегат "MASTER-BE 70 CED" (20 кВт/220,400 м3) 770*300*390 | 514,00 EUR |
| 30010 Тепловой агрегат "MASTER-BE 100 CED" (29 кВт/220 В, 800 м3) 920*520*640 | 605,00 EUR |
| 30011 Тепловой агрегат "MASTER-BE 150 CED" (44 кВт/220 В, 900 м3) 920*520*640 | 700,00 EUR |
| 6686 Тепловой агрегат "MASTER-BV 77 E" непрямой нагрев (20 кВт/200 В, 550 м3) 1200*400*510 | 1 054,00 EUR |
| 6687 Тепловой агрегат "MASTER-BV 110 E" непрямой нагрев (33 кВт/200 В, 1800 м3) 1200*650*1010 | 1 658,00 EUR |
| 6688 Тепловой агрегат "MASTER-BV 170 E" непрямой нагрев (47 кВт/200 В, 1800 м3) 1330*660*1000 | 1 862,00 EUR |
| 6689 Тепловой агрегат "MASTER-BV 290 E" непрямой нагрев (81 кВт/200 В, 3300 м3) 1600*750*1180 | 2 055,00 EUR |
| 6690 Тепловой агрегат "MASTER-BV 465 E" непрямой нагрев (134 кВт/200 В, 8000 м3) 1820*700*1210 | 4 236,00 EUR |
| 6692 Тепловой агрегат "MASTER-BF 30 E" непрямой нагрев (35 кВт, 2400 м3/час) 510*970*2010 | 3 469,00 EUR |
| 6693 Тепловой агрегат "MASTER-BF 60 E" непрямой нагрев (70 кВт, 4000 м3/час) 630*1080*2010 | 4 005,00 EUR |
| 6694 MASTER WA 29 A нагреватель на отработанном масле (29 кВт, 1000 м3/час) 920*630*1620 | 2 840,00 EUR |
| 6694 MASTER WA 33 В нагреватель на отработанном масле 33 кВт | 1 887,00 EUR |
| ООО ПК "САВО" г.Пенза |  |
| Дизельные |  |
| 37001 Тепловой агрегат АЭРОХИТ HLF S18 D2T дизел. прямого нагрева /18 кВт/220 В,600 м3/ 580*1110*370 | 19488 |
| 37002 Тепловой агрегат АЭРОХИТ HLF S25 D2T дизел. прямого нагрева /25 кВт/220 В,600 м3/ 580*1200*370 | 21344 |
| 37003 Тепловой агрегат АЭРОХИТ HLF S45 D2T дизел. прямого нагрева /45 кВт/220 В,1200 м3/ 630*1260*370 | 25267 |
| 37004 Тепловой агрегат АЭРОХИТ HLF S100 D2T дизел. прямого нагрева /100 кВт/220 В,1400 м3/ 900*450*1400 | 41856 |
| 3911 Тепловой агрегат АЭРОХИТ HLF S25 I2Т дизел. непрямого нагрева /25 кВт/220 В,1100 м3/ 1260*630*370 | 32733 |
| 3920 Тепловой агрегат АЭРОХИТ HLF S45 I2Т дизел. непрямого нагрева /45 кВт/220 В,1100 м3/ 1600*700*370 | 44865 |
| Energy |  |
| 4888 Тепловой агрегат жидкотопливный Energy IH-20 /20 кВт, 230 В, 560 м3/ | 17900 |
| 4889 Тепловой агрегат жидкотопливный Energy IH-30 /30 кВт, 230 В, 735 м3/ | 20200 |
| 4888 Тепловой агрегат газ Energy GH-15 /15 кВт, 230 В, 290 м3/ | 5820 |

оглавление

| Инфракрасные нагреватели | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ЗАО Купол-Старки г.Ижевск |  |
| 4459 Обогреватель инфракрасный ОИм-0,7 NEW (0,7 кВт/220 В) 1197*148*43 | 2400 |
| 4460 Обогреватель инфракрасный ОИм-1 NEW (1,0 кВт/220 В) 1635*148*43 | 3300 |
| 4461 Обогреватель инфракрасный ОИм-2 NEW (2,0 кВт/220 В) 1635*275*43 | 4250 |
| 10009 Обогреватель инфракрасный ОИ-3 (3 кВт/380 В) 1755*410*70 | 6350 |
| 10010 Обогреватель инфракрасный ОИ-4 (4 кВт/380 В) 1755*410*70 | 7050 |
| Аванта /Ижевск/ |  |
| 3727 Обогреватель инфракрасный Мини 0,5 /0,5 кВт/220В/ | 1890 |
| 3728 Обогреватель инфракрасный Мини 1,0 /1,0 кВт/220В/ | 2520 |
| 3716 Обогреватель инфракрасный Solo 0,65 кВт /0,65 кВт/220В/ 1154*164*78 | 2660 |
| 3717 Обогреватель инфракрасный Solo 1 кВт /1.0 кВт/220 В/ 1606*160*48 | 3560 |
| 3719 Обогреватель инфракрасный Duet 1,3 кВт /1,3 кВт/220 В/ 1154*290*48 | 3975 |
| 3720 Обогреватель инфракрасный Duet 2 кВт /2.0 кВт/220 В/ 1606*285*48 | 5300 |
| 3721 Обогреватель инфракрасный Trio 3кВт /3.0 кВт/380 В/ 1606*410*48 | 7150 |
| 3721 Обогреватель инфракрасный Trio 4 кВт /4.0 кВт/380 В/ 1606*410*48 | 8220 |
| 3722 Обогреватель инфракрасный Рики 1 /1,0 кВт/220 В/ 990*140*80 | 3150 |
| 3722 Обогреватель инфракрасный Рики 1,3 /1,3 кВт/220 В/ 990*140*80 | 3780 |
| 3723 Обогреватель инфракрасный Рики 2 /2,0 кВт/220 В/ 990*250*80 | 4750 |
| 3724 Обогреватель инфракрасный Рики 3 /3,0 кВт/380 В/ 990*360*80 | 6870 |
| 3725 Обогреватель инфракрасный Рики 4 /4,0 кВт/380 В/ 1230*360*80 | 15200 |
| 3726 Обогреватель инфракрасный Рики 6 /6,0 кВт/380 В/ 1750*360*80 | 11700 |
| ПК Теплофон г.Красноярск |  |
| 01 настенные /гориз. крепление к стене/ |  |
| 10011 Обогреватель настенный инфракрасный ЭРГНА 0,3/220(п) (0,3 кВт/220 В, t 90 С°) 700*400*50 | 1695 |
| 10012 Обогреватель настенный инфракрасный ЭРГНА 0,3/220(п) 01 (0,3 кВт/220 В, t 60 С°) 700*400*50 | 2160 |
| 10013 Обогреватель настенный инфракрасный ЭРГНА 0,7/220(п) (0,7 кВт/220 В, t 90 С°) 700*400*50 | 2685 |
| 02 потолочные /креп. к потолку или в подвесн. пот/ |  |
| 10011 Обогреватель потолочный инфракрасный ЭРГНА 0,3/220 (п) КТ (0,3 кВт/220 В, t 110 С°) 600*600*53 | 2385 |
| 10012 Обогреватель потолочный инфракрасный ЭРГНА 0,4/220 (п) КТ (0,4 кВт/220 В, t 120 С°) 600*600*53 | 2535 |
| 10013 Обогреватель потолочный инфракрасный ЭРГНА 0,5/220 (п) КТ (0,5 кВт/220 В, t 130 С°) 600*600*53 | 2685 |
| 03 напольные |  |
| 3807 Обогреватель универсальный инфракрасный ЭРГПА 0,7/220(п) (0,7 кВт/220 В) 700*440*150 | 2835 |
| 04 потолочные цеховые |  |
| 4449 Обогреватель потолочный инфракрасный /цеховые/ ЭРГНА 1,0/220 (п) Т (1,0 кВт/220 В, t 300 С°) 792*344*86 | 4485 |
| 4450 Обогреватель потолочный инфракрасный /цеховые/ ЭРГНА 1,5/220 (п) Т (1,5 кВт/220 В, t 300 С°) 1392*344*86 | 5385 |
| 4451 Обогреватель потолочный инфракрасный /цеховые/ ЭРГНА 2,0/220 (п) Т (2,0 кВт/220 В, t 300 С°) 1392*344*86 | 7485 |

оглавление

| Калориферы | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ЗАО НПО Тепломаш г.СПб |  |
| 01 Серия С |  |
| 21020 Тепловентилятор КЭВ-2С51 (2 кВт/220 В, 100 м3) 205*197*197 (ртс нагреватель) | 1750 |
| 21021 Тепловентилятор КЭВ-2С11 (2 кВт/220 В, 100 м3) 270*271*282 | 2400 |
| 21023 Тепловентилятор КЭВ-2С31 (2 кВт/220 В, 400 м3) 360*260*270 | 2650 |
| 21024 Тепловентилятор КЭВ-2С41 (2 кВт/220 В, 400 м3) 360*260*270 | 2400 |
| 21025 Тепловентилятор КЭВ-3С21 (3 кВт/220 В, 300 м3) 258*260*380 | 3190 |
| 21026 Тепловентилятор КЭВ-3С31 (3 кВт/220 В, 350 м3) 360*260*270 | 3250 |
| 21027 Тепловентилятор КЭВ-3С41 (3 кВт/220 В, 350 м3) 360*260*270 | 3190 |
| 21030 Тепловентилятор КЭВ-4С40 (4 кВт/380 В, 300 м3) 258*260*380 | 4070 |
| 21031 Тепловентилятор КЭВ-4С41 (4 кВт/220 В, 300 м3) 258*260*380 | 4070 |
| 21033 Тепловентилятор КЭВ-6С40 (6 кВт, 380 В, 300 м3) 318*324*480 | 5100 |
| 21034 Тепловентилятор КЭВ-6С41 (6 кВт, 220 В, 300 м3) 318*324*480 | 5100 |
| 21035 Тепловентилятор КЭВ-9С40 (9 кВт/380 В,720 м3) 318*324*480 | 5300 |
| 21036 Тепловентилятор КЭВ-12С40 (12 кВт/380 В, 950 м3) 402*455*575 | 6600 |
| 21037 Тепловентилятор КЭВ-15С40 (15 кВт/380 В, 950 м3) 402*455*575 | 7590 |
| 21038 Тепловентилятор КЭВ-18С20 (18 кВт/380 В, 1200 м3) 402*455*575 | 8750 |
| 02 Серия Т |  |
| 21033 Тепловентилятор КЭВ-20Т20 (20 кВт/380 В, 2500 м3) 650*470*680 | 14850 |
| 21035 Тепловентилятор КЭВ-25 Т20 (25 кВт/380 В, 2500 м3) 650*470*680 | 15850 |
| 21036 Тепловентилятор КЭВ-30Т20 (30 кВт/380 В, 2500 м3) 650*470*680 | 16750 |
| 21037 Тепловентилятор КЭВ-35Т20 (35 кВт/380 В, 2500 м3) 650*470*680 | 17700 |
| 21038 Тепловентилятор КЭВ-50Т20 (50 кВт/380 В, 6000 м3) 1220*700*711 | 28300 |
| 21039 Тепловентилятор КЭВ-60Т20 (60 кВт/380 В, 5000 м3) 840*720*1100 | 30000 |
| 21040 Тепловентилятор КЭВ-75Т20 (75 кВт/380 В, 6000 м3) 1220*700*711 | 31700 |
| 21041 Тепловентилятор КЭВ-90 Т20 (90 кВт/380 В, 7200 м3) 1220*700*711 | 34700 |
| 21042 Тепловентилятор КЭВ-100 Т20 (100 кВт/380 В, 6000 м3) 840*720*1100 | 37400 |
| Канальные калориферы КЭВ про-во ЗАО НПО Тепломаш г.СПБ |  |
| 2673 Калорифер канальный КЭВ-6К /6 кВт, 400 м3/ 192*540 | 6380 |
| 2674 Калорифер канальный КЭВ-9К /9 кВт, 600 м3/ 192*540 | 7300 |
| 2675 Калорифер канальный КЭВ-12К /12 кВт, 850 м3/ 192*540 | 7925 |
| 2676 Калорифер канальный КЭВ-18К /18 кВт, 1250 м3/ 370*540 | 8965 |
| 2677 Калорифер канальный КЭВ-24К /24 кВт, 1700 м3/ 370*540 | 10065 |
| 2678 Калорифер канальный КЭВ-30К /30 кВт, 2100 м3/ 370*540 | 10760 |
| ООО "Мост-Климат" г.Ижевск |  |
| 21062 Тепловентилятор ТВ 3/5 (3кВт/220 В, 270 м3) 330*400*330 | 3350 |
| 21063 Тепловентилятор ТВ 3/6 (3кВт/220 В, 360 м3) 300*420*360 | 3550 |
| 21064 Тепловентилятор ТВ 5/7 (5кВт/220 В, 420 м3) 300*420*360 | 5200 |
| 21065 Тепловентилятор ТВ 6/12 (6 кВт/380 В, 720 м3) 365*510*390 | 6200 |
| 21066 Тепловентилятор ТВ 9/12 (9 кВт/380 В,720 м3) 365*510*390 | 6700 |
| 21067 Тепловентилятор ТВ 12/18 (12 кВт/380 В,1080 м3) 425*600*570 | 9975 |
| 21068 Тепловентилятор ТВ 15/18 (15 кВт/380 В,1800 м3) 425*600*570 | 10165 |
| 21069 Тепловентилятор ТВ 18/18 (15 кВт/380 В,1800 м3) 425*600*570 | 10815 |
| 21070 Тепловентилятор ТВ 24/30 без в/р (24 кВт/380 В,1700 м3) 390*510*595 | 12412 |
| 21071 Тепловентилятор ТВ 30/30 без в/р (30 кВт/380 В,1700 м3) 390*510*595 | 13312 |
| 21072 Тепловентилятор ТВ 5/7 СТ (5 кВт/220 В, 420 м3) 330*400*330 | 5200 |
| 21073Тепловентилятор ТВ 6/12 СТ (6 кВт/380 В, 720 м3) 385*265*380 | 5800 |
| 21073 Тепловентилятор ТВ 9/12 СТ (9 кВт/380 В, 720 м3) 385*265*380 | 6300 |
| ОАО ИЭМЗ Купол г.Ижевск |  |
| 21001 Тепловентилятор Бархан ТВ2 /1,5 кВт/220 В, 90 м3/ 198*191*170 | 2300 |
| 21015 Тепловентилятор Бархан ТВ3/4К /3кВт/220 В, 240 м3) 235*420*370 | 3130 |
| 21016 Тепловентилятор Бычок ТВ 3/5 /3кВт/220 В, 300 м3 375*320*330 кругл | 3660 |
| 21017 Тепловентилятор Бархан ТВ3/6 /3кВт/220 В, 360 м3/ 280*340*315 | 3770 |
| 21017 Тепловентилятор Бархан ТВ 5/7 /5кВт/220 В, 420 м3/ 280*340*315 | 5580 |
| 21018 Тепловентилятор Бархан ТВ6/12 /6кВт/380 В, 720 м3/ 345*445*435 | 6270 |
| 21019 Тепловентилятор Бархан ТВ9/12 /9кВт/380 В, 720 м3/ 345*445*435 | 7150 |
| 21021 Тепловентилятор Бархан ТВ15/18 /15кВт/380 В, 1080 м3/ 515*490*555 | 10830 |
| 21023 Тепловентилятор Бархан ТВ24/30 /24 кВт/380 В, 1800 м3/ 580*564*480 | 15220 |
| 21024 Тепловентилятор Бархан ТВ30/30 /30 кВт/380 В, 1800 м3/ 580*564*480 | 16950 |
| 3504 Тепловентилятор Бархан ТВК 5/7 /5 кВт/220 В0 420 м3/ 370*320*315 кругл. | 4900 |
| 3505 Тепловентилятор Бархан ТВК 6/12 /6 кВт/380 В, 720 м3/ 445*415*460 кругл. | 6070 |
| 3506 Тепловентилятор Бархан ТВК 9/12 /9 кВт/380 В, 720м3/ 445*415*460 кругл. | 6540 |
| 3507 Тепловентилятор Бархан ТВК 15/18 /15 кВт/380 В, 1080м3/ 450*450*500 кругл. | 9800 |
| ООО З-д тепловентиляц. оборудования г.СПб |  |
| 21077 Тепловентилятор "HINTEK PROF 03220" (3кВт/220 В, 390 м3) 385*235*315 | 3550 |
| 21078 Тепловентилятор "HINTEK PROF 05220" (5кВт/220 В, 390 м3) 430*235*315 | 5460 |
| 21079 Тепловентилятор "HINTEK PROF 06380" (6кВт/380 В, 840 м3) 520*290*400 | 6110 |
| 21080 Тепловентилятор "HINTEK PROF 09380" (9кВт/380 В,840 м3) 500*290*400 | 6640 |
| 3691 Тепловентилятор HINTEK TP-03220 (3кВт/220 В, 270 м3) 330*400*330 | 3370 |
| 6090 Тепловентилятор HINTEK Т-03220 (3 кВт/220 В, 250 м3) 286*420*330 | 3420 |
| 6089 Тепловентилятор HINTEK Т-05220 (5 кВт/220 В,390 м3) 282*410*380 | 5340 |
| 6090 Тепловентилятор HINTEK Т-06380 (6кВт/380 В, 720 м3) 345*540*410 | 5815 |
| 6091 Тепловентилятор HINTEK Т-09380 (9 кВт/380 В, 720 м3) 365*520*400 | 6180 |
| 6093 Тепловентилятор HINTEK Т-12380 (12кВт/380 В, 1400 м3) 402*575*550 | 9140 |
| 6097 Тепловентилятор HINTEK Т-15380 (15 кВт/380 В,1400 м3) 402*575*550 | 10140 |
| 6098 Тепловентилятор HINTEK Т-18380 (18 кВт/380 В, 1800 м3) 378*510*595 | 10880 |
| 6099 Тепловентилятор HINTEK Т-24380 (24 кВт/380 В, 2100 м3) 390*510*595 | 12100 |
| 6099 Тепловентилятор HINTEK Т-30380 (30 кВт/380 В, 2100 м3) 390*510*595 | 13000 |
| ООО ПКП Саво г.Пенза |  |
| 01 Серия Р (кругл) |  |
| 9599 Тепловентилятор Aeroheat HV P3 E1 /3кВт/220В, 300 м3/ 260*256*300 | 2900 |
| 9599 Тепловентилятор Aeroheat HV P5 E1 /3кВт/220В, 420 м3/ 260*256*300 | 4130 |
| 02 Серия R (квадратн) |  |
| 4393 Тепловентилятор Aeroheat HV R3 TE1 /3 кВт/220 В, 300 м3/ 345*280*230 | 3320 |
| 4394 Тепловентилятор Aeroheat HV R5 TE1 /5 кВт/220 В, 400 м3/ 345*280*230 | 4485 |
| 03 Серия C (ромбовид.) |  |
| 4395 Тепловентилятор Aeroheat HV C3 TE1 /3 кВт/220 В, 300 м3/ 310*255*365 | 3510 |
| 4396 Тепловентилятор Aeroheat HV C5 TE1 /5 кВт/220 В, 400 м3/ 310*255*365 | 4665 |
| 4397 Тепловентилятор Aeroheat HV C6 TE2 /6 кВт/380 В, 680 м3/ 382*278*440 | 5770 |
| 4398 Тепловентилятор Aeroheat HV C9 TE2 /9 кВт/380 В, 720 м3/ 382*278*440 | 6665 |
| 4399 Тепловентилятор Aeroheat HV C12 TE2 /12 кВт/380 В, 760 м3/ 382*278*440 | 9400 |
| ООО ОЗ ВНИИЭТО г.Истра |  |
| 21066 Тепловентилятор СФО-1 (1 кВт/220 В) 635*180*180 | 1060 |
| 21067 Тепловентилятор СФО-2/1 (2 кВт/220 В, 140 м3) 635*180*180 | 2490 |
| 21068 Тепловентилятор СФО-2 (2 кВт/220 В, 130 м3) 270*202*400 | 3310 |
| 21069 Тепловентилятор СФО-5 (5 кВт/220 В, 500 м3) 525*345*615 | 8620 |
| 21070 Тепловентилятор СФО 7 (7 кВт/220 В, 750 м3) 525*345*615 | 9590 |
| 21070 Тепловентилятор СФО 9 (9 кВт/380 В, 750 м3) 525*345*615 | 11180 |
| 21071 Тепловентилятор СФО-10/5 (ТЭНР) /10 кВт/380 В, 1200м3/ 790*440*700 | 11830 |
| 21072 Тепловентилятор СФО-13/9 (ТЭНР) /13кВт/380 В, 750 м3/ 525*345*615 | 12070 |
| 21072 Тепловентилятор СФО-15/7,5 /15 кВт/380 В, 2050 м3/ 680*490*760 | 17320 |
| 3572 Тепловентилятор СФО-15/10 (ТЭНР) /15кВт/380 В, 1200 м3/ 790*440*700 | 13040 |
| 3573 Тепловентилятор СФО-20/10 (ТЭНР) /20кВт/380 В, 1200 м3/ 790*440*700 | 16450 |
| 21073 Тепловентилятор СФО-20 (20 кВт/380 В, 1450 м3) 770*500*1120 | 21760 |
| 21074 Тепловентилятор СФО-25 (25 кВт/380 В, 2450 м3) 770*500*1120 | 22210 |
| 21076 Тепловентилятор СФО-33/16 кВт (33 кВт/380 В, 2800 м3) 860*825*720 | 21650 |
| 21080 Тепловентилятор СФО-66 (6 кВт/380 В, 2700 м3) 1070*825*720 | 36150 |
| 21081 Тепловентилятор СФО-99 (99 кВт/380 В, 2700 м3) 1280*960*720 | 50500 |

оглавление

| Калориферы водяные | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ЗАО "НПО "Тепломаш" г.СПб |  |
| 03 Серия TW |  |
| 3481 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 25Т3 W2 /220 В, 1200 м3/ 467*305*400 | 13200 |
| 3482 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 34Т3,5 W2 /220 В, 1900 м3/ 635*362*400 | 14100 |
| 3483 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 36Т3 W2 /220 В, 1500 м3/ 618*360*496 | 15700 |
| 3484 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 49Т3,5 W2 /220 В, 2400 м3/ 654*427*496 | 16900 |
| 3485 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 56Т4 W2 /220 В, 3000 м3/ 654*427*496 | 17300 |
| 3486 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 70Т5 W2 /220 В, 5800 м3/ 617*540*795 | 21500 |
| 3486 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 86Т4 W2 /220 В, 3700 м3/ 855*450*750 | 28000 |
| 3487 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 106Т4,5 W2 /220 В, 5100 м3/ 930*536*750 | 29000 |
| 3488 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 120Т5 W2 /220 В, 6200 м3/ 930*536*750 | 29200 |
| 3489 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 30Т3 W3 /220 В, 1100 м3/ 467*305*400 | 13900 |
| 3490 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 40Т3,5 W3 /220 В, 1600 м3/ 635*362*400 | 14800 |
| 3491 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 60Т3,5 W3 /220 В, 2200 м3/ 618*360*496 | 18800 |
| 3492 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 69Т4 W3 /220 В, 2700 м3/ 654*427*496 | 19200 |
| 3492 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 80Т5,6 W3 /220 В, 4800 м3/ 617*540*594 | 27900 |
| 3494 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 107Т4 W3 /220 В, 3600 м3/ 855*450*750 | 32600 |
| 3495 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 133Т4,5 W3 /220 В, 4900 м3/ 855*450*750 | 33400 |
| 3496 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 151Т5 W3 /220 В, 5900 м3/ 930*536*750 | 35600 |
| 3497 Тепловентилятор с водяным источником тепла КЭВ 180Т5,6 W3 /220 В, 7600 м3/ 930*536*750 | 37500 |
| 04 Фанкойлы |  |
| Фанкойл КЭВ 1Ф3W2 /220В,1200 м3/ 467*305*400 | 13860 |
| Фанкойл КЭВ 1Ф3,5 W2 /220В,1900 м3/ 467*305*400 | 14805 |
| Фанкойл КЭВ 2Ф3 W2 /220В,1500 м3/ 618*360*496 | 16485 |
| Фанкойл КЭВ 2Ф3,5 W2 /220В,2400 м3/ 618*360*496 | 17745 |
| Фанкойл КЭВ 2Ф4 W2 /220В,3000 м3/ 618*360*496 | 18165 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф4 W2 /220В,3700 м3/ 855*450*750 | 27720 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф4,5 W2 /220В,5100 м3/ 855*450*750 | 28770 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф 5 W2 /220В,6200 м3/ 855*450*750 | 30660 |
| Фанкойл КЭВ 1Ф3W3 /220В,1100 м3/ 467*305*400 | 14595 |
| Фанкойл КЭВ 1Ф3,5 W3 /220В,1600 м3/ 467*305*400 | 15540 |
| Фанкойл КЭВ 2Ф3,5 W3 /220В,2200 м3/ 618*360*496 | 18690 |
| Фанкойл КЭВ 2Ф4 W3 /220В,2700 м3/ 618*360*496 | 19320 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф4 W3 /220В,3600 м3/ 855*450*750 | 33285 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф4,5 W3 /220В,4900 м3/ 855*450*750 | 35070 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф5 W3 /220В,5900 м3/ 855*450*750 | 37380 |
| Фанкойл КЭВ 3Ф5,6 W3 /220В,7600 м3/ 855*450*750 | 38010 |
| ОАО "ИЭМЗ "Купол" г.Ижевск |  |
| 3508 Тепловентилятор подвесной с водяным источником тепла Бархан ТПВ 15 /15 кВт/220 В, 3500 м3/ 555*665*310 | 13250 |
| 3509 Тепловентилятор подвесной с водяным источником тепла Бархан ТПВ 25 /25 кВт/220 В, 3500 м3/ 555*665*310 | 15800 |
| 3511Тепловентилятор подвесной с водяным источником тепла Бархан ТПВ 50 /50 кВт/220 В, 5000 м3/ 650*765*315 | 21340 |
| 3510 Тепловентилятор подвесной с водяным источником тепла Бархан ТПВ 30 /30 кВт/220 В, 5000 м3/ 650*765*315 | 16600 |
| Калорифер водяной КСк Теплоагрегат |  |
| 51001 Калорифер водяной КСк 3-6 | 6276 |
| 51002 Калорифер водяной КСк 3-7 | 6814 |
| 51003 Калорифер водяной КСк 3-8 | 7898 |
| 51004 Калорифер водяной КСк 3-9 | 8459 |
| 51005 Калорифер водяной КСк 3-10 | 10069 |
| 51006 Калорифер водяной КСк 3-11 | 23858 |
| 51007 Калорифер водяной КСк 3-12 | 34724 |
| 51008 Калорифер водяной КСк 4-6 | 7679 |
| 51009 Калорифер водяной КСк 4-7 | 8476 |
| 51010 Калорифер водяной КСк 4-8 | 9497 |
| 51011 Калорифер водяной КСк 4-9 | 10331 |
| 51012 Калорифер водяной КСк 4-10 | 12311 |
| 51013 Калорифер водяной КСк 4-11 | 30550 |
| 51014 Калорифер водяной КСк 4-12 | 45034 |
| 51015 Калорифер водяной КП 36 Ск | 6275 |
| 51016 Калорифер водяной КП 37 Ск | 6814 |
| 51017 Калорифер водяной КП 38 Ск | 7898 |
| 51018 Калорифер водяной КП 39 Ск | 8459 |
| 51019 Калорифер водяной КП 310 Ск | 10069 |
| 51020 Калорифер водяной КП 311 Ск | 23858 |
| 51021 Калорифер водяной КП 312 Ск | 34724 |
| 51022 Калорифер водяной КП 46 Ск | 7679 |
| 51023 Калорифер водяной КП 47 Ск | 8476 |
| 51024 Калорифер водяной КП 48 Ск | 9450 |
| 51025 Калорифер водяной КП 49 Ск | 10331 |
| 51026 Калорифер водяной КП 410 Ск | 12311 |
| 51027 Калорифер водяной КП 411 Ск | 30561 |
| 51028 Калорифер водяной КП 412 Ск | 45034 |
| Агрегаты воздушно-отопительные Теплоагрегат |  |
| 54001 Агрегат воздушно-отопительный АО 2-4 | 17820 |
| 54002 Агрегат воздушно-отопительный АО 2-6,3 | 20090 |
| 54003 Агрегат воздушно-отопительный АО 2-10 | 28918 |
| 54004 Агрегат воздушно-отопительный АО 2-15 | 36859 |
| 54005 Агрегат воздушно-отопительный АО 2-20 | 41731 |
| 54006 Агрегат воздушно-отопительный АО 2-25 | 50228 |

оглавление

| КАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛИ КРУГЛЫЕ КПК | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| КПК - 100/0,4 | 1734 |
| КПК - 100/0,6 | 1734. |
| КПК - 125/0,4 | 1800 |
| КПК - 125/0,6 | 1800 |
| КПК - 125/1,2 | 2065 |
| КПК - 125/1,8 | 2395 |
| КПК - 160/1,0 | 2808 |
| КПК - 160/2,0 | 2575 |
| КПК - 160/3,0 | 2924 |
| КПК - 160/4,0 | 3717 |
| КПК - 160/5,0 | 3965 |
| КПК - 200/1,0 | 3140 |
| КПК - 200/2,0 | 3470 |
| КПК - 200/3,0 | 3880 |
| КПК - 200/4,0 | 4625 |
| КПК - 200/5,0 | 4956 |
| КПК - 200/6,0 | 5286 |
| КПК - 250/3,0 | 4790 |
| КПК - 250/4,0 | 4248 |
| КПК - 250/5,0 | 4320 |
| КПК - 250/6,0 | 5534 |
| КПК - 250/9,0 | 6278 |
| КПК - 250/12,0 | 7600 |
| КПК - 315/3,0 | 4956 |
| КПК - 315/5,0 | 5286 |
| КПК - 315/6,0 | 5616 |
| КПК - 315/9,0 | 6525 |
| КПК - 315/12,0 | 7848 |
| КПК - 315/15,0 | 9250 |
| КПК - 400/3,0 | 5286 |
| КПК - 400/5,0 | 5782 |
| КПК - 400/6,0 | 6320 |
| КПК - 400/9,0 | 6856 |
| КПК - 400/12,0 | 8260 |
| КПК - 400/15,0 | 9250 |
| КПК - 400/18,0 | 9664 |
| КПК - 400/24,0 | 11068 |

оглавление

| КАНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КПП | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| КПП - 40/20 - 9 | 8260 |
| КПП - 40/20 - 12 | 8590 |
| КПП - 40/20 - 15 | 9250 |
| КПП - 50/25 - 15 | 9912 |
| КПП - 50/25 - 25 | 11284 |
| КПП - 50/30 - 15 | 10903 |
| КПП - 50/30 - 25 | 11400 |
| КПП - 60/30 - 15 | 11564 |
| КПП - 60/30 - 25 | 13381 |
| КПП - 60/30 - 45 | 19163 |
| КПП - 60/35 - 15 | 11400 |
| КПП - 60/35 - 25 | 13710 |
| КПП - 60/35 - 45 | 19824 |
| КПП - 60/40 - 45 | 21476 |
| КПП - 60/40 - 60 | 26432 |
| КПП - 70/40 - 15 | 15940 |
| КПП - 70/40 - 25 | 20400 |
| КПП - 70/40 - 45 | 32710 |
| КПП - 70/40 - 60 | 41780 |
| КПП - 80/50 - 25 | 21310 |
| КПП - 80/50 - 45 | 33535 |
| КПП - 80/50 - 60 | 42786 |
| КПП - 80/50 - 90 | 59140 |
| КПП-100/50 - 25 | 21620 |
| КПП-100/50 - 45 | 33824 |
| КПП-100/50 - 60 | 42952 |

оглавление

оглавление

| Конвектора | Цена в $ USA |
| --- | --- |
| NOBO |  |
| серия Viking |  |
| 4719 Конвектор NOBO Viking C4F 05 XSC электрон. интеллектуальный термостат/0,5 кВт, высота 40 см/ 425*400*55 | 161 |
| 4720 Конвектор NOBO Viking C4F 07 XSC электрон. интеллектуальный термостат/0,75 кВт, высота 40 см/ 525*400*55 | 173 |
| 4721 Конвектор NOBO Viking C4F 10 XSC электрон. интеллектуальный термостат /1,0 кВт, высота 40 см/ 675х400х55 | 180 |
| 4722 Конвектор NOBO Viking C4F 12 XSC электрон. интеллектуальный термостат /1,25 кВт, высота 40 см/ 825х400х55 | 196 |
| 4722 Конвектор NOBO Viking C4F 15 XSC электрон. интеллектуальный термостат /1,5 кВт, высота 40 см/ 975х400х55 | 214 |
| 4723 Конвектор NOBO Viking C4F 20 XSC электрон. интеллектуальный термостат /2,0 кВт, высота 40 см/ 1325х400х55 | 251 |
| 4761 Конвектор NOBO Viking C2F 02 XSC электрон. интеллектуальный термостат/0,25 кВт, высота 20 см/ 475*200*55 | 157 |
| 4765 Конвектор NOBO Viking C2F 05 XSC электрон. интеллектуальный термостат/0,5 кВт, высота 20 см/ 775*200*55 | 161 |
| 4767 Конвектор NOBO Viking C2F 07 XSC электрон. интеллектуальный термостат/0,75 кВт, высота 20 см/ 1075*200*55 | 183 |
| 4768 Конвектор NOBO Viking C2F 10 XSC электрон. интеллектуальный термостат/1,0 кВт, высота 20 см/ 1375*200*55 | 201 |
| 4769 Конвектор NOBO Viking C2F 12 XSC электрон. интеллектуальный термостат/1,25 кВт, высота 20 см/ 1575*200*55 | 218 |
| 4770 Конвектор NOBO Viking C2F 15 XSC электрон. интеллектуальный термостат/1,5 кВт, высота 20 см/ 1775*200*55 | 231 |
| 4782 Конвектор NOBO Viking C2N 02 без термостата /0,25 кВт, высота 20 см/ 475*200*55 | 149 |
| 4783 Конвектор NOBO Viking C2N 05 без термостата /0,5 кВт, высота 20 см/ 775*200*55 | 150 |
| 4784 Конвектор NOBO Viking C2N 07 без термостата /0,75 кВт, высота 20 см/ 1075*200*55 | 174 |
| 4785 Конвектор NOBO Viking C2N 10 без термостата /1,0 кВт, высота 20 см/ 1375*200*55 | 190 |
| 4786 Конвектор NOBO Viking C2N 12 без термостата /1,75 кВт, высота 20 см/ 1575*200*55 | 204 |
| 4787 Конвектор NOBO Viking C2N 15 без термостата /1,5 кВт, высота 20 см/ 1775*200*55 | 216 |
| 4788 Конвектор NOBO Viking C4N 05 без термостата /0,5 кВт, высота 40 см/ 425*400*55 | 142 |
| 4789 Конвектор NOBO Viking C4N 07 без термостата /0,75 кВт, высота 40 см/ 525*400*55 | 155 |
| 4796 Конвектор NOBO Viking C4N 10 без термостата /1,0 кВт, высота 40 см/ 675*400*55 | 160 |
| 4797 Конвектор NOBO Viking C4N 12 без термостата /1,25 кВт, высота 40 см/ 825*400*55 | 177 |
| 4798 Конвектор NOBO Viking C4N 15 без термостата /1,5 кВт, высота 40 см/ 975*400*55 | 194 |
| 4799 Конвектор NOBO Viking C4N 20 без термостата /2,0 кВт, высота 40 см/ 1325*400*55 | 240 |
| 4800 Конвектор NOBO Viking К2N 02 для ван. комнат /без термостата 0,25 кВт, высота 20 см/ 475*200*55 | 107 |
| 4801 Конвектор NOBO Viking К2N 05 для ван. комнат /без термостата 0,5 кВт, высота 20 см/ 775*200*55 | 132 |
| 4802 Конвектор NOBO Viking К2N 07 для ван. комнат /без термостата 0,75 кВт, высота 20 см/ 1075*200*55 | 140 |
| 4803 Конвектор NOBO Viking К4N 02 для ван. комнат /без термостата 0,25 кВт, высота 40 см/ 325*400*55 | 109 |
| 4804 Конвектор NOBO Viking К4N 05 для ван. комнат /без термостата 0,5 кВт, высота 40 см/ 425*400*55 | 130 |
| 4805 Конвектор NOBO Viking К4N 07 для ван. комнат /без термостата 0,75 кВт, высота 40 см/ 525*400*55 | 133 |
| 4806 Конвектор NOBO Viking К4N 10 для ван. комнат /без термостата 1,0 кВт, высота 40 см/ 675*400*55 | 150 |
| 4807 Конвектор NOBO Viking К4N 12 для ван. комнат /без термостата 1,25 кВт, высота 40 см/ 825*400*55 | 164 |
| 4808 Конвектор NOBO Viking К4N 15 для ван. комнат /без термостата 1,5 кВт, высота 40 см/ 975*400*55 | 178 |
| 4809 Конвектор NOBO Viking К4N 20 для ван. комнат /без термостата 2,0 кВт, высота 40 см/ 1325*400*55 | 209 |
| 6168 Конвектор NOBO Viking Compact Т4N 05 XSC эл. термостат R80 XSC /0,5 кВт, высота 40 см/ 325*400*103 | 189 |
| 6169 Конвектор NOBO Viking Compact Т4N 10 XSC эл. термостат R80 XSC /1,0 кВт, высота 40 см/ 525*400*103 | 218 |
| 6170 Конвектор NOBO Viking Compact Т4N 12 XSC эл. термостат R80 XSC /1,25 кВт, высота 40 см/ 675*400*103 | 232 |
| 6171 Конвектор NOBO Viking Compact Т4N 15 XSC эл. термостат R80 XSC /1,5 кВт, высота 40 см/ 775*400*103 | 268 |
| 6172 Конвектор NOBO Viking Compact Т4N 20 XSC эл. термостат R80 XSC /2,0 кВт, высота 40 см/ 1025*400*103 | 313 |
| серия Nordic |  |
| 4736 Конвектор NOBO Nordic С4Е05 эл. термостат /0,5 кВт,высота 40 см/ 425*400*55 | 145 |
| 4737 Конвектор NOBO Nordic С4Е07 эл. термостат /0,75 кВт,высота 40 см/ 525*400*55 | 151 |
| 4738 Конвектор NOBO Nordic С4Е10 эл. термостат /1,0 кВт,высота 40 см/ 675*400*55 | 162 |
| 4739 Конвектор NOBO Nordic С4Е12 эл. термостат /1,25 кВт,высота 40 см/ 825*400*55 | 176 |
| 4740 Конвектор NOBO Nordic С4Е15 эл. термостат /1,5 кВт,высота 40 см/ 975*400*55 | 196 |
| 4741 Конвектор NOBO Nordic С4Е20 эл. термостат /2,0 кВт,высота 40 см/ 1325*400*55 | 232 |
| серия Bali |  |
| 4771 Конвектор NOBO Bali Е2Е02 эл. термостат /0,25 кВт,высота 20 см/ 475*200*48 | 122 |
| 4772 Конвектор NOBO Bali Е2Е05 эл. термостат /0,5 кВт,высота 20 см/ 775*200*48 | 131 |
| 4773 Конвектор NOBO Bali Е2Е07 эл. термостат /0,75 кВт,высота 20 см/ 975*200*48 | 136 |
| 4774 Конвектор NOBO Bali Е2Е10 эл. термостат /1,0 кВт,высота 20 см/ 1325*200*48 | 150 |
| 4775 Конвектор NOBO Bali Е2Е12 эл. термостат /1,75 кВт,высота 20 см/ 1525*200*48 | 172 |
| 4776 Конвектор NOBO Bali Е4Е05 эл. термостат /0,5 кВт,высота 40 см/ 475*400*48 | 124 |
| 4777 Конвектор NOBO Bali Е4Е07 эл. термостат /0,75 кВт,высота 40 см/ 625*400*48 | 127 |
| 4778 Конвектор NOBO Bali Е4Е10 эл. термостат /1,0 кВт,высота 40 см/ 775*400*48 | 137 |
| 4779 Конвектор NOBO Bali Е4Е12 эл. термостат /1,25 кВт,высота 40 см/ 975*400*48 | 150 |
| 4780 Конвектор NOBO Bali Е4Е15 эл. термостат /1,5 кВт,высота 40 см/ 1125*400*48 | 170 |
| 4781 Конвектор NOBO Bali Е4Е20 эл. термостат /2,0 кВт,высота 40 см/ 1525*400*48 | 199 |
| Плинтусные |  |
| 4811 Конвектор плинтусный NOBO S1C 05 электрон. термостат/0,5 кВт, высота 13 см/ 1075*130*55 | 238 |
| 4812 Конвектор плинтусный NOBO S1C 07 электрон. термостат/0,75 кВт, высота 13 см/ 1475*130*55 | 272 |
| 4813 Конвектор плинтусный NOBO S1C 10 электрон. термостат/1,0 кВт, высота 13 см/ 1775*130*55 | 330 |
| Для детских садов |  |
| 4815 Конвектор NOBO B4N 05 без термостата /0,5 кВт, 675*415*85/ | 294 |
| 4816 Конвектор NOBO B4N 07 без термостата /0,75 кВт, 875*415*85/ | 320 |
| 4817 Конвектор NOBO B4N 10 без термостата /1,0 кВт, 1275*415*85/ | 407 |
| 4818 Конвектор NOBO B4N 12 без термостата /1,25 кВт, 1575*415*85/ | 452 |
| Термостаты |  |
| 4821 Электр. термостат R80 RDC 700 с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 | 110 |
| 4822 Точный электрон. термостат R80 XSC с режимом "Антизамерзание" | 33 |
| 4823 Точный электрон. термостат R80 UDF, 12 фиксиров. программ, одна программа, устанавл. по выбору | 117 |
| 4824 Двойной электрон. термостат R80 PDE, 8 фиксиров. программ, режим "Антизамерзание" | 80 |
| 4825 Блок для ведомой панели (С2/4N, K2/4N) | 68 |
| Системы управления и аксессуары к ним |  |
| 4828 Центральная система управления ORION 700 | 525 |
| 4829 Управление через GSM связь (EC700 / ЕС 512) | 1241 |
| 4830 Приемник-розетка RCE 700 (ЕС 700) | 102 |
| 4831 Приемник RS 700 (ЕС 700) | 95 |
| 4832 Приемник RSX 700 (ЕС 700) | 102 |
| 4833 Комнатный термостат TR 36 700 (EC 700) | 246 |
| 4834 Термостат для теплых полов TRВ 36 700 (EC 700) | 265 |
| 4835 Фильтр FNX 35 (EC 512) | 151 |
| 4836 Коплер РХ 500 (ЕС 512) | 93 |
| 4837 Програмируемый модуль ORION EC-700-GB | 363 |
| 4823 Точный электрон. термостат R80 UDF, 12 фиксиров. программ, одна программа, устанавл. по выбору | 363 |
| 4824 Двойной электрон. термостат R80 PDE, 8 фиксиров. программ, режим "Антизамерзание" | 78 |
| 4825 Блок для ведомой панели (С2/4N, K2/4N) | 66 |
| Energy | Цены в рублях с НДС |
| 4555 Конвектор настенный Energy EN-1000ME (1000Вт, механический) 640*78*400 | 1680 |
| 4556 Конвектор настенный Energy EN-1500ME (1500Вт, механический) 930*78*400 | 1880 |
| 4557 Конвектор настенный Energy EN-2000ME (2000Вт, механический) 1265*78*400 | 2140 |
| 4558 Конвектор настенный Energy EN-1000СА (1000Вт, электрон. термостат (LCD) 640*78*400 | 2230 |
| 4559 Конвектор настенный Energy EN-1500СА (1500Вт, электрон. термостат (LCD) 930*78*400 | 2470 |
| 4560 Конвектор настенный Energy EN-2000СА (2000Вт, электрон. термостат (LCD) 1265*78*400 | 2830 |
| ENGY |  |
| 7333 Конвектор настенный "ENGY" Primero 500M (0,5 кВт/220) 400*450*100 | 1570 |
| 7334 Конвектор настенный "ENGY" Primero 1000M (1,0 кВт/220) 490*450*100 | 1590 |
| 7335 Конвектор настенный "ENGY" Primero 1500M (1,5 кВт/220) 600*450*100 | 1740 |
| 7336 Конвектор настенный "ENGY" Primero 2000M (2,0 кВт/220) 740*450*100 | 1960 |
| 7343 Конвектор настенный "ENGY" Primero 2500M (2,5 кВт/220) 740*450*100 | 2290 |
| 7346 Конвектор настенный "ENGY" Primero 1500M NEW (1,5 кВт/220) 890*340*110 | 1750 |
| 7345 Конвектор настенный "ENGY" Primero 2000M NEW (2,0 кВт/220) 1005*380*100 | 1970 |
| 7337 Конвектор настенный "ENGY" Primero 500MW брызгозащищённый (0,5 кВт/220) 400*450*100 | 1960 |
| 7338 Конвектор настенный ENGY Primero 1000MW брызгозащищенный (1,0 кВт/220) 490*450*100 | 2050 |
| 7339 Конвектор настенный "ENGY" Primero 1500MW брызгозащищённый (1,5 кВт/220) 600*450*100 | 2200 |
| 7340 Конвектор настенный "ENGY" Primero 1500MА на колесах (1,5 кВт/230 С1 (са) | 1950 |
| 7340 Конвектор настенный "ENGY" Primero 2000MW брызгозащищённый (2,0 кВт/220) 740*450*100 | 2400 |
| 7344 Конвектор настенный "ENGY" Primero 2500MW брызгозащищённый (2,5 кВт/220) | 2630 |
| 7341 Конвектор напольный "ENGY" Universal-1500 (1,5 кВт/220) 490*444*200 | 1220 |
| 7342 Конвектор напольный "ENGY" Universal-2000 (2,0 кВт/220) 597*444*200 | 1280 |
| GENERAL |  |
| 11350 Конвектор настенный "General" Primero 500M (0,5 кВт/220) 400*450*100 | 1610 |
| 11351 Конвектор настенный "General" Primero 1000M (1,0 кВт/220) 490*450*100 | 1795 |
| 11352 Конвектор настенный "General" Primero 1500M (1,5 кВт/220) 600*450*100 | 1945 |
| 3774 Конвектор настенный "General" Primero 1500M NEW (1,5 кВт/220) 890*340*110 | 2015 |
| 11353 Конвектор настенный "General" Primero 2000M (2,0 кВт/220) 740*450*100 | 2060 |
| 3707 Конвектор настенный "General" Primero 2000M NEW (2,0 кВт/220) 1005*380*100 | 2185 |
| 3705 Конвектор настенный "General" Primero 2500M (2,5 кВт/220) 740*450*100 | 2200 |
| 11354 Конвектор настенный "General" Primero 500MW брызгозащищённый (0,5 кВт/220) 400*450*100 | 1800 |
| 11355 Конвектор настенный "General" Primero 1000MW брызгозащищенный (1,0 кВт/220) 490*450*100 | 2080 |
| 11356 Конвектор настенный "General" Primero 1500MW брызгозащищённый (1,5 кВт/220) 600*450*100 | 2290 |
| 11357 Конвектор настенный "General" Primero 2000MW брызгозащищённый (2,0 кВт/220) 740*450*100 | 2510 |
| 3706 Конвектор настенный "General" Primero 2500MW брызгозащищённый (2,5 кВт/220) | 2760 |
| 11358 Конвектор напольный "General" Universal-1500 (1,5 кВт/220) 490*444*200 | 1430 |
| 11359 Конвектор напольный "General" Universal-2000 (2,0 кВт/220) 597*444*200 | 1565 |
| ПК "САВО" |  |
| 01 Серия "Майами" |  |
| 3447 Конвектор настенный AeroHeat EC M 500 W /0,5 кВт/220 В/ | 1530 |
| 3448 Конвектор настенный AeroHeat EC M 750 W /0,75 кВт/220 В/ | 1740 |
| 3449 Конвектор настенный AeroHeat EC M 1000W /1,0 кВт/220 В/ | 1980 |
| 3450 Конвектор настенный AeroHeat EC M 1250W /1,25 кВт/220 В/ | 2215 |
| 3451 Конвектор настенный AeroHeat EC M 1500W /1,5 кВт/220 В/ | 2265 |
| 3452 Конвектор настенный AeroHeat EC M 2000 W /2,0 кВт/220 В/ | 2585 |
| 02 Серия "Сан-Ремо" |  |
| 3453 Конвектор настенный AeroHeat EC SR 500 W /0,5 кВт/220 В/ | 1586 |
| 3454 Конвектор настенный AeroHeat EC SR 750 W /0,75 кВт/220 В/ | 1795 |
| 3455 Конвектор настенный AeroHeat EC SR 1000W /1,0 кВт/220 В/ | 2023 |
| 3456 Конвектор настенный AeroHeat EC SR 1250W /1,25 кВт/220 В/ | 2263 |
| 3457 Конвектор настенный AeroHeat EC SR 1500W /1,5 кВт/220 В/ | 2513 |
| 3458 Конвектор настенный AeroHeat EC SR 2000W /2,0 кВт/220 В/ | 2716 |
| 03 Серия "Анталия" |  |
| 3781 Конвектор настенный AeroHeat EC А 500 W В4 /0,5 кВт/220 В/ L 38 | 1575 |
| 3791 Конвектор настенный AeroHeat EC А 1000 W В4 /1,0 кВт/220 В/ L 63 | 2018 |
| 3792 Конвектор настенный AeroHeat EC А 1500 W В4 /1,5 кВт/220 В/ L 92 | 2387 |
| 3920 Конвектор настенный AeroHeat EC А 2000 W В4 /2,0 кВт/220 В/ L 122 | 2696 |
| 3921 Конвектор настенный AeroHeat EC А 500 W В2 /0,5 кВт/220 В/ L 44 | 1455 |
| 3922 Конвектор настенный AeroHeat EC А 1000 W В2 /1,0 кВт/220 В/ L 69 | 1860 |
| 3924 Конвектор настенный AeroHeat EC А 1500 W В2 /1,5 кВт/220 В/ L 98 | 2153 |
| 3925 Конвектор настенный AeroHeat EC А 2000 W В2 /2,0 кВт/220 В/ L 128 | 2392 |
| Timberk | Цены указаны в ЕUR по курсу ЦБ + 2% |
| ELN (элект. термостат, увеличен. степень точности) |  |
| Конвектор Timberk TEC. ELN 1000 /1.0 кВт, э\т, ELN/ | 65 |
| Конвектор Timberk TEC. ELN 1500 /1.5 кВт, э\т, ELN/ | 74 |
| Конвектор Timberk TEC. ELN 2000 /2.0 кВт, э\т, ELN/ | 83 |
| Конвектор Timberk TEC. ELN 2300 /2.3 кВт, э\т, ELN/ | 84 |
| Конвектор Timberk TEC. ELN 500 /0.5 кВт, э\т, ELN/ | 53 |
| ELN P (прибор с уникал. сдвоенным нагрев. элемент) |  |
| Конвектор Timberk TEC. ELN Р12.20 (ELN Р, 2.2кВт, э\т) | 83 |
| Конвектор Timberk TEC. ELN Р5.10 (ELN Р, 1.0кВт, э\т) | 67 |
| Конвектор Timberk TEC. ELN Р7.15 (ELN Р, 1.5кВт, э\т) | 67 |
| LCD (встроенный программатор) |  |
| Конвектор Timberk TEC. LCD 1000 /1,0 кВт, э\т, LCD/ | 71 |
| Конвектор Timberk TEC. LCD 1500 /1,5 кВт, э\т, LCD/ | 82 |
| Конвектор Timberk TEC. LCD 2000 /2,0 кВт, э\т, LCD/ | 91 |
| LCD Р сдвоенный нагрев. элемент+встр. программатор |  |
| Конвектор Timberk TEC. LCD Р12.20 (LCD Р, 2.2кВт, э\т) | 91 |
| Конвектор Timberk TEC. LCD Р5.10 (LCD Р, 1кВт, э\т) | 75 |
| Конвектор Timberk TEC. LCD Р7.15 (LCD Р, 1.5кВт, э\т) | 83 |
| LED (таймер+дисплей) |  |
| Конвектор Timberk TEC. LED 1000 (1.0кВт) | 69 |
| Конвектор Timberk TEC. LED 1500 (1.5кВт) | 78 |
| Конвектор Timberk TEC. LED 2000 (2.0кВт) | 87 |
| Конвектор Timberk TEC. LED 2300 (2.3кВт) | 88 |
| Конвектор Timberk TEC. LED 500 (0.5кВт) | 57 |
| LED P (сдвоенный нагрев. элемент+таймер+дисплей) |  |
| Конвектор Timberk TEC. LED P12.20 (2.2кВт, э\т LED д\у) | 87 |
| Конвектор Timberk TEC. LED Р12.20 (1кВт, э\т RCL, д\у) | 71 |
| Конвектор Timberk TEC. LED P7.15 (1.5кВт, э\т LED д\у) | 79 |
| MEC (механический термостат) |  |
| Конвектор Timberk TEC. MEC 1000 /1.0 кВт, м\т, МЕС/ | 59 |
| Конвектор Timberk TEC. MEC 1500 /1,5 кВт, м\т, МЕС/ | 68 |
| Конвектор Timberk TEC. MEC 2000 /2,0 кВт, м\т, МЕС/ | 77 |
| Конвектор Timberk TEC. MEC 2300 /2,3 кВт, м\т, МЕС/ | 78 |
| Конвектор Timberk TEC. MEC 500 /0,5 кВт, м\т, МЕС/ | 47 |
| MEC Р (сдвоенный нагревательный элемент) |  |
| Конвектор Timberk TEC. MEC Р12.20 (МЕС Р, 2.2 кВт, м\т) | 78 |
| Конвектор Timberk TEC. MEC Р5.10 (МЕС Р, 1кВт, м\т) | 62 |
| Конвектор Timberk TEC. MEC Р7.15 (МЕС Р, 1.5кВт, м\т) | 62 |
| NLC P (Сдвоенный нагрев элем+встроен. программато) |  |
| Конвектор Timberk TEC. NLС P5.10 B (NLС Р, 0.5кВт) | 80 |
| Конвектор Timberk TEC. NLС P7.15 B (NLС Р, 0.7кВт) | 88 |
| NLE P (Сдвоенный нагрев элем+таймер+дисплей) |  |
| Конвектор Timberk TEC. NLE P5.10 B (NLE Р, 0.5кВт) | 76 |
| Конвектор Timberk TEC. NLE P7.15 B (NLE Р, 0.7кВт) | 84 |
| RCL (таймер+дисплей+дистанционное управление) |  |
| Конвектор Timberk TEC. RCL 1000 (1кВт, э\т RCL, д\у) | 80 |
| Конвектор Timberk TEC. RCL 1500 (1.5кВт, э\т RCL, д\у) | 88 |
| Конвектор Timberk TEC. RCL 2000 (2кВт, э\т RCL, д\у) | 97 |
| SSP (встроен. програм.+ нерж. панель, черный корп) |  |
| Конвектор Timberk TEC. SP 1500 (1.5кВт, SSP) | 128 |
| Конвектор Timberk TEC. SP 2000 (2.0кВт, SSP) | 153 |
| ЕСО Е (приборы эконом-класса) |  |
| Конвектор Timberk ТEC.О Е 1000 (ЕСО Е, 1кВт, э\т) | 56 |
| Конвектор Timberk ТEC.О Е 1500 (ЕСО Е, 1.5кВт, э\т) | 64 |
| Конвектор Timberk ТEC.О Е 2000 (ЕСО Е, 2кВт, э\т) | 73 |
| Конвектор Timberk ТEC.О Е 500 (ЕСО Е, 0.5кВт, э\т) | 51 |
| ЕСО М (приборы эконом-класса) |  |
| Конвектор Timberk ТEC.О М 1000 (ЕСО М, 1кВт, м\т) | 51 |
| Конвектор Timberk ТEC.О М 1500 (ЕСО М, 1.5кВт, м\т) | 59 |
| Конвектор Timberk ТEC.О М 2000 (ЕСО М, 2кВт, м\т) | 68 |
| Конвектор Timberk ТEC.О М 500 (ЕСО М, 0.5кВт, м\т) | 46 |
| Конвектора ЗАО "Урал-Микма-Терм" | Цена в рублях с НДС |
| 12001 Конвектор напольный ПЭТ-4 1,0 кВт с/шнуром 190*250*650 | 610 |
| 12002 Конвектор напольный ПЭТ-4 1,6 кВт с/шнуром 190*250*650 | 1100 |
| 12007 Конвектор взрывозащищенный ОВЭ-4 К/0,9-220 /910*179*186/ | 3680 |
| 12008 Конвектор взрывозащищенный ОВЭ-4 К/0,9-380 /910*179*186/ | 3160 |
| 12009 Конвектор взрывозащищенный ОВЭ-4/1,8-220 /1566*179*186/ | 4270 |
| 12010 Конвектор взрывозащищенный ОВЭ-4/1,8-380 /1566*179*186/ | 3650 |
| Газовые конвектора |  |
| 5044 Конвектор NGS-20 (NG) 2 кВт, закрытая камера сгорания | 15180 |
| 5045 Конвектор NGS-30 (NG) 3 кВт, закрытая камера сгорания | 15860 |
| 5046 Конвектор NGS-40 (NG) 4,0 кВт, закрытая камера сгорания | 16405 |
| 5047 Конвектор NGS-50 (NG) 5,0 кВт, закрытая камера сгорания | 16940 |
| 5048 Конвектор NGS-20 (NG) F 2,0 кВт, закрытая камера сгорания с вентилятором | 16880 |
| 5049 Конвектор NGS-30 (NG) F 3,0 кВт, закрытая камера сгорания с вентилятором | 17480 |
| 5050 Конвектор NGS-40 (NG) F 4,0 кВт, закрытая камера сгорания с вентилятором | 17960 |
| 5051 Конвектор NGS-50 (NG) F 5,0 кВт, закрытая камера сгорания с вентилятором | 18430 |
| MORA |  |
| Конвектор газовый стальной MORA 6140 (4,20 кВт) | 14500 |
| Конвектор газовый стальной MORA 6150 (2,5 кВт) | 13500 |

оглавление

| Котлы электрические | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ООО ОЗ ВНИИЭТО г.Истра |  |
| 05030 Электрокотел ЭОВ 4/2 (4кВт/220 В, 80 м3) | 5160 |
| 05031 Электрокотел ЭОВ 6/3 (6кВт/220 В, 120 м3) | 5530 |
| 05033 Электрокотел ЭОВ 9/4,5 (9кВт/380 В,190 м3) | 6270 |
| 05134 Электрокотел ЭОВ 15/9/6 (15кВт/380 В,300 м3) | 8890 |
| 05135 Электрокотел ЭОВ 18/9 (18кВт/380 В, 380 м3) | 9250 |
| Блок водогрейный ЭОВ-1,25 | 1515 |
| Блок водогрейный ЭОВ-2,0 | 1620 |
| ЗАО Компания ЭВАН Н.Новгород |  |
| 01 Класс "Стандарт-ЭКОНОМ" |  |
| 29001 Электрокотел ЭПО-2,5 (220 В) | 5650 |
| 29002 Электрокотел ЭПО-4(220 В) | 6750 |
| 29003 Электрокотел ЭПО-6 (220 В) | 8350 |
| 29004 Электрокотел ЭПО-7,5 (220/380 В) | 9980 |
| 29005 Электрокотел ЭПО-9,5 (220/380 В) | 10350 |
| 29006 Электрокотел ЭПО-12 | 11200 |
| 29007 Электрокотел ЭПО-15 | 12880 |
| 29009 Электрокотел ЭПО-18 | 13680 |
| 29010 Электрокотел ЭПО-24 | 15420 |
| 29011 Электрокотел ЭПО-30 | 20390 |
| 02 Класс "СТАНДАРТ" |  |
| 29012 Электрокотел ЭВАН С1-5 (220 В) | 8900 |
| 29013 Электрокотел ЭВАН С1-6 (220 В) | 10230 |
| 29014 Электрокотел ЭВАН С1-7,5 (220/380 В) | 11480 |
| 29015 Электрокотел ЭВАН С1-9 (220/380 В) | 12760 |
| 29015 Электрокотел ЭВАН С1-9 (380 В) | 12760 |
| 29016 Электрокотел ЭВАН С1-12 | 14770 |
| 29017 Электрокотел ЭВАН С1-15 | 16130 |
| 29018 Электрокотел ЭВАН С1-18 | 17120 |
| 29019 Электрокотел ЭВАН С1-24 | 18880 |
| 29020 Электрокотел ЭВАН С1-30 | 22840 |
| 03 Класс "КОМФОРТ" |  |
| 29021 Электрокотел ЭПО-1-5 "Warmos" (220 В) | 12870 |
| 29022 Электрокотел ЭПО-1-7,5 "Warmos" (220 В) | 14680 |
| 29023 Электрокотел ЭПО-1-9,45 "Warmos" | 15630 |
| 29024 Электрокотел ЭПО-1-12 "Warmos" | 20200 |
| 29025 Электрокотел ЭПО-1-15 "Warmos" | 20770 |
| 29026 Электрокотел ЭПО-1-18 "Warmos" | 21520 |
| 29027 Электрокотел ЭПО-1-24 "Warmos" | 22680 |
| 29028 Электрокотел ЭПО-1-30 "Warmos" | 27650 |
| 29029 Электрокотел ЭПО-1-36 "Warmos" | 32050 |
| 29030 Электрокотел ЭПО-1-42 "Warmos" | 33150 |
| 29031 Электрокотел ЭПО-1-48 "Warmos" | 34970 |
| 29032 Электрокотел ЭПО-1-54 "Warmos" | 36650 |
| 29033 Электрокотел ЭПО-1-60 "Warmos" | 39250 |
| 3341 Электрокотел ЭПО-1-М-7,5 "Warmos-М" (220/380 В) | 18360 |
| 3342 Электрокотел ЭПО-1-М-9,45 "Warmos-М" | 19350 |
| 3343 Электрокотел ЭПО-1-М-12 "Warmos-М" | 23440 |
| 3344 Электрокотел ЭПО-1-М-15 "Warmos-М" | 25150 |
| 3345 Электрокотел ЭПО-1-М-18 "Warmos-М" | 25880 |
| 3346 Электрокотел ЭПО-1-М-24 "Warmos-М" | 26400 |
| 3347 Электрокотел ЭПО-1-М-30 "Warmos-М" | 31760 |
| 04 Класс "Люкс" |  |
| 3538 Электрокотел "Warmos" QX-7,5 | 28320 |
| 3539 Электрокотел "Warmos" QX-9 | 30350 |
| 3540 Электрокотел "Warmos" QX-12 | 30880 |
| 3541 Электрокотел "Warmos" QX-15 | 31370 |
| 3542 Электрокотел "Warmos" QX-18 | 32350 |
| 3543 Электрокотел "Warmos" QX-22,5 | 33980 |
| 3544 Электрокотел "Warmos" QX-27 | 35200 |
| 05 Класс "ПРОФЕССИОНАЛ" |  |
| 29034 Электрокотел ЭПО-36 (2 фл.) | 29850 |
| 29035 Электрокотел ЭПО-42 (2 фл.) | 30850 |
| 29036 Электрокотел ЭПО-48 (2 фл.) | 32850 |
| 29037 Электрокотел ЭПО-54 (2 фл.) | 34750 |
| 29038 Электрокотел ЭПО-60 (2 фл.) | 36350 |
| 29039 Электрокотел ЭПО-72 (3 фл.) | 54550 |
| 29040 Электрокотел ЭПО-84 (4 фл.) | 57950 |
| 29041 Электрокотел ЭПО-96 (4 фл.) | 64800 |
| 29042 Электрокотел ЭПО-108 (4 фл.) | 68740 |
| 29043 Электрокотел ЭПО-120 (4 фл.) | 74920 |
| 29044 Электрокотел ЭПО-132 (6 фл.) | 147800 |
| 29045 Электрокотел ЭПО-144 (6 фл.) | 155800 |
| 29046 Электрокотел ЭПО-156 (7 фл.) | 159900 |
| 29047 Электрокотел ЭПО-168 (7 фл.) | 184680 |
| 29048 Электрокотел ЭПО-180 (8 фл.) | 194900 |
| 29049 Электрокотел ЭПО-192 (8 фл.) | 207300 |
| 29050 Электрокотел ЭПО-204 (8 фл.) | 215800 |
| 29051 Электрокотел ЭПО-216 (8 фл.) | 219850 |
| 29052 Электрокотел ЭПО-228 (8 фл.) | 224000 |
| 29053 Электрокотел ЭПО-240 (8 фл.) | 230500 |
| 29054 Электрокотел ЭПО-300 (10 фл.) | 390000 |
| 29055 Электрокотел ЭПО-350 (12 фл.) | 415000 |
| 29055 Электрокотел ЭПО-420 (14 фл.) | 438000 |
| 29057 Электрокотел ЭПО-480 (16 фл.) | 483000 |
| РусНИТ |  |
| 01 РусНИТ |  |
| 95015 Котел электрический РусНИТ-203 (3 кВт) 220 В | 7410 |
| 95016 Котел электрический РусНИТ-204 (4 кВт) 220 В | 7710 |
| 95017 Котел электрический РусНИТ-205 (5 кВт) 220 В | 13590 |
| 95018 Котел электрический РусНИТ-206 (6 кВт) 220 В | 14295 |
| 95019 Котел электрический РусНИТ-206 (6 кВт) 380 В | 14295 |
| 95020 Котел электрический РусНИТ-207 (7 кВт) 220 В | 14350 |
| 95021 Котел электрический РусНИТ-207 (7 кВт) 380 В | 14350 |
| 95022 Котел электрический РусНИТ-208 (8 кВт) 220 В | 14470 |
| 95023 Котел электрический РусНИТ-208 (8 кВт) 380 В | 14470 |
| 95024 Котел электрический РусНИТ-209 (9 кВт) 220 В | 14640 |
| 95025 Котел электрический РусНИТ-209 (9 кВт) 380 В | 14640 |
| 95026 Котел электрический РусНИТ-212 (12 кВт) 380 В | 20755 |
| 95027 Котел электрический РусНИТ-215 (15 кВт) 380 В | 20960 |
| 95028 Котел электрический РусНИТ-218 (18 кВт) 380 В | 21820 |
| 95029 Котел электрический РусНИТ-221 (21 кВт) 380 В | 22050 |
| 95030 Котел электрический РусНИТ-224 (24 кВт) 380 В | 22630 |
| 95031 Котел электрический РусНИТ-230 (30 кВт) 380 В | 29090 |
| 95032 Котел электрический РусНИТ-236 (36 кВт) 380 В | 29980 |
| 95033 Котел электрический РусНИТ-245 (45 кВт) 380 В | 30690 |
| 95034 Котел электрический РусНИТ-270 (70 кВт) 380 В | 51430 |
| 95035 Котел электрический РусНИТ-2100 (100 кВт) 380 В | 54190 |
| 02 РусНИТ-Н с насосом и экспанзоматом |  |
| 95036 Котел электрический с насосом и экспанзоматом РусНИТ-205-Н (5 кВт) 220В | 21420 |
| 95037 Котел электрический с насосом и экспанзоматом РусНИТ-207-Н (7 кВт) 220В | 22120 |
| 95038 Котел электрический с насосом и экспанзоматом РусНИТ-207-Н (7 кВт) 380В | 22120 |
| 95039 Котел электрический с насосом и экспанзоматом РусНИТ-209-Н (9 кВт) 220В | 22500 |
| 95040 Котел электрический с насосом и экспанзоматом РусНИТ-209-Н (9 кВт) 380В | 22500 |
| 95037 Котел электрический с насосом и экспанзоматом РусНИТ-207-Н (7 кВт) 220В | 21370 |
| 03 РусНИТ-Н с насосом |  |
| 95041 Котел электрический с насосом РусНИТ-212-Н (12 кВт) 380В | 23980 |
| 95042 Котел электрический с насосом РусНИТ-215-Н (15 кВт) 380В | 24190 |
| 95043 Котел электрический с насосом РусНИТ-218-Н (18 кВт) 380В | 24280 |
| 95044 Котел электрический с насосом РусНИТ-221-Н (21 кВт) 380В | 25320 |
| 95045 Котел электрический с насосом РусНИТ-224-Н (24 кВт) 380В | 25510 |
| 95044 Котел электрический с насосом РусНИТ-221-Н (21 кВт) 380В | 24460 |
| 04 РусНИТ "КАНТРИ" |  |
| 95049 Котел электрический РусНИТ-205-К (5 кВт) 220 В | 11340 |
| 95050 Котел электрический РусНИТ-206-К (6 кВт) 220 В | 11540 |
| 95051 Котел электрический РусНИТ-206-К (6 кВт) 380 В | 11540 |
| 95052 Котел электрический РусНИТ-207-К (7 кВт) 220 В | 11740 |
| 95053 Котел электрический РусНИТ-207-К (7 кВт) 380 В | 11740 |
| 95053 Котел электрический РусНИТ-209-К (9 кВт) 220 В | 12840 |
| 95054 Котел электрический РусНИТ-209-К (9 кВт) 380 В | 12840 |

оглавление

| 14 Котлы газовые | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| KITURAMI |  |
| 53001 Котел газовый настенный Kiturami Word 3000 13R LNG (прир. газ) | 38290 |
| 53002 Котел газовый настенный Kiturami Word 3000 16R LNG (прир. газ) | 35680 |
| 53003 Котел газовый настенный Kiturami Word 3000 20R LNG (прир. газ) | 43105 |
| 53004 Котел газовый настенный Kiturami Word 3000 25R LNG (прир. газ) | 46950 |
| 53005 Котел газовый настенный Kiturami Word3000 30R LNG (прир. газ) | 55800 |
| 53014 Котел газовый Kiturami KSG 50 R | 139020 |
| 53015 Котел газовый Kiturami KSG 70 R | 152350 |
| 53016 Котел газовый Kiturami KSG 100 R | 208530 |
| 53017 Котел газовый Kiturami KSG 150 R | 247350 |
| 53018 Котел газовый Kiturami KSG 200 R | 277660 |
| 53019 Котел газовый Kiturami KSG 300 R | 531900 |
| 53020 Котел газовый Kiturami KSG 400 R | 679305 |
| SAUNIER DUVAL |  |
| 3036 Котел газовый настенный IsoMax C 28 E 2 27,6 кВт /890*600*480/ | 60660 |
| 3037 Котел газовый настенный IsoMax F 28 E 2 27,6 кВт /890*600*480/ | 66600 |
| 3038 Котел газовый настенный IsoFast C 35 EА 34,6 кВт /890*510*418/ | 56340 |
| 3039 Котел газовый настенный IsoFast F 35 EА 34,6 кВт /890*510*418/ | 62460 |
| 3040 Котел газовый настенный "Thema Classic C 24 E" 23,6 кВт /740*410*310/ | 29340 |
| 3041 Котел газовый настенный "Thema Classic F 24 E" 23,6 кВт /740*410*310/ | 33480 |
| 3042 Котел газовый настенный "Thema Fast C 28 E" 27,6 кВт /798*450*365/ | 45180 |
| 3043 Котел газовый настенный "Thema Fast F 30 E" 29,6 кВт /798*450*365/ | 47340 |

оглавление

| Котлы дизельные | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| KITURAMI |  |
| 51001 Котел дизельный Kiturami Turbo 9R | 28765 |
| 51002 Котел дизельный Kiturami Turbo 13R | 32540 |
| 51003 Котел дизельный Kiturami Turbo 17R | 35115 |
| 51004 Котел дизельный Kiturami Turbo 21R | 45230 |
| 51005 Котел дизельный Kiturami Turbo 30R | 46620 |
| 51006 Котел дизельный Kiturami KSO 50R | 64700 |
| 51007 Котел дизельный Kiturami KSO 70R | 89860 |
| 51008 Котел дизельный Kiturami KSO 100R | 119030 |
| 51009 Котел дизельный Kiturami KSO 150R | 168420 |
| 51010 Котел дизельный Kiturami KSO 200R | 197580 |
| 51011 Котел дизельный Kiturami KSO 300R | 398940 |
| 51012 Котел дизельный Kiturami KSO 400R | 448130 |

оглавление

| Котлы на твердом топливе | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ОЧАГ |  |
| 41101 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 10 /600*350*860/ | 12895 |
| 41102 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 16 /700*440*870/ | 17955 |
| 41102 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 20 /700*440*870/ | 23068 |
| 41103 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 16 М /700*440*870/ | 20410 |
| 41111 Котел отопительный на тверд. топливе +вода "Очаг" КС-ТВ 31,5 М /700*450*1220/ | 37120 |
| 41113 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 31,5 М /700*450*1220/ | 27530 |
| 41114 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 31 /510*480*1530/ | 34550 |
| 6167 Котел отопительный на тверд. топливе + вода "Очаг" КС-ТВ 16 /700*440*1070/ | 20610 |
| 41106 Котел отопительный на тверд. топливе "Очаг" КС-Т 20 М /700*440*870/ | 23500 |
| 41104 Котел отопительный на тверд. топливе + вода "Очаг" КС-ТВ 16 М /700*440*1070/ | 22800 |
| 3968 Газовая горелка САБК 3 С РД (16 кВт) | 5610 |
| 3969 Газовая горелка САБК 4 С РД (20 кВт) | 6100 |
| 3970 Газовая горелка САБК 8-40 С РД (30 кВт) | 6950 |
| ДОН |  |
| 35001 Котел отопительный на тверд. топливе "Дон" КС-Т 16 (700*470*1030) | 19824 |
| 35002 Котел отопительный на тверд. топливе+горячая вода "Дон" КС-ТВ 16 /20 (700*470*1180) | 26200 |
| 35003 Котел отопительный на тверд. топливе+горячая вода "Дон" КС-ТВ 31,5/40 (1430*650*650) | 41170 |
| 35004 Горелка АГУТ-М-20 | 6100 |
| 35005 Горелка АГУТ-М-45 | 7015 |
| ЭВАН |  |
| Класс "ТТ" |  |
| 7485 Котел отопительный на тверд. топливе "Warmos" TT-18 /1100*500*740/ 18 кВт | 26000 |
| 7486 Котел отопительный на тверд. топливе "Warmos" TT-18К /1100*500*740/ 18 кВт | 28500 |
| 7487 Котел отопительный на тверд. топливе "Warmos" TT-25 /1100*500*820/ 25 кВт | 28000 |
| 7488 Котел отопительный на тверд. топливе "Warmos" TT-25К /1100*500*820/ 25 кВт | 30500 |
| 7489 Тэн 2 кВт | 2100 |
| 7490 Регулятор тяги | 1600 |
| КЧМ |  |
| 6013 Котел на твердом топливе КЧМ-5 3-х комби 21/27 кВт 1150*500*715 с термореле | 26540 |
| 6014 Котел на твердом топливе КЧМ-5 4-х комби 30/38 кВт 1150*500*835 с термореле | 32030 |
| 6015 Котел на твердом топливе КЧМ-5 5-х комби 40/50 кВт 1150*500*955 с термореле | 35270 |
| 6016 Котел на твердом топливе КЧМ-5 6-х комби 50/61 кВт 1150*500*1075 с термореле | 45080 |
| 6017 Котел на твердом топливе КЧМ-5 7-х комби 60/73 кВт 1150*500*1195 с термореле | 51900 |
| 6018 Котел на твердом топливе КЧМ-5 8-х комби 70/84 кВт 1150*500*1315 с термореле | 57960 |
| 6019 Котел на твердом топливе КЧМ-5 9-х комби 80/96 кВт 1150*500*1435 с термореле | 63770 |
| 6020 Автоматика САБК 8-50 | 4200 |
| 6021 Автоматика САБК 8-110 | 6300 |
| 6022 Газовая горелка КЧМ-5 3 сек. | 3640 |
| 6023 Газовая горелка КЧМ-5 4 сек. | 3920 |
| 6024 Газовая горелка КЧМ-5 5 сек. | 4550 |
| 6025 Газовая горелка КЧМ-5 6 сек. | 4830 |
| 6026 Газовая горелка КЧМ-5 7 сек. | 5180 |
| 6027 Газовая горелка КЧМ-5 8 сек. | 5460 |
| 6028 Газовая горелка КЧМ-5 9 сек. | 6510 |
| 6020 Терморегулятор Honeywell | 2400 |
| Котлы комбинированные |  |
| KITURAMI |  |
| 52001 Котел битопливный Kiturami KRM 30 R | 95220 |
| 52002 Котел битопливный Kiturami KRM 70 R | 166635 |
| 52003 Котел газ + дизель Kiturami TGB 30 R | 56770 |

оглавление

оглавление

| Тепловентиляторы | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ООО Теплосервис М г.Москва |  |
| 4667 Тепловентилятор Луч 1,5 КТМ спираль (1,5 кВт/220 В, 140 м3) | 1950 |
| 4668 Тепловентилятор "Луч-2КК" керамика (2 кВт/220 В, 120 м3) 170*200 | 2800 |
| 4669 Тепловентилятор "Луч-2М" регулир. (2 кВт/220 В, 140 м3) спираль 250*205*130 | 1900 |
| 4670 Тепловентилятор "Луч-3А" регулир. (3 кВт/220 В, 140 м3) спираль 250*205*130 | 2460 |
| 4671 Тепловентилятор "Луч-3М" ступ., квадратный (3 кВт/220 В,140 м3) спираль 285*165*225 | 2240 |
| 4672 Тепловентилятор Луч 3,0 КТМ спираль (3,0 кВт/220 В, 140 м3) | 2640 |
| 4673 Тепловентилятор "Луч-3" КМН (3 кВт/220 В) спираль, круглый, трубчатые ноги | 3050 |
| 4674 Тепловентилятор Луч 3,0 КТ спираль (3,0 кВт/220 В, 140 м3) | 3040 |
| 4675 Тепловентилятор "Луч-3" КМ (3 кВт/220 В) спираль, круглый | 3150 |
| 4676 Тепловентилятор "Луч-КЗМ" ступ. круглый (3 кВт/220 В,140 м3) спираль 285*165*225 | 2400 |
| 4677 Тепловентилятор "Луч-5А" регулир. (5 кВт/220 В,240 м3) спираль 320*240*145 | 2800 |
| 4678 Тепловентилятор "Луч-5М" ступ. (5 кВт/220 В,240 м3) спираль 285*165*225 | 2650 |
| 4679 Тепловентилятор "Луч-5" КМ (5 кВт/220 В, 650 м3) спираль, круглый | 3920 |
| 4680 Тепловентилятор "Луч-5" КМР (5 кВт/220 В, 650 м3) спираль, круглый | 4100 |
| 4681 Тепловентилятор "Луч-10 " кругл. (10 кВт/380 В, 900 м3) | 6050 |
| 4682 Тепловентилятор "Луч-20" (20 кВт/380 В, 2000 м3) спираль, кругл. | 8150 |
| Тепловентиляторы бытовые |  |
| ENGY |  |
| 20991 Тепловентилятор PTC-303А ENGY 1,5 кВт /керам. нагреват. эл-т, функция хол. воздух/ | 860 |
| 20992 Тепловентилятор PTC-303В ENGY 1,5 кВт /керам. нагреват. эл-т, функция хол. воздух/ | 940 |
| 21006 Тепловентилятор PTC-304А ENGY 1,5 кВт /керам. нагреват. эл-т, функция хол. воздух/ | 930 |
| 21007 Тепловентилятор PTC-304B ENGY 1,5 кВт /ф-я вращения, керам./ | 960 |
| 21008 Тепловентилятор PTC-307А ENGY 1,5 кВт /керам. нагреват. эл-т, функция хол. воздух/ | 1200 |
| 21012 Тепловентилятор "КРП-5" 1,5 кВт (керам, термостат) | 1150 |
| 3627 Тепловентилятор ENGY EN-507 /2,0 кВт, 2-ступ./ | 550 |
| 3629 Тепловентилятор ENGY EN-508 /2,0 кВт, 2-ступ./ | 575 |
| 3632 Тепловентилятор ENGY EN-509 /2,0 кВт, 2-ступ./ | 505 |
| 4587 Тепловентилятор ENGY EN-513 /1,8 кВт, 2-ступ. / | 490 |
| 4616 Обогреватель кварцевый ENGY QH-2000 (2кВт, увлажнитель, вентилятор) | 850 |
| 6174 Обогреватель ENGY EN-511 галогеновый /1,2 кВт, 3-ступ., вращение корп. / | 970 |
| 6175 Обогреватель ENGY EN-512 галогеновый с пультом /1,2 кВт, 3-ступ., таймер, вращение / | 1190 |
| 21194 Обогреватель настенный керамический "General" КРТ 20-А2 | 1470 |
| 21195 Обогреватель настенный керамический "General" КРТ 28-ER | 1340 |
| Timberk |  |
| CERAMIC, DESK |  |
| 6556 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15SPT /1.5кВт./ | 1053 |
| 6557 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15PTS.V /1.5кВт/ | 1508 |
| 6558 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15TL.D /1.5кВт./ | 2073 |
| 6559 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15TL.С /1.5кВт./ | 2242 |
| 6560 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15DDL /1.5кВт./ | 1027 |
| 6561 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15NTW.В /1,5кВт, с\т/ | 1144 |
| 6562 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15NTU /1,5кВт, с\т/ | 981 |
| 6563 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15NTW /1,5кВт, с\т/ | 1079 |
| 6564 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15NTК /1,5кВт, с\т/ | 1189 |
| 6565 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T15PTS.VE /1.5кВт, м\к, osc, сенс. оглавление | 1781 1781 |
| CERAMIC, FLOOR |  |
| 6561 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T20FSH.ST /2.0кВт./ | 2008 |
| 6562 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T20FSH.LD /2.0кВт./ | 2379 |
| 6563 Тепловентилятор настольный Timberk TFH T20FSH.PM /2.0кВт./ | 2424 |
| CERAMIC, WALL |  |
| 6565 Тепловентилятор настольный Timberk TFH W200.AD /2.0кВт./ | 2008 |
| 6566 Тепловентилятор настольный Timberk TFH W200.KM /2.0кВт./ | 2054 |
| 6568 Тепловентилятор настольный Timberk TFH W200.NN /2.0кВт./ | 2106 |
| 6569 Тепловентилятор настольный Timberk TFH W200.TR /2.0кВт./ | 2190 |
| 6570 Тепловентилятор настольный Timberk TFH W250.RL /2.5кВт./ | 3016 |
| 6571 Тепловентилятор настольный Timberk TFH W250.ZM /2.5кВт./ | 3016 |
| SPIRAL |  |
| 6550Тепловентилятор настольный Timberk TFH S20NFM /2кВт,с\т/ | 917 |
| 6551 Тепловентилятор настольный Timberk TFH S20NFL /2кВт,с\т/ | 1008 |
| 6552 Тепловентилятор настольный Timberk TFH S20TL.SW /2кВт,с\т/ | 2060 |
| 6553 Тепловентилятор настольный Timberk TFH S20SMA /2кВт, с\т/ | 605 |
| 6554 Тепловентилятор настольный Timberk TFH S20SMD /2кВт, с\т/ | 689 |
| 6555 Тепловентилятор настольный Timberk TFH S20SVH /2кВт, с\т/ | 780 |
| Очистители воздуха/Увлажнители |  |
| 2531 Увлажнитель воздуха GE601 | 2100 |
| 2533 Увлажнитель воздуха GE603 | 1250 |
| 3767 Увлажнитель воздуха ENERGY 2580 | 2300 |
| 2512 Очиститель воздуха ENERGY 899 А /фильтр-Нера, пульт д.у., доп. фильтр/ | 2420 |
| 2513 Очиститель воздуха ENERGY 988 А /фильтр-Ulpa, пульт д.у., доп. фильтр/ | 5100 |

оглавление

| Масляные радиаторы | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| про-ва Россия |  |
| 13014 Масляный радиатор "Луч-0,5" 0,5 кВт плоский (ОАО "Элтерм" г.Псков) | 920 |
| 13027 Масляный радиатор "Луч-0,75" 0,75 кВт плоский (ОАО "Элтерм" г.Псков) | 1020 |
| ENERGY |  |
| 4549 Радиатор масляный ENGY EN-1405 М /0,5 кВт, 5 секц/ | 820 |
| 4549 Радиатор масляный ENGY EN-1407 М /0,8 кВт, 7 секц/ | 990 |
| 4550 Радиатор масляный ENGY EN-1409 М /1,0 кВт, 9 секц/ | 1100 |
| 4552 Радиатор масляный ENGY EN-1107 /1,5 кВт 7 секц/ защита от опрокидывания | 1530 |
| 4553 Радиатор масляный ENGY EN-1109 /2,0 кВт 9 секц/ защита от опрокидывания | 1800 |
| 4554 Радиатор масляный ENGY EN-1111 /2,2 кВт 11секц/ защита от опрокидывания | 2075 |
| 6223 Радиатор масляный ENGY EN-1305 /1,0 кВт 5 секц/ | 1280 |
| 6223 Радиатор масляный ENGY EN-1307 /1,5 кВт 7 секц/ | 1480 |
| 6224 Радиатор масляный ENGY EN-1309 /2,0 кВт 9 секц/ | 1700 |
| 6225 Радиатор масляный ENGY EN-1311 /2,3 кВт 11секц/ | 1920 |
| 6288 Радиатор масляный ENGY EN-1307 F/2,0 кВт 7 секц/ с вентилятором | 1730 |
| 3666 Радиатор масляный ENGY EN-1309 F/2,5 кВт 9 секц/ с вентилятором | 1950 |
| 8667 Радиатор масляный ENGY EN-1311F /2,8 кВт 11секц/ с вентилятором | 2210 |

оглавление

| Плитки | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| Электрические |  |
| Термия |  |
| 16012 Электроплитка "Термия ЭПЧ-1-1,5", 1-конф.,1,5 кВт, блин (Украина) | 960 |
| 16013 Электроплитка "Термия ЭПЧ-1-1,5" 1 конф., 1,5 кВт, блин, нерж (Украина) | 1105 |
| 16014 Электроплитка "Термия ЭПЧ-2-2,2" 2-х конф., 2,2 кВт, блин. (Украина) | 1580 |
| 16015 Электроплитка "Термия ЭПЧ-2-2,2" 2-х конф., 2,2 кВт, блин., нерж (Украина) | 1785 |
| про-ва Россия |  |
| 16017 Электроплитка "ЭПТ-1" 1-конф., 1 кВт, ТЭН (ОАО "Элтерм" г.Псков) | 460 |
| 16032 Электроплитка "ЭПТ-2" 2-х конф.,2 кВт, ТЭН (ОАО "Элтерм" г.Псков) | 780 |
| 16033 Электроплитка одноконфорочная "ФЕЯ-1" ЭПТ1-1,2/220 ТЭН (ОАО "З-д ТЭН") | 470 |
| 16034 Электроплитка двухконфорочная "ФЕЯ-2" ЭПТ2-2,4/220 ТЭН (ОАО "З-д ТЭН") | 780 |
| ENERGY |  |
| 4485 Электроплитка ENERGY EN905-1,0 кВт/220 (ТЭН) 1 конф. чаша нерж | 480 |
| 4486 Электроплитка ENERGY EN901-1,0 кВт/220 (чугун) 1 конф. | 460 |
| 4487 Электроплитка ENERGY EN902-1,0 кВт/220 (ТЭН) 1 конф. чаша нерж | 380 |
| 4488 Электроплитка ENERGY EN903-2-2,5 кВт/220 (чугун) 2-х конф. | 940 |
| 4489 Электроплитка ENERGY EN904-2-2,0 кВт/220 (ТЭН) 2-х конф. чаша нерж | 780 |
| 5554 Электроплитка ENERGY EN-912, 2-х конф., 2,0 кВт, (ТЭН) коричн. | 960 |
| 5555 Электроплитка ENERGY EN-913, 1 конф., 1 кВт, (ТЭН) коричн. | 590 |
| 5991 Плитка индукционная Energy EN-914 2 кВт/220 В | 1760 |
| 6211 Электроплитка ENERGY EN906-1,5 кВт/220 (чугун) 1 конф. | 610 |
| 6212 Электроплитка ENERGY EN908-1-1.5 кВт/220 (чугун) 1 конф.нерж | 690 |
| 6213 Электроплитка ENERGY EN907-2-2,0 кВт/220 (чугун) 2 конф.нерж | 1080 |
| Газовые |  |
| ENERGY |  |
| 3886 Газовая плитка ENERGY EN 104 A 1 конф. /260*260*95/ пьезоподжиг | 485 |
| 3886 Газовая плитка ENERGY EN 209 A 1 конф. /260*260*95/ | 440 |
| 3887 Газовая плитка ENERGY EN002 2-конф. /580*310*70/ | 795 |
| 3888 Газовая плитка ENERGY EN003 3-конф. /580*310*70/ | 890 |
| 3889 Газовая плитка ENERGY EN004 4-конф. /580*500*70/ | 1260 |
| 3890 Газовая плитка ENERGY EN202 А 2-х конф. нерж /705*370*85/ электрон. розжиг | 1220 |
| 3891 Газовая плитка ENERGY EN208 А 3-х конф. нерж /705*370*85/ электрон. розжиг | 1390 |
| 5205 Газовая плитка походная ENERGY GS-100 1 конф. пьезоподжиг | 505 |
| 5206 Газовая плитка походная ENERGY GS-200 1 конф. пьезоподжиг (чехол+коробка) | 505 |
| 5207 Газовая плитка походная ENERGY GS-300 1 конф./для портативного баллона/ пьезоподжиг (кейс) | 1260 |
| 5208 Газовая плитка походная ENERGY GS-400 1 конф./для портативного баллона/ пьезоподжиг (кейс, 2 типа газа) | 1365 |
| 5209 Газовая плитка походная ENERGY GS-500 1 конф. пьезоподжиг (кейс), корпус нерж, алюминиевая горелка | 1365 |
| Gefest |  |
| 7048 Газовая плита Gefest ПГ 700-02 2-х конф., цвет коричневый | 1680 |
| 7049 Газовая плита Gefest ПГ 700-03 2-х конф., цвет белый | 1680 |
| 7050 Газовая плита Gefest ПГ 900 4-х конф. | 3300 |
| 7050 Газовая плита Gefest ПГ 900 4-х конф. коричневая | 2950 |
| 7051 Газовая плита Gefest ПГ 900-01 4-х конф. со щитком | 3435 |
| 7052 Газовая плита туристическая Gefest ПГТ | 630 |
| 7053 Газовая плита с духовкой Gefest ПГ 100 2-х конф. | 5410 |
| 7054 Газоэлектрическая плита с духовкой Gefest ПГЭ 120 2-х конф. | 7130 |
| Духовки, жарочные шкафы |  |
| # 6669 Духовка электрическая ENERGY EN-1002, 1380 Вт/220 В, 20 л, таймер, термостат, белый корпус нерж. | # 2430 |
| 6670 Духовка электрическая ENERGY EN-1003, 1380 Вт/220 В, 20 л, таймер, конвекция, термостат, нерж. ст. корпус нерж | 2665 |
| 18805 Электроплитка ЭНТШ 5-2-2.8 "Гомельчанка" 2-конф. с жар. шкафом, 220 В цв. упаковка | 2830 |
| 4490 Эл. духовка DELTA D-24B, гриль терм. таймер | 2950 |
| 4491 Эл. духовка DELTA 2 эл. конфорки AD-777 | 3750 |
| 7053 Газовая плита с духовкой Gefest ПГ 100 2-х конф. | 5410 |
| 7054 Газоэлектрическая плита с духовкой Gefest ПГЭ 120 2-х конф. | 6530 |
| Разное |  |
| 1966 Баллон газовый портативный Еврогаз 220 гр. | 60 |
| 1953 Баллон газовый 5 л с вент. НЗГА | 720 |
| 1954 Баллон газовый 12 л с вент. НЗГА | 950 |
| 1955 Баллон газовый 27 л с вент. НЗГА | 1350 |
| 1956 Баллон газовый 50 л НЗГА | 1600 |
| 1957 Редуктор газовый РДСГ-1-1,2 (лягушка) НЗГА | 160 |
| 1958 Рукав резиновый для газа ДУ-9 мм (черный) | 70 |
| 1959 Рукав резиновый для газа ДУ-9 мм (красный) | 90 |
| 1962 Шкаф для газовых баллонов (1 баллон) порош. окраска | 2800 |
| 1963 Шкаф для газовых баллонов (на 2 баллона) порош. окраска | 4300 |
| 1964 Счетчик газа СГМН-1М (250мм) НЗГА | 2300 |
| 1965 Счетчик газа СГД-2,5 левый НЗГА | 1900 |

оглавление

оглавление

### ПРИБОРЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

(КАЛОРИФЕРЫ , КАНАЛЬНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ , КОТЛЫ, ПЕЧИ, БАНИ )

| № | Мощность калорифера | Тип регулятора | Цена с НДС ( в руб. ) |  | ПРИМЕЧАНИЯ (Мощность, напряжение, кол-во ступеней, исполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 5 кВт | ПИК – 1М/3 | 2850 |  | Цифровой авт.регулятор мощности, 1ступень, до 5 Квт, датчик toCт 220в\1Ф |
|  |  | ПИК – 1 М/5 | 4558 |  | Цифровой авт.регулятор мощности,1 ступень,.до 5 кВт,,датчик tС |
|  |  | АРМ-ТТС-111 (-124) | 6270 |  | Процессор управления приточно-вентиляционной системой с электрокалорифером с 4 управляющими выходами и датчиками |
| 2 | От 6 до 15 кВт | ПИК – 3 М \ 12 | 6840 |  | Цифровой авт.регулятор мощности (15Квт), 3 ст.-220\1ф, 1 ступень –3ф \220в,«звезда», датчик toC |
|  |  | АРМ-ТТС-20 М | 21372 |  | Цифровой прибор для управления приточной системой с эл./калорифером.При 3-х фазной нагрузке –12 кВт (220В)\20 кВт( 380В),два датчика tC ,три доп.выхода для УМ-ТТС. ( см.ниже) |
|  |  | АРМ-ТТС – 30 М АРМ –ТТС –45 М | 23368 31822 |  | Цифровой прибор для управления приточной системой с эл\калорифером. (1 ст.=15 кВт ( 3-х ф\220В )\25кВт(3ф\380В),два датчика t C,три доп.выхода для УМ-ТТС20(40) |
|  |  | УМ-ТТС20 (40) АРМ-ТТС-60 М АРМ-ТТС-2/60 М | 6840/9974 37235 42840 |  | Усилители мощности симисторные трехфазные (УМ-20 на 12 кВт (220 В) и 20 кВт (380 В) и УМ –40 на 15 кВт (220 В) и 25 кВт (380В).Применяются для усиления мощности АРМ-ТТС 20\40 ( см.выше) |
|  |  | БУ - 2-10 | 6962 |  | 2 ступени , W=10Квт(220в) и 17Квт(380в), м.пускатель |
|  |  | БУ - 2-16 | 7257 |  | 2 ступени , (220в-3ф) и 27 Квт(380в-3ф), м.пускатель |
|  |  | УЗД-0,5 | 1075 |  |  |
| 3 | От 16 до 24 Квт | ПИК – 1 М \ 24 | 8624 |  | Цифровой авт.Регулятор мощности,одна ступень,220-3ф ( " звезда" ) ,датчик температуры |
|  |  | ПИК-3 М \ 24 | 9356 |  | Цифровой авт.Регулятор ,три ступени мощности ( 220-1ф),с датчиком t С |
|  |  | БУ - 3-25 | 8970 |  | 3 ступени мощности. 25Квт (220в-.3ф)и 40 Квт(380\3ф), м.пускатель |
| 4 | От 25 до 45 к Вт | БУ 3 – 40 | 15871 |  | Шкаф автомат.управления до 50 кВт (220\3ф) и до 85 кВт (380\3ф),м.пусатели,три ступени + вентилятор) |
| 5 | От 46 до 60 кВт | АРМ-ТТС –3-60 ( с вентотсеком) | 46072 |  | С вентиляторным охлаждением симисторов,3 ступени |
|  |  | БУ-3-60 | 23895 |  | До 70 кВт ( при "звезде"),3 ступени,магн.пускатели |
| 6 | От 60 до 100 кВт | БУ-3-60 | 23895 |  | До 70 кВт ( при "звезде"),3 ступени,магн.пускатели |
|  |  | АРМ-ТТС 3-60 У | 40060 + 5948 |  | Добавить УМ –ТТС –20 ( 72 кВт),4 ступени,симисторы |
|  |  | АРМ-ТТС 3-60 У | 40060 +8673 |  | Добавить УМ –ТТС –40 ( 75 кВт),4 ступени,симисторы |
|  |  | АРМ-ТТС 3-60 МП |  | Для мощности  75 кВт добавить магн.пускатель (4 ступень) |  |
|  |  | БУ –3-100 | 24898 | До 100 кВт ( "звезда")3 ступени,магн.пускатели |  |
|  |  | АРМ-ТТС –3/100 | 70292 |  |  |
|  |  | АРМ-ТТ-2/120М | 74472 |  |  |
|  |  | АРМ-ТТС-3/120 | 74092 |  |  |
| 7 | Терморегулятор " Эберле RTR –3363" |  | 1404 | ИМИТ 413 руб |  |
| 8 | Пульт дистационного управления ( ПДУ ) для АРМ / ПИК |  | 908 | ИМИТ –ТАЗ 531 руб. |  |

ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ типа АРМ

(  В комплекте  с датчиком температуры до + 120оС)

| № п\п | Модель регулятора | ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМа | Мощность регулятора | Цена руб. С НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРМ-1-5-I | 220в-1Ф, одна ступень | До 5кВт | 7500 |
| 2 | АРМ-2-9-I | 380в-2Ф, одна ступень | До 9кВт | 8800 |
| 3 | АРМ-3-12-I | 380в-3Ф, одна ступень | До 12кВт | 9300 |
| 4 | АРМ-3-25-II | 380в-3Ф, две ступени («звезда»\ «треугольник») | До25кВт(2х12) | 13600 |
| 5 | АРМ-3-40-III | 380в-3Ф, три ступени («звезда\»треугольник») | До 45кВт(3х15) | 23400 |
| 6 | АРМ-3-60-III | 380в-3Ф, три ступени ( «звезда\»треугольник») | До 60кВт(3х20) | 31700 |
| 7 | АРМ-3-100-III | 380в-3Ф, три ступени ( «звезда\»треугольник») | До 100кВт(3х33) | 35200 |
| 8 | АРМ-3-50-IV | 380в-3Ф, четыре ступени ( «звезда»\»треугольник») | До 50кВт(4х12.5) | 29300 |
| 9 | АРМ-3-80-IV | 380в-3Ф, четыре ступени ( «звезда\»треугольник») | До 80кВт(4х20) | 38900 |
| 10 | АРМ-3-120-IV | 380в-3Ф, четыре ступени («звезда\»треугольник») | До 120кВт(4х30) | 44800 |

Примечания: 1.Мощности ступеней нагрузки должны быть одинаковые.

оглавление

| Расширительные баки | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| Джилекс |  |
| 3294 Гидроаккумулятор 24 Г | 900 |
| 3295 Гидроаккумулятор 50 Г | 2300 |
| 3296 Гидроаккумулятор 80 В | 4300 |
| 3297 Гидроаккумулятор 100 В | 4500 |
| 3298 Гидроаккумулятор 150 В | 6600 |
| 3299 Гидроаккумулятор 200 В | 12000 |
| 3301 Гидроаккумулятор 300 В | 14000 |
| 3301 Гидроаккумулятор 500 В | 21000 |

оглавление

| Стальные панельные радиаторы PRADO | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| PRADO Classic (боковая подводка) |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1000 /521 Вт/ | 1257 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1100 /573 Вт/ | 1355 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1200 /625 Вт/ | 1453 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1300 /677 Вт/ | 1536 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1400 /729 Вт/ | 1620 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1500 /781 Вт/ | 1707 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1600 /833 Вт/ | 1797 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1700 /886 Вт/ | 1886 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1800 /938 Вт/ | 1975 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*1900 /990 Вт/ | 2065 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*2000 /1042 Вт/ | 2154 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*2200 /1044 Вт/ | 2334 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*2400 /1247 Вт/ | 2512 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*2600 /1350 Вт/ | 2691 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*2800 /1452 Вт/ | 2869 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*3000 /1555 Вт/ | 3048 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*400 /210 Вт/ | 698 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*500 /262 Вт/ | 796 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*600 /313 Вт/ | 894 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*700 /366 Вт/ | 992 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*800 /417 Вт/ | 1089 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*300*900 /469 Вт/ | 1174 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1000 /807 Вт/ | 1453 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1100 /888 Вт/ | 1564 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1200 /968 Вт/ | 1676 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1300 /1049 Вт/ | 1788 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1400 /1130 Вт/ | 1899 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1500 /1210 Вт/ | 2009 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1600 /1291 Вт/ | 2118 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1700 /1371 Вт/ | 2228 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1800 /1452 Вт/ | 2337 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*1900 /1532 Вт/ | 2447 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*2000 /1613 Вт/ | 2556 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*2200 /1774 Вт/ | 2775 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*2400 /1935 Вт/ | 2994 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*2600 /2097 Вт/ | 3213 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*2800 /2258 Вт/ | 3432 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*3000 /2419 Вт/ | 3651 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*400 /323 Вт/ | 782 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*500 | 908 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*600 /484 Вт/ | 1033 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*700 /566 Вт/ | 1131 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*800 /646 Вт/ | 1229 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 10*500*900 | 1341 |
| 02 Тип 11 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1000 /767 Вт/ | 1816 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1100 /838 Вт/ | 1955 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1200 /920 Вт/ | 2095 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1300 /992 Вт/ | 2221 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1400 /1073 Вт/ | 2346 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1500 /1146 Вт/ | 2478 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1600 /1223 Вт/ | 2610 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1700 /1300 Вт/ | 2742 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1800 /1377 Вт/ | 2874 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*1900 /1453 Вт/ | 3006 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*2000 /1530 Вт/ | 3138 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*2200 /1682 Вт/ | 3403 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*2400 /1833 Вт/ | 3666 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*2600 /1985 Вт/ | 3930 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*2800 /2136 Вт/ | 4193 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*3000 /2288 Вт/ | 4458 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*400 /299 Вт/ | 977 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*500 /376 Вт/ | 1117 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*600 /460 Вт/ | 1257 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*700 /530 Вт/ | 1397 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*800 /614 Вт/ | 1536 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*300*900 /684 Вт/ | 1676 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1000 /1211 Вт/ | 2235 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1100 /1334 Вт/ | 2402 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1200 /1457 Вт/ | 2570 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1300 /1581 Вт/ | 2751 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1400 /1704 Вт/ | 2933 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1500 /1827 Вт/ | 3106 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1600 /1950 Вт/ | 3279 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1700 /2073 Вт/ | 3288 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1800 /2197 Вт/ | 3625 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*1900 /2320 Вт/ | 3798 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*2000 /2443 Вт/ | 3971 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*2200 /2689 Вт/ | 4315 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*2400 /2936 Вт/ | 4662 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*2600 /3182 Вт/ | 5008 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*2800 /3429 Вт/ | 5354 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*3000 /3674 Вт/ | 5700 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*400 /475 Вт/ | 1201 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*500 | 1383 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*600 /713 Вт/ | 1564 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*700 | 1732 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*800 /949 Вт/ | 1899 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 11*500*900 | 2067 |
| 03 Тип 20 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1000 /844 Вт/ | 2235 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1100 /928 Вт/ | 2402 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1200 /1012 Вт/ | 2570 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1300 /1097 Вт/ | 2737 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1400 /1181 Вт/ | 2905 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1500 /1266 Вт/ | 3072 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1600 /1351 Вт/ | 3240 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1700 /1435 Вт/ | 3408 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1800 /1521 Вт/ | 3575 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*1900 /1604 Вт/ | 3729 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*2000 /1688 Вт/ | 3883 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*2200 /1854 Вт/ | 4213 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*2400 /2020 Вт/ | 4545 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*2600 /2187 Вт/ | 4876 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*2800 /2353 Вт/ | 5208 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*3000 /2519 Вт/ | 5539 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*400 /340 Вт/ | 1230 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*500 /424 Вт/ | 1397 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*600 /507 Вт/ | 1564 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*700 | 1732 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*800 /675 Вт/ | 1899 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*300*900 /760 Вт/ | 2067 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1000 /1307 Вт/ | 2542 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1100 | 2737 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1200 /1568 Вт/ | 2933 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1300 /1699 Вт/ | 3128 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1400 /1831 Вт/ | 3324 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1500 /1960 Вт/ | 3522 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1600 /1831 Вт/ | 3721 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1700 /1831 Вт/ | 3919 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1800 /2353 Вт/ | 4118 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*1900 /2483 Вт/ | 4316 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*2000 /2614 Вт/ | 4514 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*2200 /2875 Вт/ | 4912 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*2400 /3137 Вт/ | 5313 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*2600 /3398 Вт/ | 5705 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*2800 /3660 Вт/ | 6102 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*3000 /3921 Вт/ | 6499 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*400 /523 Вт/ | 1340 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*500 /655 Вт/ | 1550 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*600 /784 Вт/ | 1760 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*700 /916 Вт/ | 1942 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*800 /1046 Вт/ | 2123 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 20*500*900 | 2332 |
| 04 Тип 21 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1000 /1150 Вт/ | 2793 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1100 /1266 Вт/ | 3003 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1200 /1381 Вт/ | 3212 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1300 /1499 Вт/ | 3422 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1400 /1610 Вт/ | 3632 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1500 /1732 Вт/ | 3841 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1600 /1841 Вт/ | 4050 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1700 /1965 Вт/ | 4274 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1800 /2070 Вт/ | 4497 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*1900 /2198 Вт/ | 4707 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*2000 /2301 Вт/ | 4916 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*2200 /2546 Вт/ | 5342 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*2400 /2778 Вт/ | 5769 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*2600 /3009 Вт/ | 6196 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*2800 /3241 Вт/ | 6623 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*3000 /3473 Вт/ | 7049 |
| Стальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*400 /452 Вт/ | 1509 |
| Стальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*500 /568 Вт/ | 1718 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*600 /685 Вт/ | 1927 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*700 /801 Вт/ | 2137 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*800 /920 Вт/ | 2346 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*300*900 /1034 Вт/ | 2570 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1000 /1740 Вт/ | 3324 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1100 | 3575 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1200 /2089 Вт/ | 3827 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1300 | 4092 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1400 /2437 Вт/ | 4357 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1500 /2653 Вт/ | 4618 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1600 /2832 Вт/ | 4878 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1700 /3010 Вт/ | 5139 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1800 /3189 Вт/ | 5399 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*1900 /3367 Вт/ | 5660 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*2000 /3546 Вт/ | 5920 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*2200 /3903 Вт/ | 5441 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*2400 /4261 Вт/ | 6961 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*2600 /4618 Вт/ | 7483 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*2800 /4976 Вт/ | 8004 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*3000 /5333 Вт/ | 8525 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*400 /696 Вт/ | 1760 |
| Стальной панельный радиатор Prado Classic 21*500*500 | 2025 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*600 /1044 Вт/ | 2290 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*700 /1226 Вт/ | 2542 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*800 /1393 Вт/ | 2793 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 21*500*900 /1582 Вт/ | 3059 |
| 05 Тип 22 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1000 /1391 Вт/ | 3072 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1100 /1533 Вт/ | 3282 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1200 /1674 Вт/ | 3492 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1300 /1816 Вт/ | 3701 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1400 /1957 Вт/ | 3911 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1500 /2099 Вт/ | 4106 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1600 /2241 Вт/ | 4302 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1700 /2382 Вт/ | 4511 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1800 /2524 Вт/ | 4721 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*1900 /2665 Вт/ | 4930 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*2000 /2807 Вт/ | 5140 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*2200 /3090 Вт/ | 5549 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*2400 /3374 Вт/ | 5960 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*2600 /3657 Вт/ | 6371 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*2800 /3941 Вт/ | 7179 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*3000 /4224 Вт/ | 7192 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*400 /540 Вт/ | 1872 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*500 /682 Вт/ | 2067 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*600 /823 Вт/ | 2263 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*700 /965 Вт/ | 2458 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*800 /1107 Вт/ | 2653 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*300*900 /1248 Вт/ | 2863 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1000 /2177 Вт/ | 3575 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1100 /2399 Вт/ | 3827 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1200 /2622 Вт/ | 4078 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1300 /2844 Вт/ | 4330 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1400 /3067 Вт/ | 4581 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1500 /3289 Вт/ | 4830 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1600 /3511 Вт/ | 5079 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1700 /3734 Вт/ | 5329 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1800 /3956 Вт/ | 5578 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*1900 /4179 Вт/ | 5827 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*2000 /4401 Вт/ | 6077 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*2200 /4846 Вт/ | 6575 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*2400 /5291 Вт/ | 7074 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*2600 /5735 Вт/ | 7572 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*2800 /6180 Вт/ | 8072 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*3000 /6624 Вт/ | 8570 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*400 /847 Вт/ | 2095 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*500 /1069 Вт/ | 2346 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*600 /1290 Вт/ | 2598 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*700 /1512 Вт/ | 2849 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*800 /1734 Вт/ | 3100 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Classic 22*500*900 /1956 Вт/ | 3338 |
| PRADO Universal (нижняя подводка) |  |
| 01 Тип 10 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1000 /521 Вт/ | 2039 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1100 /573 Вт/ | 2123 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1200 /573 Вт/ | 2206 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1300 /625 Вт/ | 2290 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1400 /729 Вт/ | 2374 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1500 /781 Вт/ | 2458 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1600 /833 Вт/ | 2542 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1700 /886 Вт/ | 2625 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1800 /938 Вт/ | 2709 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*1900 /990 Вт/ | 2793 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*2000 /1042 Вт/ | 2877 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*2200 /1144 Вт/ | 3044 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*2400 /1247 Вт/ | 3213 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*2600 /1350 Вт/ | 3380 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*2800 /1452 Вт/ | 3548 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*3000 /1555 Вт/ | 3715 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*400 /210 Вт/ | 1483 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*500 /262 Вт/ | 1579 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*600 /313 Вт/ | 1676 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*700 /366 Вт/ | 1774 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*800 /418 Вт/ | 1871 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*300*900 /469 Вт/ | 1955 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1000 /807 Вт/ | 2235 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1100 /888 Вт/ | 2333 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1200 /968 Вт/ | 2430 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1300 /1049 Вт/ | 2541 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1400 /1130 Вт/ | 2653 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1500 /1210 Вт/ | 2751 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1600 /1291 Вт/ | 2848 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1700 /1371 Вт/ | 2945 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1800 /1452 Вт/ | 3042 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*1900 /1532 Вт/ | 3140 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*2000 /1613 Вт/ | 3236 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*2200 /1774 Вт/ | 3430 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*2400 /1935 Вт/ | 3626 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*2600 /2097 Вт/ | 3819 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*2800 /2258 Вт/ | 4015 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*3000 /2419 Вт/ | 4208 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*400 /323 Вт/ | 1620 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*500 /405 Вт/ | 1719 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*600 /484 Вт/ | 1817 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*700 /566 Вт/ | 1927 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*800 /646 Вт/ | 2039 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 10*500*900 /727 Вт/ | 2138 |
| 02 Тип 11 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1000 /767 Вт/ | 2626 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1100 /838 Вт/ | 2779 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1200 /920 Вт/ | 2933 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1300 /992 Вт/ | 3073 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1400 /1073 Вт/ | 3212 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1500 /1146 Вт/ | 3347 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1600 /1223 Вт/ | 3481 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1700 /1300 Вт/ | 3615 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1800 /1223 Вт/ | 3750 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*1900 /1453 Вт/ | 3884 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*2000 /1530 Вт/ | 4018 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*2200 /1682 Вт/ | 4286 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*2400 /1833 Вт/ | 4556 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*2600 /1985 Вт/ | 4825 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*2800 /2136 Вт/ | 5094 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*3000 /2288 Вт/ | 5362 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*400 /299 Вт/ | 1787 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*500 /376 Вт/ | 1927 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*600 /460 Вт/ | 2067 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*700 /530 Вт/ | 2207 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*800 /614 Вт/ | 2346 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*300*900 /684 Вт/ | 2486 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1000 /1211 Вт/ | 3045 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1100 /1334 Вт/ | 3198 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1200 /1457 Вт/ | 3352 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1300 /1581 Вт/ | 3519 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1400 /1704 Вт/ | 3687 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1500 /1827 Вт/ | 3852 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1600 /1950 Вт/ | 4017 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1700 /2073 Вт/ | 4181 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1800 /2197 Вт/ | 4346 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*1900 /2320 Вт/ | 4511 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*2000 /2443 Вт/ | 4676 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*2200 /2689 Вт/ | 5006 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*2400 /2936 Вт/ | 5334 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*2600 /3182 Вт/ | 5664 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*2800 /3429 Вт/ | 5994 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*3000 /3674 Вт/ | 6323 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*400 /474 Вт/ | 2039 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*500 /597 Вт/ | 2207 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*600 /720 Вт/ | 2374 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*700 /843 Вт/ | 2542 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*800 /965 Вт/ | 2710 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 11*500*900 /1088 Вт/ | 2877 |
| 03 Тип 20 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1000 /844 Вт/ | 2933 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1100 /929 Вт/ | 3073 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1200 /1013 Вт/ | 3212 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1300 /1097 Вт/ | 3366 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1400 /1182 Вт/ | 3519 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1500 /1266 Вт/ | 3687 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1600 /1351 Вт/ | 3854 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1700 /1435 Вт/ | 4008 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1800 /1520 Вт/ | 4162 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*1900 /1604 Вт/ | 4302 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*2000 /1688 Вт/ | 4441 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*2200 /1854 Вт/ | 4748 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*2400 /2020 Вт/ | 5055 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*2600 /2187 Вт/ | 5363 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*2800 /2353 Вт/ | 5670 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*3000 /2519 Вт/ | 5978 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*400 /340 Вт/ | 1955 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*500 /424 Вт/ | 2122 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*600 /508 Вт/ | 2290 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*700 /592 Вт/ | 2458 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*800 /676 Вт/ | 2626 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*300*900 /760 Вт/ | 2779 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1000 /1307 Вт/ | 3212 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1100 /1438 Вт/ | 3408 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1200 /1568 Вт/ | 3603 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1300 /1699 Вт/ | 3785 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1400 /1831 Вт/ | 3966 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1500 /1960 Вт/ | 4151 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1600 /2091 Вт/ | 4336 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1700 /2222 Вт/ | 4520 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1800 /2353 Вт/ | 4705 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*1900 /2483 Вт/ | 4890 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*2000 /2614 Вт/ | 5074 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*2200 /2875 Вт/ | 5443 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*2400 /3137 Вт/ | 5812 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*2600 /3398 Вт/ | 6183 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*2800 /3660 Вт/ | 6552 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*3000 /3921 Вт/ | 6921 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*400 /525 Вт/ | 2123 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*500 /655 Вт/ | 2305 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*600 /786 Вт/ | 2486 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*700 /916 Вт/ | 2682 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*800 /1046 Вт/ | 2877 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 20*500*900 /1176 Вт/ | 3045 |
| 04 Тип 21 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1000 /1150 Вт/ | 3519 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1100 /1266 Вт/ | 3729 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1200 /1381 Вт/ | 3938 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1300 /1499 Вт/ | 4148 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1400 /1610 Вт/ | 4357 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1500 /1732 Вт/ | 4567 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1600 /1841 Вт/ | 4776 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1700 /1965 Вт/ | 4986 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1800 /2070 Вт/ | 5195 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*1900 /2198 Вт/ | 5391 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*2000 /2301 Вт/ | 5587 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*2200 /2546 Вт/ | 6000 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*2400 /2778 Вт/ | 6414 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*2600 /3009 Вт/ | 6828 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*2800 /3241 Вт/ | 7242 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*3000 /3473 Вт/ | 7655 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*400 /452 Вт/ | 2265 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*500 /568 Вт/ | 2473 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*600 /685 Вт/ | 2682 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*700 /801 Вт/ | 2891 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*800 /917 Вт/ | 3100 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*300*900 /1034 Вт/ | 3310 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1000 /1740 Вт/ | 4022 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1100 /1930 Вт/ | 4273 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1200 /2089 Вт/ | 4526 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1300 /2296 Вт/ | 4762 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1400 /2474 Вт/ | 4999 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1500 /2653 Вт/ | 5247 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1600 /2832 Вт/ | 5493 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1700 /3010 Вт/ | 5739 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1800 /3189 Вт/ | 5987 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*1900 /3367 Вт/ | 6232 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*2000 /3546 Вт/ | 6479 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*2200 /3903 Вт/ | 6972 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*2400 /4261 Вт/ | 7465 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*2600 /4618 Вт/ | 7959 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*2800 /4976 Вт/ | 8451 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*3000/5333 Вт/ | 8944 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*400 /696 Вт/ | 2542 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*500 /870 Вт/ | 2793 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*600 /1044 Вт/ | 3044 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*700 /1226 Вт/ | 3295 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*800 /1393 Вт/ | 3548 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 21*500*900 /1582 Вт/ | 3784 |
| 05 Тип 22 |  |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1000 /1405 Вт/ | 3827 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1100 /1533 Вт/ | 4036 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1200 /1685 Вт/ | 4246 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1300 /1816 Вт/ | 4441 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1400 /1966 Вт/ | 4637 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1500 /2099 Вт/ | 4847 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1600 /2247 Вт/ | 5057 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1700 /2382 Вт/ | 5252 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1800 /2528 Вт/ | 5447 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*1900 /2665 Вт/ | 5642 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*2000 /2809 Вт/ | 5838 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*2200 /3090 Вт/ | 6237 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*2400 /3374 Вт/ | 6637 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*2600 /3657 Вт/ | 7038 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*2800 /3941 Вт/ | 7438 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*3000 /4224 Вт/ | 7838 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*400 /540 Вт/ | 2653 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*500 /682 Вт/ | 2848 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*600 /842 Вт/ | 3045 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*700 /965 Вт/ | 3240 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*800 /1124 Вт/ | 3436 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*300*900 /1248 Вт/ | 3631 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1000 /2145 Вт/ | 4330 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1100 /2399 Вт/ | 4581 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1200 /2622 Вт/ | 4832 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1300 /2844 Вт/ | 5084 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1400 /3035 Вт/ | 5335 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1500 /3289 Вт/ | 5586 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1600 /3511 Вт/ | 5837 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1700 /3734 Вт/ | 6088 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1800 /3956 Вт/ | 6339 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*1900 /4179 Вт/ | 6590 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*2000 /4401 Вт/ | 6841 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*2200 /4846 Вт/ | 7344 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*2400 /5291 Вт/ | 7846 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*2600 /5735 Вт/ | 8348 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*2800 /6180 Вт/ | 8850 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*3000 /6624 Вт/ | 9352 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*400 /858 Вт/ | 2821 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*500 /1069 Вт/ | 3072 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*600 /1288 Вт/ | 3324 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*700 | 3575 |
| Cтальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*800 /1717 Вт/ | 3827 |
| Стальной панельный радиатор PRADO Universal 22*500*900 /1956 Вт/ | 4078 |

оглавление

| Печи | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| ПК САВО г.Пенза |  |
| 15001 Солярогаз бытовой "Каприз КО-1,8" 1,8 кВт | 1976 |
| 15002 Солярогаз бытовой "Мини ПО-1,8" 1,8 кВт | 2012 |
| 15003 Солярогаз бытовой "Саво ПО-2,5" 2,5 кВт | 2084 |
| 15004 Солярогаз бытовой "Саво ПО-2,5" плюс 2,5 кВт | 2156 |
| 15005 Солярогаз бытовой "Мини ПО-2,5" 2,5 кВт | 2120 |
| 15006 Солярогаз бытовой "Мини ПО-2,5" плюс 2,5 кВт | 2309 |
| 15007 Солярогаз бытовой "Камин ПО-2,5" 2,5 кВт | 2570 |
| 15008 Солярогаз бытовой "Турист ПО-2,5" 2,5 кВт | 2338 |
| 15009 Солярогаз бытовой "Дуэт ПО-5,0" 5,0 кВт | 4631 |
| 15010 Фитиль | 35 |
| 4482 Горелка инфракрасного излучения ГИИ-2 2,3 кВт | 583 |
| 4482 Горелка инфракрасного излучения ГИИ-3 2,9 кВт | 835 |
| Узел сетки 1,8 нерж | 460 |
| Узел сетки 2,5 саво нерж | 600 |
| Узел сетки 2,5 саво+ | 680 |
| Паяльные / керосиновые лампы |  |
| 2515 Паяльная лампа QD15-1 1,5 литра | 280 |
| 2534 Паяльная лампа QD20-1 2,0 литра | 420 |
| 2535 Паяльная лампа QD35-1 3,5 литра | 470 |
| 2735 Лампа керосиновая 225 Sunway 28 см | 300 |
| 2736 Лампа керосиновая 235 Sunway 24,5 см | 250 |
| 2516 Лампа керосиновая 950 Tower /под давлением/ | 1350 |
| 4482 Горелка инфракрасного излучения ГИИ-2 2,3 кВт | 552 |
| 4482 Горелка инфракрасного излучения ГИИ-3 2,9 кВт | 835 |
| Буржуйки |  |
| 3263 Печь-СТ1 | 4800 |
| 3626 Печь буржуйка ПВ-2 | 5000 |
| Разное |  |
| 3656 Газовый обогреватель ENERGY EN-2210 (топливо сжиженный газ 4,2 кВт) 420*315*710 | 4390 |
| 6653 Газовый обогреватель Remington REM450CR (топливо сжиженный газ 4,2 кВт) 420*315*710 | 6100 |
| Каменки |  |
| ЗАО "Урал-Микма-Терм" г.Миасс Челябинской обл. |  |
| 05040 Электрокаменка ЭКМ-6 с пультом корпус крашен. (6 кВт/380 В) 500*400*750 | 7060 |
| 05041 Электрокаменка ЭКМ-9 с пультом корпус крашен. (9 кВт/380 В) 500*400*750 | 8690 |
| 05042 Электрокаменка ЭКМ-12 с пультом корпус крашен. (12 кВт/380 В) 710*400*750 | 9940 |
| 05043 Электрокаменка ЭКМ-18 с пультом корпус крашен. (18 кВт/380 В) 710*400*750 | 11550 |
| 05045 Электрокаменка ЭКМ-6 Н с пультом корпус нерж. (6 кВт/380 В) 500*400*750 | 9960 |
| 05046 Электрокаменка ЭКМ-9 Н с пультом корпус нерж.(9 кВт/380 В) 500*400*750 | 11910 |
| 05047 Электрокаменка ЭКМ-12 Н с пультом корпус нерж.(12 кВт/380 В) 710*400*750 | 13540 |
| 05049 Электрокаменка ЭКМ-18 Н с пультом корпус нерж.(18 кВт/380 В) 710*400*750 | 14400 |

оглавление

| № | ТЭН (длина, напряжение, рабочая среда, форма) | Мощность, кВт | Цена с НДС «Р» (сталь10) | Цена с НДС «G» (нерж.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭНы оребренные (ТЭНР) |  |  |  |
| 1 | ОТЭН45А13/ "О" 220 ф1 оребренные | 1.0;1.6; | 98 | 185 |
| 2 | ОТЭН 43А10/ "О" 150ВФ2оребренные | 0.75 | 84 | 132 |
| 3 | ОТЭН 53 А 13 / "О" 220ф1оребренные | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5 | 125 | 178 |
| 4 | ОТЭН 60 А 13 /"О" 220 ф1оребренные | 1,0; 1,6; 2,0; 2,5 | 135 | 192 |
| 5 | ОТЭН 100А13/ "О" 220 ф1оребренные | 2,0; 2,5;33 | 180 | 413 |
| ТЭНП патронные (для прессформ) |  |  |  |  |
| 6 | ТЭНП 10 . 12,5 . 0,3 . 220 ( патронный ) | 0,3 | -------------- | 330 |
| 7 | ТЭН 85 А 10 / 1,0 "Т" 220 ( "пружина" ) 3-х витковая | 1,0 ;1.25; 1.6. | ----------- | 360 |
| 8 | ТЭН 105 В10/1.0 Т(пружина) 4-х витковая | 1.0;1.25;1.6; |  | 410 |
| ТЭНы трубчатые для жидкостей (Ст12х18н10т) Ст3 |  |  |  |  |
| 9 | ТЭН 32 А 13 / 1,25"Р"("G" ) 220 ф-2 R-30 штуцер | 1,25 | 93 | 145 |
| 10 | ТЭН 45 А 13 / ___ "Р"("G" ) 220 ф-2 R-30 штуцер | 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 | 110 | 174 |
| 11 | ТЭН 60 А 13 / ___ "Р"("G" ) 220 ф-2 R-30 штуцер | 2.0; 2,5; 3,15 | 120 | 182 |
| 12 | ТЭН 80 А 13 / ___ "Р"("G" ) 220 ф-2 R-30 штуцер | 2,5; 3,15; 3,5; 4,0 | 130 | 224 |
| 13 | ТЭН 90 А 13 / ___ "Р"("G" ) 220 ф-2 R-30 штуцер | 3,5; 4,0; 5,0 | 140 | 250 |
| 14 | ТЭН 100 А 13 / ___ "Р"("G") 220 ф-2 R-30 штуцер | 3,15; 3,5; 4,0; 5,0 | 150 | 270 |
| 15 | ТЭН 120 А 13 / ___ "Р"("G") 220 ф-2 R-30 штуцер | 1,6; 2,0; 3,0;4,0;5,0 | 170 | 290 |
| 16 | ТЭН 130 А 13 / ___ "Р"("G") 220 ф-2 R-30 штуцер | 1,6;2,0;3,0;4,0;5,0 | 186 | 310 |
| 17 | ТЭН 140 А13 / ___ "Р"("G") 220 ф-7 штуце | 3,5; 4,0; 5,0 | 210 | 370 |
| 18 | ТЭН 160 А 13 / ___ "Р"("G") 220 ф-2 R-30 штуцер | 2,0;3,0;5,0; | 230 | 450 |
| 19 | ТЭН 190 А 13 / ___ "Р"("G") 220 ф-2 R-30 штуцер | 3,0;4,0;5,0; | 250 | 562 |
| 20 | ТЭН 60 А 13 / ___ "G" (для дистиляторов) | 1,5; 1,6; 2,0 |  | 320 |
| 21 | ТЭН 85 А 13 / ___ "G" (для дистиляторов) | 2,0; 2,5; 2,7 |  | 380 |
| ТЭНы для прессформ |  |  |  |  |
| 18 | ТЭН85А13/1.25 "L"220 ф2 |  |  | 325 |
| СКП(Нагреватели плоские) |  |  |  |  |
| 19 | СКП-100х200/0.7-220 |  | 975 |  |
| 20 | ЭНГЛ-1;ЭНГЛ-2;ЭНГЛУ-400 на заказ |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ТЭНы для масла Z |  |  |  |  |
|  | ТЭНы трубчатые воздушные (обдуваемые и для спокойного воздуха) |  |  |  |
| 21 | ТЭН32А13/ "О" ("Т")110 ф1 | 0.32 | 52 | 104 |
| 22 | ТЭН42А13/ "О" ("Т" 110,127 Ф 2 R 17 | 0,4 | 65 | 132 |
| 23 | ТЭН 60А13/ "О" | 0.63 | 73 | 160 |
| 24 | ТЭН 78 А 13 / 0,5 "S" 220 ф-2 R-24 ( для ПЭТ ) | 0,5 | 86 |  |
| 25 | ТЭН 140 А 13 / 1,0 "S" ("Т")220 ф-2 R-30 | 1,0 | 162 | 360 |
| 26 | ТЭН 170 А 13 / 2,0 "S"220 ф-4 ( "банный" ) | 2,0 | 520 |  |
| 27 | ТЭН 200 В 10 / 1,5 "Т" 220 ф-4 ( "банный" ) | 1,5 |  | 580 |
| 28 | ТЭН 225 А 13 / 3,0 "Т" 220 ф-4 ( "банный" ) | 2,0 ; 3,0 |  | 615 |
| Блоки трубчатых нагревателей |  |  |  |  |
| 29 | Секция водонагревательная СЭВ (ТЭНБ) | 3,0; 6,0 | 585 | 1200 |
| 30 | Секция водонагревательная СЭВ (ТЭНБ) | 9,45; 12,0 | 770 | 1465 |
| 31 | Секция водонагревательная СЭВ (ТЭНБ) | 18,0 24,0 | 920 | 1720 |
| 32 | Секция маслонагревательная СЭМ (ТЭНБ) | 3,75 | 920 | 1720 |
| 33 | СЭМ-9.45 Z 220 ТЭНБ9,45 | 9,45 | 1548 | 2205 |
| 34 | ТЭН Ariston 1.2кВт.,1.5кВт. 2.0кВт. 2.5кВт, |  | 370 |  |
| 37 | ТЭН Ariston 3.0кВт.4.0кВт |  | 390 |  |
| 38 | Гайка М 75 для СЭВ специальная |  | 300 |  |
| 39 | Контрагайка Ду 15, руб./ шт. ( комплект - 2 шт.) |  | 11 |  |
| ТЭНы к СФО( КЭВ) |  |  |  |  |
| 40 | ТЭН183В9.5/1.67 220 |  |  | 510 |
| 41 | ТЭН 224В9.5/1.67 220 |  |  | 580 |
| 42 | ТЭНы к СФО 33,66,99кВт. |  |  | 1240 |
| 43 | ТЭНы ЭКО 5кВт. |  |  | 270 |

В данной таблице представлены основные ТЭНы, которые всегда есть на складе. На складе большое количество готовых стандартных ТЭНов.

Мы можем изготовить на заказ (по эскизу или образцу) любые ТЭНы  диаметром 7,4; 8,0; 9,5; 10.0; 13.0; 16.0; 20,0мм. из Ст.3 , из  нержавеющей стали,  титана и ТЭНы с покрытием из фторопласта.

в заявке нужно указать:

а) длину ТЭНа в развёрнутом виде (труба без изоляторов), см, (для ТЭНП в мм) ;

б) глубину заделки контактных выводов (длину “холодной” части), мм;

в) диаметр ТЭНа, мм;

г) мощность ТЭНа, кВт;

д) рабочее напряжение, В;

е) нагреваемую среду (для жидкости указать рабочее давление, для воздуха и газов-

скорость обдува ТЭНов, м/с);

ж) материал оболочки (сталь10, 12Х18Н10Т, титан, фторопласт, цирконий и др.)

з) форму ТЭНа (либо приложить эскиз с указанием размеров и радиусов гибки );

и) длину оребрения (если есть), мм;

к) длину термовыводов (у ТЭНП);

л) оснащение крепёжными элементами (штуцеры, фланцы или др.) ;

м) количество;

н) название организации, телефон, контактное лицо.

оглавление

| Удленители | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| 41001 Удлинитель на раме ПВС 2*1,5 дл. 10 м | 320 |
| 41002 Удлинитель на раме ПВС 2*1,5 дл. 15 м | 450 |
| 41003 Удлинитель на раме ПВС 2*1,5 дл. 25 м | 620 |
| 41004 Удлинитель на раме ПВС 2*1,5 дл. 30 м | 720 |
| 41005 Удлинитель на раме ПВС 2*1,5 дл. 40 м | 900 |
| 41007 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 10 м | 220 |
| 41008 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 16 м | 310 |
| 41009 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 20 м | 380 |
| 41010 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 25 м | 370 |
| 41011 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 30 м | 420 |
| 41012 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 40 м | 520 |
| 41013 Удлинитель на раме ПВС 2*0,75 дл. 50 м | 610 |
| 41014 Удлинитель на катушке ПВС 2*0,75 дл. 50 м | 1060 |
| 41015 Удлинитель на катушке ПВС 2*0,75 дл. 40 м | 940 |
| 41016 Удлинитель на катушке ПВС 2*0,75 дл. 30 м | 980 |
| 41018 Удлинитель на катушке ПВС 2*1,5 дл. 40 м | 1340 |
| 41019 Удлинитель на катушке ПВС 2*1,5 дл. 30 м | 1160 |
| 41020 Удлинитель на катушке ПВС 2*2,5 дл. 50 м | 2160 |
| 41021 Удлинитель на катушке ПВС 2*2,5 дл. 40 м | 1730 |
| 41022 Удлинитель на катушке ПВС 2*2,5 дл. 30 м | 1540 |
| 41026 Удлинитель на катушке для газонокосилки 30м 3*2,5 | 2010 |
| 41029 Удлинитель на катушке для газонокосилки 50м 3*2,5 | 3170 |
| 4232 Удлинитель на катушке ПВС 2*2,5 дл. 25 м | 1340 |
| 6035 Удлинитель на кат. УС-1-30 1роз. б/з ПВС 2*0,75 рыж. 30м | 830 |
| 6036 Удлинитель на кат. УС-1-40 1роз б/з ПВС 2*0,75 рыж. 40м | 930 |
| 6037 Удлинитель на кат. УС-1-50 1роз б/з ПВС 2*0,75 рыж. 50м | 1040 |
| 6038 Удлинитель на катушке УС-4-50 4 роз б/з ПВС 2*1,5 50м | 1500 |

| Шланги | Цена в рублях с НДС |
| --- | --- |
| Шланг ПВХ "Park" "Метеор" (арм) 1/2"25м в т/у пленке | 380 |
| Шланг ПВХ "Park" "Метеор" (арм) 3/4"20 м в т/у пленке | 450 |
| Шланг ПВХ "Park" "Метеор" (арм) 3/4"25м в т/у пленке | 510 |
| Шланг ПВХ "Park" "Метеор" (арм) 5/8"25м в т/у пленке | 460 |
| Шланг ПВХ "Park" "Метеор" (арм) 5/8"50м в т/у пленке | 960 |
| Шланг ПВХ "Метеор" (арм) 1"25м | 970 |
| Шланг ПВХ "Метеор" (арм) 1/2 "25м | 350 |
| Шланг ПВХ "Метеор" (арм) 3/4"50м | 1040 |
| Шланг ПВХ "Метеор" (арм) 5/8"25м | 470 |
| Шланг ПВХ "Метеор" (арм) 5/8"50м | 740 |
| 6712 Катушка для шланга HL067 d1/2" 45м, d5/8" 35м | 760,00 |
| 6713 Тележка для шланга HL069 d1/2" 45м, d5/8" 35м | 1030,00 |
| Тачки садовые |  |
| ООО | 1050 |
| 19274 Тачка садовая WВ 4107 Z 2-х колесн. в мешке (оцинк.150 кг, 65 л, пневмат, колесо 330 мм) | 1450 |
| 19275 Тачка садовая WВ 4107-2 2-х колесн. (оцинк.130 кг, 65 л, пневмат, колесо 330 мм) | 1600 |
| 19276 Тачка садовая WВ 4207-2 П-ручка в упаковке 2-х колесн. (оцинк.130 кг, 65 л, пневмат, колесо 330 мм) | 1750 |

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ И ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

| № | МОЩНОСТЬ | ЦЕНА с НДС | № | ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ | ЦЕНА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭОВ - 4 / 2 | 3504 | 1 | БУК 3 - 9 / 3 - 12 | 4562 /5960 |
| 2 | ЭОВ - 6 / 3 220(380) | 3829 | 2 | БУК 4 – 24 | 12700 |
| 3 | ЭОВ - 9 / 4.5 | 4285 | 3 | БУК4 – 40 | 18006 |
| 4 | ЭОВ -15 / 9 / 6 | 4950 | 4 | БУК 4 – 100 | 30520 |
| 5 | ЭОВ -18 | 5200 | 5 | БУК1 – 3 | 2520 |
| 6 | ЭВП - 6 с БУК | 7224 | 6 | ПИК 1М / 5 К | 4558 |
| 7 | ЭВП - 9 с БУК | 7680 | 7 | БУК / С 1 - 12 | 8068 |
| 8 | ЭВП 12 с БУК/НержСЭВ | 12376/13176 |  | МОНОБЛОКИ : |  |
| 9 | ЭВН 24 с БУК/Нерж СЭВ | 20744/21544 | 1 | КОРПУС к ЭВП | 1600 |
| 10 | ЭВН 40 с БУК/Нерж СЭВ | 27754/29354 | 2 | ЭВП – 3 М(3/1.5) | 3482 |
| 11 | ЭВН - 100 с БУК | 43754 | 3 | ЭВП – 6 М(6/4/2) | 3540 |
| 12 | ЭПЗ - 25 И2М С ЩУВ-2М | 16520 | 4 | ЭВП-9М (9/6/3) | 3835 |
| 13 | ЭПЗ –25И2М БЕЗ ЩУВ | 7316 | 5 | ЭВП-12М (12/8/4) | 4189 |
| 14 | ЭПЗ100И2 с ТР100С | 21358 | 6 | ЭВП-24М(24/12) | 13688 |
| 15 | ЭПЗ 100И2 БЕЗ ТР100С | 12036 | 7 | ЭВП-36М(36/24/12) | 14632 |
| 16 | ЭПЗ100И2 с ЩУВ-1М | 33040 | 8 | ЭВП-48М(48/36/24/12) | 15340 |
| 17 | ЭПЗ100И2 безЩУВ-1М | 12036 | 9 | ЭПЗ250И2 с ЩУВ3М | 69974 |
| 18 | ЭПЗ100И6М | 117528 | 10 | ЭПЗ250И2 без ЩУВ3М | 28910 |

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

| № | ТИП ПРИБОРА | ЦЕНА с НДС | № | ТИП ПРИБОРА | ЦЕНА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭВН – 3,5 кВт | 1239 | 1 | ВЭП-6М(220В)/6(380 В) | 7493/8260 |
| 2 | ПЭВН – 5 кВт | 1416 | 2 | ВЭП - 9 кВт | 8437 |
| 3 | ПЭВН – 7 кВт | 1593 | 3 | ВЭП - 12 кВт | 8732 |
|  |  |  | 4 | ВЭП - 15 кВт | 10009 |

оглавление

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СЕРИИ  ЭКОЦ/СФОЦ

| № | Электрокалориферная установка ЭКОЦ | ЦЕНА с НДС от 01.11.12 | № | ЭлектрокалориферыЭКО | ЦЕНА с НДС от 01.11.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭКОЦ-5 кВт | 10266 | 1 | ЭКО-5 кВт | 3304 |
| 2 | ЭКОЦ-10 кВт | 18222 | 2 | ЭКО-10 кВт | 3905 |
| 3 | ЭКОЦ-16 кВт | 19754 | 3 | ЭКО-16 кВт | 4868 |
| 4 | ЭКОЦ-25 кВт | 25373 | 4 | ЭКО-25 кВт | 6880 |
| 5 | ЭКОЦ-40 кВт | 33122 | 5 | ЭКО-40 кВт | 9036 |
| 6 | ЭКОЦ-60 кВт | 36466 | 6 | ЭКО-60 кВт | 15836 |
| 7 | ЭКОЦ-100 кВт | 52016 | 7 | ЭКО-100 кВт | 18950 |
| 8 | ЭКОЦ-160 кВт | 72030 | 8 | ЭКО-160 кВт | 23765 |
| 9 | ЭКОЦ-250 кВт | 96104 | 9 | ЭКО-250 кВт | 36864 |
| 10 | ЭКОЦ-320 кВт (заказ) | 173904 | 10 | ЭКО-320 кВт ( заказ) | 46988 |

ШКАФЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ типа БУ

| № | ТИП ПРИБОРА | ЦЕНА с НДС от 01.11.12 | № | ТИП ПРИБОРА | ЦЕНА с НДС от 01.11.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУ-1-5 | 5532 | 7 | БУ-3-60 | 23895 |
| 2 | БУ-2-10 | 6962 | 8 | БУ-3-100 | 24898 |
| 3 | БУ-2-16 | 7257 | 9 | БУ-3-160 | 29028 |
| 4 | БУ-3-25 | 11682 | 10 | БУ-4-250 | 66021 |
| 5 | БУ-3-40 | 15871 | 11 | БУ-4-320 заказ | 89975 |
| 6 | БУ-3-40К-коллекторные | 23770 |  | БУ-3-60-К, БУ-3-100-К | Под ЗАКАЗ !!! |

оглавление

ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ типа ПЭТи ОВЭ-4

| № | МАРКА ПЕЧИ | ЦЕНА с НДС | № | МАРКА ПЕЧИ | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭТ – 1 (1,0 кВт / 750В) | 1472 | 10 | ТРОЛЛЕЙБ. - 4,0 кВт | 1191 |
| 2 | ПЭТ – 2 (1,0 кВт / 380В) | 646.80 | 11 | ТРОЛЛЕЙБ. - 7,2 кВт | 1400 |
| 3 | ПЭТ – 4 (1,0 кВт / 220В) | 451 | 12 | ТРАМВАЙ. - 0,8 кВт | 476 |
| 4 | ПЭТ -4А (1,5 кВт / 220В) | 528 | 13 | ЭИП - 0,75 кВт / 220В | 363 |
| 5 | ПЭТ -4Б (2,0 кВт / 220В) | 552.20 | 14 | ОВЭ–4К (1кВт/380В) взр. | 2596 |
| 6 | ПЭТ – 5 (0,5 кВт / 550В) | 646.80 | 15 | ОВЭ–4К (1кВт/220В) взр. | 3009 |
| 7 | ПЭТ – 9 (0,5 кВт / 220В) | 454 | 16 | ОВЭ – 4 (2 кВт/380В) взр. | 2950 |
| 8 | ПЭТ-4 (1 + 1 кВт / 220В)со шнуром | 885 | 17 | ОВЭ – 4 (2 кВт/220В) взр. | 3481 |
| 9 | Шнур к ПЭТ | 50,6 | 18 | ПЭТ - 7 (0,75 кВт / 220В) | 451 |

ЭЛЕКТРОБАНИ(ЭЛЕКТРОСАУНЫ)

| № | ТИП ПРИБОРА | ЦЕНА с НДС | № | ТИП ПРИБОРА | ЦЕНА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛ.БАНЯ ЭКМ-3 кВт | 4956 | 4 | ЭЛ.БАНЯ ЭКМ-12 кВт с ПУ с ПИК | 10797 12331 |
| 2 | ЭЛ.БАНЯ ЭКМ-6 кВт с ПУ с ПИК | 7729 10148 | 5 | ЭЛ.БАНЯ ЭКМ-18 кВт с ПУ с ПИК | 12508 15222 |
| 3 | ЭЛ.БАНЯ ЭКМ-9 кВт с ПУ с ПИК | 9440 11387 |  |  |  |

КАЛОРИФЕРЫ СЕРИИ КСК(вода)

| № | Тип калорифера | ЦЕНА с НДС | № | Тип калорифера | ЦЕНА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСК 3 - 6 | 6608 | 8 | КСК 4 - 6 | 8024 |
| 2 | КСК 3 - 7 | 7139 | 9 | КСК 4 - 7 | 8909 |
| 3 | КСК 3 - 8 | 8260 | 10 | КСК 4 - 8 | 9971 |
| 4 | КСК 3 - 9 | 8850 | 11 | КСК 4 - 9 | 10856 |
| 5 | КСК 3 - 10 | 10561 | 12 | КСК 4 - 10 | 12980 |
| 6 | КСК 3 - 11 | 23541 | 13 | КСК 4 - 11 | 30149 |
| 7 | КСК 3 - 12 | 34220 | 14 | КСК 4 - 12 | 44368 |

КАЛОРИФЕРЫ СЕРИИ КПСК(пар)

| № | Тип калорифера | Цена с НДС | № | Тип калорифера | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КПСК 3 – 6 | 6608 | 8 | КПСК 4 - 6 | 8024 |
| 2 | КПСК 3 – 7 | 7139 | 9 | КПСК 4 - 7 | 8909 |
| 3 | КПСК 3 – 8 | 8260 | 10 | КПСК 4 - 8 | 9971 |
| 4 | КПСК 3 – 9 | 8850 | 11 | КПСК 4 - 9 | 10856 |
| 5 | КПСК 3 – 10 | 10561 | 12 | КПСК 4 - 10 | 12980 |
| 6 | КПСК 3 – 11 | 23541 | 13 | КПСК 4 - 11 | 30149 |
| 7 | КПСК 3 – 12 | 34220 | 14 | КПСК 4 - 12 | 44368 |

КАЛОРИФЕРЫ СЕРИИ КВС, КПС, КВБ, КПБ(вода\пар)

| № | Калориферы водяные средние | Калориферы паровые средние | ЦЕНА с НДС | № | Калориферы водяные большие | Калориферы паровые Большие | ЦЕНА с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВС – 6 Б | КПС – 6 Б | 7080 | 1 | КВБ – 6 Б | КПБ – 6 Б | 8791 |
| 2 | КВС – 7 Б | КПС – 7 Б | 7906 | 2 | КВБ – 7 Б | КПБ – 7 Б | 9853 |
| 3 | КВС – 8 Б | КПС – 8 Б | 8909 | 3 | КВБ – 8 Б | КПБ – 8 Б | 10915 |
| 4 | КВС – 9 Б | КПС – 9 Б | 9676 | 4 | КВБ – 9 Б | КПБ – 9 Б | 12331 |
| 5 | КВС – 10 Б | КПС – 10 Б | 11328 | 5 | КВБ – 10 Б | КПБ – 10 Б | 14160 |
| 6 | КВС – 11 Б | КПС – 11 Б | 29382 | 6 | КВБ – 11 Б | КПБ – 11 Б | 36757 |
| 7 | КВС – 12 Б | КПС – 12 Б | 43070 | 7 | КВБ – 12 Б | КПБ – 12 Б | 50386 |

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ АО-2 и СТД(вода\пар)

| № | ТИП АГРЕГАТА | ЦЕНА с НДС |  | № | ПЫЛЕУЛАВ. АГРЕГАТЫ | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО - 2 - 3 | 15576 |  | 1 | АО-2-25 | 50268 |
| 2 | АО - 2 - 4 | 17877 |  | 2 | АО-2-50 | 105669 |
| 3 | АО - 2 - 6,3 | 20119 |  | 3 | СТД - 300 | 52038 |
| 4 | АО - 2 - 10 | 28969 |  | 4 | СТД - 300 -02 (П) | 71390 |
| 5 | АО - 2 - 15 | 36934 |  | 5 | ПА-218 | 41300 |
| 6 | АО - 2 - 20 | 41772 |  | 6 | ПА-218Б | 54280 |

оглавление